## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 幕墙工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费 |  | 8700972.54
1.1 |  |  | 幕墙 |  | 8255326.47
1.2 |  |  | 屋面格栅 |  | 61862.25
1.3 |  |  | 室外雨篷 |  | 383783.82
2 |  |  | 措施项目费 |  | 538320.32
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 254554.57
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 税前工程造价 |  | 9239292.86
5 |  |  | 增值税 |  | 831536.36
合 计 |  |  |  |  | 10070829.22
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 幕墙工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 幕墙 | [6 empty] | 8255326.47
1 | 011206003004 |  | 2.5mm厚氟碳喷涂铝单板幕墙 | 1、2.5mm厚氟碳喷涂铝单板 2、镀锌钢管骨架 3、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 |  | m2 | 10046.81 | 632.88 |  | 6358425.11
2 | 011206003003 |  | 2.5mm厚氟碳喷涂铝单板幕墙（弧形） | 1、2.5mm厚氟碳喷涂铝单板 2、镀锌钢管骨架 3、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 |  | m2 | 412.82 | 652.59 |  | 269402.20
3 | 011206006004 |  | 6Low-E+12A+6mm中空钢化玻璃幕墙 | 1、平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 2、玻璃厚度：6Low-E+12A+6mm中空钢化玻璃，耐火极限为1h 3、上悬窗玻璃6Low-E+12A+6mm中空钢化玻璃 4、骨架材料种类、规格：铝合金型材 规格详设计图 5、平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 幕墙上悬窗增加费 6、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 |  | m2 | 1056.21 | 963.30 |  | 1017447.09
4 | 010805004004 |  | 单扇铝合金地弹门 | 1、铝合金玻璃地弹门 2、6Low-E+12A+6mm中空钢化玻璃 3、氟碳喷涂铝合金型材骨架 |  | m2 | 7.34 | 453.13 |  | 3325.97
本页小计 | [9 empty] | 7648600.37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 幕墙工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
6、特殊五金安装 地弹簧 7、特殊五金安装 地锁 8、特殊五金拉手安装 长度30以上 9、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
5 | 010805004003 |  | 双扇铝合金地弹门 | 1、铝合金玻璃地弹门 2、6Low-E+12A+6mm中空钢化玻璃 3、氟碳喷涂铝合金型材骨架 6、特殊五金安装 地弹簧 7、特殊五金安装 地锁 8、特殊五金拉手安装 长度30以上 9、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 |  | m2 | 59.02 | 462.09 |  | 27272.55
6 | 010805004002 |  | 电子感应门 | 1、电子感应门(含电机、辅材，包安装) 2、防撞条 100宽 3、2、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 |  | m2 | 37.52 | 1473.78 |  | 55296.23
7 | 010805002001 |  | 铝合金百叶 | 1、铝合金百叶 2、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 |  | m2 | 86.10 | 503.83 |  | 43379.76
8 | 010506025001 |  | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 |  | t | 47.940 | 9900.24 |  | 474617.51
本页小计 | [9 empty] | 600566.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 幕墙工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
9 | 011206006005 |  | 竖向防火隔断 | 1、100厚防火岩棉填充 2、1.5mm镀锌钢板 3、10mm厚硅酸钙板包封 4、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 |  | m2 | 12.56 | 490.45 |  | 6160.05
|  |  | 屋面格栅 | [6 empty] | 61862.25
10 | 011206006003 |  | 屋顶天棚格栅（铝合金型材） | 1、原木色铝方通格栅 150X100X2.5mm 2、6mm厚钢槽+8mm预埋钢板 3、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 |  | t | 1.370 | 42958.09 |  | 58852.58
11 | 010506025002 |  | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 |  | t | 0.304 | 9900.24 |  | 3009.67
|  |  | 室外雨篷 | [6 empty] | 383783.82
12 | 011506001001 |  | 雨篷一（水平投影） | 1、玻璃雨棚：夹胶钢化玻璃 6+1.14PVB+6mm 2、骨架材料种类、规格：镀锌型材及镀锌钢板预埋件 规格详设计图 3、2.0mm不锈钢水槽 4、2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂）包边 5、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 |  | m2 | 182.33 | 1614.19 |  | 294315.26
13 | 011506001003 |  | 装饰板雨篷雨篷二（水平投影） | 1、玻璃雨棚：夹胶钢化玻璃 6+1.14PVB+6mm |  | m2 | 54.90 | 1546.29 |  | 84891.32
本页小计 | [9 empty] | 447228.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 幕墙工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2、骨架材料种类、规格：镀锌型材及镀锌钢板预埋件 规格详设计图 3、2.0mm不锈钢水槽 4、2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂）包边 5、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
14 | 011402003001 |  | 金属面油漆 | 1、喷砂除锈砂 2、喷环氧复兴防锈漆两遍，共60um 3、喷环氧云铁漆两遍，共60um 4、喷氟碳面漆三遍，面漆共120um 5、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 |  | m2 | 13.32 | 186.90 |  | 2489.51
15 | 011205001001 |  | 贴磨砂膜 | 1、贴磨砂膜 |  | m2 | 50.21 | 41.58 |  | 2087.73
本页小计 | [9 empty] | 4577.24
合 计 | [9 empty] | 8700972.54

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 幕墙工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
幕墙
1 | 011206003004 |  | 2.5mm厚氟碳喷涂铝单板幕墙 | 1、2.5mm厚氟碳喷涂铝单板 2、镀锌钢管骨架 3、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 | m2 | 158.72 | 399.39 | 13.60 | 26.71 | 34.46 | 632.88
2 | 011206003003 |  | 2.5mm厚氟碳喷涂铝单板幕墙（弧形） | 1、2.5mm厚氟碳喷涂铝单板 2、镀锌钢管骨架 3、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 | m2 | 173.26 | 399.39 | 13.60 | 28.96 | 37.37 | 652.59
3 | 011206006004 |  | 6Low-E+12A+6mm中空钢化玻璃幕墙 | 1、平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 2、玻璃厚度：6Low-E+12A+6mm中空钢化玻璃，耐火极限为1h 3、上悬窗玻璃6Low-E+12A+6mm中空钢化玻璃 4、骨架材料种类、规格：铝合金型材 规格详设计图 5、平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 幕墙上悬窗增加费 6、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 | m2 | 154.06 | 745.35 | 6.79 | 24.93 | 32.17 | 963.30
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 幕墙工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
4 | 010805004004 |  | 单扇铝合金地弹门 | 1、铝合金玻璃地弹门 2、6Low-E+12A+6mm中空钢化玻璃 3、氟碳喷涂铝合金型材骨架 6、特殊五金安装 地弹簧 7、特殊五金安装 地锁 8、特殊五金拉手安装 长度30以上 9、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 | m2 | 101.77 | 310.51 | 3.87 | 15.61 | 21.13 | 453.13
5 | 010805004003 |  | 双扇铝合金地弹门 | 1、铝合金玻璃地弹门 2、6Low-E+12A+6mm中空钢化玻璃 3、氟碳喷涂铝合金型材骨架 6、特殊五金安装 地弹簧 7、特殊五金安装 地锁 8、特殊五金拉手安装 长度30以上 9、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 | m2 | 107.22 | 311.51 | 4.51 | 16.53 | 22.35 | 462.09
6 | 010805004002 |  | 电子感应门 | 1、电子感应门(含电机、辅材，包安装) 2、防撞条 100宽 3、2、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相 | m2 |  | 1473.78 |  |  |  | 1473.78
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 幕墙工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
关费用
7 | 010805002001 |  | 铝合金百叶 | 1、铝合金百叶 2、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 | m2 | 30.53 | 462.73 |  | 4.48 | 6.11 | 503.83
8 | 010506025001 |  | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 | t | 2970.51 | 5048.24 | 291.34 | 937.78 | 652.37 | 9900.24
9 | 011206006005 |  | 竖向防火隔断 | 1、100厚防火岩棉填充 2、1.5mm镀锌钢板 3、10mm厚硅酸钙板包封 4、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 | m2 | 234.48 | 172.31 | 0.31 | 36.39 | 46.96 | 490.45
屋面格栅
10 | 011206006003 |  | 屋顶天棚格栅（铝合金型材） | 1、原木色铝方通格栅 150X100X2.5mm 2、6mm厚钢槽+8mm预埋钢板 3、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 | t | 2351.32 | 37266.35 | 1470.18 | 1105.94 | 764.30 | 42958.09
11 | 010506025002 |  | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 2970.53 | 5048.22 | 291.35 | 937.80 | 652.37 | 9900.24
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 幕墙工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
室外雨篷
12 | 011506001001 |  | 雨篷一（水平投影） | 1、玻璃雨棚：夹胶钢化玻璃 6+1.14PVB+6mm 2、骨架材料种类、规格：镀锌型材及镀锌钢板预埋件 规格详设计图 3、2.0mm不锈钢水槽 4、2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂）包边 5、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 | m2 | 168.86 | 1373.65 | 8.75 | 27.41 | 35.52 | 1614.19
13 | 011506001003 |  | 装饰板雨篷雨篷二（水平投影） | 1、玻璃雨棚：夹胶钢化玻璃 6+1.14PVB+6mm 2、骨架材料种类、规格：镀锌型材及镀锌钢板预埋件 规格详设计图 3、2.0mm不锈钢水槽 4、2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂）包边 5、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 | m2 | 160.38 | 1320.14 | 7.73 | 24.41 | 33.62 | 1546.29
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 幕墙工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
14 | 011402003001 |  | 金属面油漆 | 1、喷砂除锈砂 2、喷环氧复兴防锈漆两遍，共60um 3、喷环氧云铁漆两遍，共60um 4、喷氟碳面漆三遍，面漆共120um 5、其余应符合相关设计图纸及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用 | m2 | 64.70 | 95.14 | 3.21 | 10.29 | 13.58 | 186.90
15 | 011205001001 |  | 贴磨砂膜 | 1、贴磨砂膜 | m2 |  | 41.58 |  |  |  | 41.58

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 幕墙工程 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 011601001001 |  | 脚手架
2 | 011601002001 |  | 垂直运输
3 | 011601003001 |  | 其他大型机械进出场及安拆
4 | 011601004001 |  | 施工排水
5 | 011601005001 |  | 施工降水
6 | 011601006001 |  | 临时设施 |  |  | 108498.67
7 | 011601007001 |  | 文明施工 |  |  | 91806.57
8 | 011601008001 |  | 环境保护 |  |  | 83460.51
9 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 254554.57
10 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
11 | 011601011001 |  | 夜间施工措施费
12 | 011601012001 |  | 特殊地区施工增加
13 | 011601013001 |  | 二次搬运
14 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护
15 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
16 | BF001001 |  | 靠脚手架安全板
17 | BF002001 |  | 围尼龙编织布
18 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
19 | BC002001 |  | 赶工措施费
20 | BC003001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费
21 | BF004001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
22 | BF005001 |  | 施工便道
本页合计 | [5 empty] | 538320.32 |  | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 幕墙工程 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
23 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
24 | BC007001 |  | 施工围档照明
25 | BC008001 |  | 临时钢管架通道
26 | BC009001 |  | 样板引路
27 | BC010001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 538320.32 |  | -

## 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 幕墙工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 011601001001 |  | 脚手架
2 |  | 011601002001 |  | 垂直运输
3 |  | 011601003001 |  | 其他大型机械进出场及安拆
4 |  | 011601004001 |  | 施工排水
5 |  | 011601005001 |  | 施工降水
6 |  | 011601006001 |  | 临时设施 | 2196329.34 | 4.94 | 108498.67
7 |  | 011601007001 |  | 文明施工 | 2196329.34 | 4.18 | 91806.57
8 |  | 011601008001 |  | 环境保护 | 2196329.34 | 3.80 | 83460.51
9 |  | 011601009001 |  | 安全生产 | 2196329.34 | 11.59 | 254554.57
10 |  | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
11 |  | 011601011001 |  | 夜间施工措施费
12 |  | 011601012001 |  | 特殊地区施工增加
13 |  | 011601013001 |  | 二次搬运
14 |  | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护
15 |  | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 幕墙工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
16 |  | BF001001 |  | 靠脚手架安全板
17 |  | BF002001 |  | 围尼龙编织布
18 |  | BC001001 |  | 文明工地措施费 | [9 empty] | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
19 |  | BC002001 |  | 赶工措施费
20 |  | BC003001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费
21 |  | BF004001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
22 |  | BF005001 |  | 施工便道
23 |  | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
24 |  | BC007001 |  | 施工围档照明
25 |  | BC008001 |  | 临时钢管架通道
26 |  | BC009001 |  | 样板引路
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 幕墙工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
27 |  | BC010001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
合 计 | [6 empty] | 538320.32 | [6 empty] | -
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

## 措施项目费用分拆表
措施项目费用分拆表
工程名称: |  | 幕墙工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 价格(元) | 1.初始设立费用 |  |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 (%) |  | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) |  | 占比 (%) | 金额 (元)
本页小计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 幕墙工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税。
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [6 empty] | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [7 empty] | -

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  |  | 幕墙工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) |  | 确定金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 |  | 合同价格调整暂列金额
2 |  | 未确定工程暂列金额
2.1
3 |  | 未确定服务暂列金额
3.1
4 |  | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
合 计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
注： | 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算 填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称: |  |  | 幕墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 专业工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额±(元) |  | 备注
[5 empty] | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ |  | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [13 empty] | —
合 计 | [13 empty] | —
注： | 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 幕墙工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  | 9239292.860 | 9.00 |  | 831536.36
合 计 | [7 empty] | 831536.36

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 幕墙工程 |  |  | 第1页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 230.00
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 1.00
3 | 01000030 |  | 镀锌型钢 综合 |  | t | 4830.00
4 | 01000030-0001 |  | 木纹铝合金方通 | 氟碳喷涂 | t | 32088.09
5 | 01000035-0001 |  | 镀锌槽钢 |  | kg | 4.83
6 | 01210110-0001 |  | 镀锌型钢 综合 |  | kg | 4.83
7 | 01290003 |  | 钢板 综合 |  | kg | 3.26
8 | 01290240 |  | 镀锌钢板 1.5 |  | m2 | 46.16
9 | 01490020 |  | 电化角铝 25.4×2 |  | m | 3.07
10 | 01510010-0003 |  | 铝合金型材 | 阳极氧化 | kg | 26.55
11 | 01510010-0004 |  | 铝合金型材 | 氟碳喷涂 | kg | 35.01
12 | 01510010-0005 |  | 铝合金型材 | 粉末喷涂 | kg | 29.93
13 | 02030030 |  | 空心胶条 |  | m | 1.50
14 | 03010040 |  | 铝拉铆钉 综合 |  | 十个 | 0.87
15 | 03010060 |  | 抽芯铝铆钉 综合 |  | 十个 | 0.68
16 | 03010130 |  | 自攻螺钉 M5×25 |  | 十套 | 0.78
17 | 03010140 |  | 不锈钢自攻螺钉 |  | 十套 | 1.63
18 | 03010145 |  | 不锈钢自攻螺钉 M5×12 |  | 十套 | 9.70
19 | 03010155 |  | 不锈钢螺钉 M5×12 |  | 十套 | 2.23
20 | 03010160 |  | 不锈钢螺钉 M6×30 |  | 十套 | 6.18
21 | 03010195 |  | 木螺钉 M5×50 |  | 十套 | 0.32
22 | 03010270 |  | 不锈钢螺丝 |  | 十套 | 0.11
23 | 03011215 |  | 不锈钢六角螺栓 | M6×45 | 十套 | 5.40
24 | 03011265 |  | 不锈钢六角螺栓 | M12×110 | 十套 | 45.11
25 | 03011455 |  | 镀锌六角螺栓 M8×25 |  | 十套 | 7.04
26 | 03013001 |  | 膨胀螺栓 综合 |  | 十套 | 2.63
27 | 03013171 |  | 膨胀螺栓 M10×110 |  | 十套 | 8.32
28 | 03015001 |  | 双头螺柱 M10×25 |  | 十套 | 7.48
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 幕墙工程 |  |  | 第2页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
29 | 03019031 |  | 射钉 |  | 十个 | 0.06
30 | 03019431 |  | 镀锌钉钩 |  | 个 | 1.20
31 | 03032041 |  | 多点锁 |  | 套 | 25.18
32 | 03033016 |  | 拉手 30以外 |  | 套 | 46.33
33 | 03033066 |  | 锁夹 |  | 个 | 71.08
34 | 03033156 |  | 地弹簧 |  | 台 | 59.74
35 | 03044021 |  | 加力撑 |  | 支 | 12.87
36 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 4.44
37 | 03135071 |  | 低合金钢耐热焊条 综合 |  | kg | 12.75
38 | 03139121 |  | 合金钢钻头 综合 |  | 个 | 5.29
39 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  | kg | 4.84
40 | 03213111 |  | 镀锌铁码 |  | 支 | 0.47
41 | 03213121 |  | 镀锌铁件 |  | kg | 4.55
42 | 03214011 |  | 铝角码 |  | 只 | 0.48
43 | 03214016 |  | 镀锌板托码 | δ2.5 50×220×10 | 个 | 4.83
44 | 03214026 |  | 镀锌角码 80×150×8 |  | 个 | 5.91
45 | 03214066 |  | 不锈钢加厚铰 |  | 套 | 34.38
46 | 04010015-0003 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | t | 326.00
47 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 | 200.00
48 | 04030043 |  | 石英砂 |  | m3 | 468.82
49 | 05050060-0001 |  | 10mm硅酸钙板 |  | m2 | 22.72
50 | 06090000-0001 |  | 夹胶钢化玻璃 | 6+1.14PVB+6mm | m2 | 142.38
51 | 06210001-0001 |  | 中空钢化玻璃 | 6Low-E+12A+6mm | m2 | 227.60
52 | 09050180 |  | 氟碳喷涂铝单板 2.5 |  | m2 | 264.21
53 | 12090070-0001 |  | 防撞带（100mm宽） |  | m | 20.00
54 | 13010170 |  | 红丹漆 |  | kg | 10.60
55 | 13030260 |  | 环氧富锌漆 |  | kg | 22.30
56 | 13030290 |  | 环氧云铁漆 |  | kg | 30.80
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 幕墙工程 |  |  | 第3页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
57 | 13050020 |  | 防火密封胶 |  | 支 | 21.46
58 | 13050070 |  | 防锈漆 |  | kg | 11.00
59 | 13090030 |  | 金属氟碳漆 面漆 |  | kg | 64.47
60 | 13090035 |  | 金属氟碳漆 底漆 |  | kg | 61.00
61 | 13410050 |  | 软填料 |  | kg | 3.90
62 | 14050040 |  | 溶剂汽油 |  | kg | 7.17
63 | 14350273 |  | 氟碳漆固化剂 |  | kg | 33.00
64 | 14350680 |  | 稀释剂 |  | kg | 16.70
65 | 14390070 |  | 氧气 |  | m3 | 5.16
66 | 14390105 |  | 乙炔气 |  | m3 | 13.30
67 | 14410130 |  | 玻璃胶 335克/支 |  | 支 | 13.73
68 | 14410220 |  | 硅酮结构胶 300ml |  | 支 | 30.80
69 | 14410450 |  | 耐候胶 |  | L | 61.79
70 | 14410490 |  | 墙边胶 |  | L | 46.77
71 | 14430190 |  | 双面贴 宽10 |  | m | 0.92
72 | 15050090-0001 |  | 防火岩棉 | 60kg/m3 | m3 | 202.14
73 | 17010049 |  | 焊接钢管 综合 |  | kg | 4.06
74 | 17270280 |  | 喷砂用胶管 中压 D40 |  | m | 26.86
75 | 20330020 |  | 垫胶 |  | kg | 7.55
76 | 31190010 |  | 美纹纸 |  | m | 0.05
77 | 34050020 |  | 包装膜纸 宽101.6 |  | m | 0.57
78 | 34090170 |  | 泡沫条 φ18 |  | m | 0.17
79 | 34090180 |  | 喷砂嘴 |  | 个 | 47.01
80 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 3.74
81 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 1.00
82 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 1.00
83 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 1.00
84 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 1.00
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 幕墙工程 |  |  | 第4页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
85 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 6.58
86 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.64
87 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1.00
88 | 990304004 |  | 汽车式起重机 | 提升质量8(t) | 台班 | 946.10
89 | 990304016 |  | 汽车式起重机 | 提升质量16(t) | 台班 | 1189.98
90 | 990308015 |  | 桥式起重机 | 提升质量10(t) | 台班 | 376.46
91 | 990772060 |  | 电动切割机 |  | 台班 | 247.28
92 | 990772070 |  | 电动双头切割机 |  | 台班 | 15.16
93 | 990775010 |  | 喷砂除锈机 | 能力3(m3/min) | 台班 | 35.50
94 | 990901010 |  | 交流弧焊机 | 容量21(kV·A) | 台班 | 56.99
95 | 990901015 |  | 交流弧焊机 | 容量30(kV·A) | 台班 | 82.15
96 | 991003040 |  | 电动空气压缩机 | 排气量3(m3/min) | 台班 | 124.80
97 | 991003050 |  | 电动空气压缩机 | 排气量6(m3/min) | 台班 | 214.82
98 | ZC-0005 |  | 电子感应门(含电机、辅材，包安装) |  | m2 | 1467.22
99 | ZC-0006 |  | 贴磨砂膜 |  | m2 | 41.58
100 | ZC-0007 |  | 6Low-E+12A+6mm中空钢化玻璃 |  | m2 | 227.60
101 | ZC-0134 |  | 铝合金百叶 |  | m2 | 429.44
102 | ZC-0135 |  | 2.0mm不锈钢水槽 |  | m2 | 191.41