## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 门卫室 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费 |  | 92331.25
1.1 |  |  | 土石方工程 |  | 1000.48
1.2 |  |  | 砌筑工程 |  | 3315.32
1.3 |  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 36537.01
1.4 |  |  | 门窗工程 |  | 14198.54
1.5 |  |  | 保温、隔热、防腐工程 |  | 14212.79
1.6 |  |  | 楼地面装饰工程 |  | 6429.21
1.7 |  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 9377.72
1.8 |  |  | 天棚工程 |  | 1640.74
1.9 |  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 5119.87
1.10 |  |  | 其他装饰工程 |  | 499.57
2 |  |  | 措施项目费 |  | 9321.61
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 2976.78
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：工程优质费
3.6 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 增值税 |  | 9148.76
合 计 |  |  |  |  | 110801.62
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 土石方工程 | [6 empty] | 1000.48
1 | 010102001001 |  | 挖基坑土方 | 1.土类别:以地质勘察报告为准 2.开挖深度:2.0m内 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 35.32 | 8.59 |  | 303.40
2 | 010102002001 |  | 挖沟槽土方 | 1.土类别:以地质勘察报告为准 2.开挖深度:2.0m内 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 6.37 | 8.48 |  | 54.02
3 | 010102007001 |  | 回填方 | 1.填方部位:基坑 2.材料品种:原土 3.密实度:按设计图纸要求 4.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 28.90 | 20.67 |  | 597.36
4 | 010103002001 |  | 余方弃置 | 1.土石类别:土方 2.运距:5km 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 1.88 | 24.31 |  | 45.70
|  |  | 砌筑工程 | [6 empty] | 3315.32
5 | 010402001001 |  | 200外墙 蒸压加气混凝土砌块 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,A5.0 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0 |  | m3 | 4.40 | 477.94 |  | 2102.94
本页小计 | [9 empty] | 3103.42
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
砌筑砂浆 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用
6 | 010402001004 |  | 普通砌筑蒸压加气混凝土砌块 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 1.25 | 465.01 |  | 581.26
7 | 010402001005 |  | 普通砌筑蒸压加气混凝土砌块 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 1.29 | 489.24 |  | 631.12
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 36537.01
8 | 010501001001 |  | 垫层 C15 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 2.71 | 469.26 |  | 1271.69
本页小计 | [9 empty] | 2484.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
9 | 010502001001 |  | 独立基础 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 7.06 | 489.48 |  | 3455.73
10 | 010502002001 |  | 条形基础 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 0.35 | 489.48 |  | 171.32
11 | 010502030001 |  | 地坪 100厚C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m2 | 20.08 | 58.34 |  | 1171.47
12 | 010502005001 |  | 基础联系梁 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 3.06 | 480.98 |  | 1471.80
13 | 010502006001 |  | 钢筋混凝土柱 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 1.98 | 610.08 |  | 1207.96
14 | 010502010001 |  | 栏板 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 |  | m3 | 2.14 | 689.16 |  | 1474.80
本页小计 | [9 empty] | 8953.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用
15 | 010502013001 |  | 有梁板 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 9.23 | 499.28 |  | 4608.35
16 | 010502021001 |  | 构造柱 C25 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 0.38 | 702.97 |  | 267.13
17 | 010502022001 |  | 压顶 C25 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 0.23 | 785.78 |  | 180.73
18 | 010502023001 |  | 过梁 C25 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 0.03 | 595.98 |  | 17.88
19 | 010506001001 |  | 现浇构件钢筋 圆钢 Ф10内 | 1.现浇构件圆钢 Ф10内 |  | t | 0.028 | 4571.77 |  | 128.01
20 | 010506001002 |  | 现浇构件钢筋 螺纹钢筋 Ф10内 | 1.现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 |  | t | 0.439 | 4461.18 |  | 1958.46
本页小计 | [9 empty] | 7160.56
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
21 | 010506001004 |  | 现浇构件钢筋 螺纹钢筋 Ф12-14 | 1.现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 |  | t | 0.582 | 4196.59 |  | 2442.42
22 | 010506001005 |  | 现浇构件钢筋 螺纹钢筋 Ф16-25 | 1.现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 |  | t | 0.399 | 4153.54 |  | 1657.26
23 | 010506001006 |  | 现浇构件箍筋 圆钢 Ф10内 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 |  | t | 0.016 | 5468.92 |  | 87.50
24 | 010506001003 |  | 现浇构件箍筋 螺纹钢筋 Ф10内 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以内 |  | t | 0.625 | 5789.85 |  | 3618.66
25 | 010505001001 |  | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 6.50 | 30.36 |  | 197.34
26 | 010505002001 |  | 独立基础模板 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 13.44 | 53.37 |  | 717.29
27 | 010505002002 |  | 条形基础模板 | 1.带形基础模板 有筋 |  | m2 | 7.05 | 56.34 |  | 397.20
28 | 010505003001 |  | 基础联系梁模板 | 1.梁模板 基础梁模板 |  | m2 | 26.06 | 62.03 |  | 1616.50
29 | 010505004001 |  | 矩形柱模板 1.8内 3m | 1.柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 9.96 | 59.99 |  | 597.50
30 | 010505004002 |  | 异形柱模板 3m | 1.柱模板 异形柱模板 支模高度3.6m内 |  | m2 | 8.28 | 84.61 |  | 700.57
31 | 010505005002 |  | 栏板模板 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 21.36 | 63.87 |  | 1364.26
32 | 010505006001 |  | 梁模板 25内 3m | 1.梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 22.36 | 70.86 |  | 1584.43
33 | 010505006002 |  | 梁模板 25外 3m | 1.梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m |  | m2 | 8.91 | 77.85 |  | 693.64
34 | 010505007001 |  | 有梁板模板 3m | 1.板模板 有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 37.94 | 66.31 |  | 2515.80
35 | 010505011001 |  | 构造柱模板 | 1.柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 6.02 | 72.20 |  | 434.64
36 | 010505012001 |  | 压顶模板 | 1.压顶、扶手模板 |  | m | 11.60 | 41.88 |  | 485.81
37 | 010505013001 |  | 过梁模板 | 1.梁模板 圈梁模板 |  | m2 | 0.74 | 55.21 |  | 40.86
本页小计 | [9 empty] | 19151.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 门窗工程 | [6 empty] | 14198.54
38 | 010802001003 |  | 铝合金平开门 | 1.门洞口尺寸:M0824、M0924、M1024 2.其他工艺要求:门锁、执手、合页、五金配件、密封材料、附件、紧固件等 |  | m2 | 6.48 | 626.77 |  | 4061.47
39 | 010802001004 |  | 深灰色Low-E玻璃隔热金属框固定窗 | 1.窗洞口尺寸:C1515、C0815 2.窗类型:金属固定窗 3.框、扇材质及规格:型材厚度不小于1.8mm 4.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6mm深灰色LOW-E+12mm空气+6mm透明) 5.其他工艺要求:锁、执手、合页、五金配件、密封材料、附件、紧固件等 |  | m2 | 7.95 | 512.24 |  | 4072.31
40 | 010802001005 |  | 深灰色Low-E玻璃隔热金属框推拉窗 | 1.窗洞口尺寸:C0815 2.窗类型:金属推拉窗 3.框、扇材质及规格:型材厚度不小于1.8mm 4.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6mm深灰色LOW-E+12mm空气+6mm透明) 5.其他工艺要求:锁、执手、合页、五金配件、密封材料、附件、紧固件等 |  | m2 | 9.00 | 503.15 |  | 4528.35
41 | 010807003001 |  | 金属百叶窗 | 1.框材质、规格:银白色铝型材,窗型材厚度不小于1.8mm 2.百叶材料品种、规格:铝合金百叶窗 3其他工艺要求:密封材料、五金件、附件、紧 |  | m2 | 3.60 | 426.78 |  | 1536.41
本页小计 | [9 empty] | 14198.54
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
固件等
|  |  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 14212.79
42 | 010902004001 |  | R4 Ⅰ级设防隔热不上人平屋面 | 1.水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 2.屋面刚性防水层填分格缝 细石混凝土面 3.5cm厚 3.现浇构件圆钢 Ф10内 4.细石混凝土刚性防水 厚4cm 5.屋面保温 铺设无纺布 6.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 7.屋面保温 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 8.细石混凝土找平层 30mm 9.屋面保温 铺设无纺布 10.屋面非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚 11.屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 12.屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 |  | m2 | 39.00 | 348.37 |  | 13586.43
43 | 010902001001 |  | R5 防水平屋面（雨蓬） | 1..DW M15 P8找平型防水砂浆找坡层，最薄处厚20，坡度不小于2% 2.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关 |  | m2 | 16.16 | 38.76 |  | 626.36
本页小计 | [9 empty] | 14212.79
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
费用
|  |  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 6429.21
44 | 011102003001 |  | 值班室、休息室地面 L2 | 1.纵横各扫素水泥浆一道 2.20厚1:2.5 水泥砂浆找平层，随手抹光 3.3厚单面覆膜VIAB聚氨酯隔声垫 4.30厚DW M15水泥砂浆结合层，表面洒素水泥粉一道 5.10厚防滑地砖铺实拍平,留2mm宽缝,专用填缝料填缝 6.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m2 | 10.64 | 182.55 |  | 1942.33
45 | 011102003002 |  | 卫生间地面 L3 | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料（II型）分4遍成活，遇墙上反并高出楼板建筑完成面至1800高，遇门洞反入梁面，与门槛同宽；与墙面交接处设附加防水层、宽度不小于300. 2.LC7.5陶粒混凝土填充兼找坡层,1%坡向地漏(厚度根据上下标高增减)如无填高则无此条； 3.40厚C20混凝土压面层，内配Ф6@200双向钢筋网,如无填高则无此条； 4.2厚JS聚合物水泥防水涂料（II型），遇墙上翻至地面完成面以上 |  | m2 | 1.95 | 1703.11 |  | 3321.06
本页小计 | [9 empty] | 5263.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
300，卫生间等防水房间上翻至板底,遇门洞反入梁面，与门槛同宽 5.30厚DW M15水泥砂浆,表面洒素水泥粉一道 6.10厚防滑地砖铺实拍平,留2mm宽缝专用填缝料填缝 7.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用
46 | 011101001004 |  | 隐藏式混凝土散水 11ZJ901 5/7 | 1.垫层 3:7灰土 2.混凝土垫层 |  | m2 | 19.20 | 60.72 |  | 1165.82
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 9377.72
47 | 011201001006 |  | W1 外墙面抹灰 | 1.专用界面剂一道 2.外墙砌体外侧满挂镀锌钢丝网（Φ1@150），钢丝网与砼墙、柱、梁搭接宽度为100mm，挂网前应清理基层，绷紧固定后再作抹灰；，每平方米最少13颗固定镀锌钉子，钻入墙体不少25 3.15厚DW M15 P8找平型防水砂浆（掺5%防水剂）原浆压光（掺0.9kg/m3杜拉纤维） 4.5厚双组份聚合物水泥防水砂浆Ⅱ型，内掺抗裂纤维 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m2 | 49.43 | 87.12 |  | 4306.34
本页小计 | [9 empty] | 5472.16
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
48 | 011201001002 |  | 女儿墙内侧面 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 |  | m2 | 10.92 | 32.13 |  | 350.86
49 | 011201001007 |  | N2a涂料内墙面（值班室、休息室） | 1.刷素水泥浆一道（内渗建筑胶，重量比为水泥：建筑胶：水＝10：1：4） 2.墙面满挂镀锌电焊钢丝网（Φ1×20×20），砌块与不同材料拼接处压入300宽加强网，每边宽度不应小于150，水泥钉钉挂 3.15厚聚合物水泥砂浆找平层(非外墙的内墙面) 4.5厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆抹面 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m2 | 34.94 | 60.62 |  | 2118.06
50 | 011203003002 |  | N3a 卫生间墙面 | 1.墙体基层 2.刷素水泥浆一道(内渗建筑胶,重量比为水泥:建筑胶:水=10:1:4) 3.墙面满挂镀锌电焊钢丝网(Φ1X20X20),砌块与不同材料拼接处压入300宽加强网,每边宽度不应小于150,水泥钉钉挂 4.15厚聚合物水泥砂浆找平层(非保温内墙面) 5.5厚双组份聚合物水泥防水砂浆II型到顶,内掺抗裂纤维 |  | m2 | 9.73 | 238.31 |  | 2318.76
本页小计 | [9 empty] | 4787.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 标段: |  |  |  | 第11页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
6.5厚专用瓷砖粘合剂贴饰面砖 7.5厚釉面砖到顶,接近砖材颜色的美缝剂填缝 8.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用
51 | 011105003002 |  | T3 踢脚 值班室、休息室 | 1.墙体基层，砌体勾缝,喷湿墙面 2.17厚1:3水泥砂浆打底 3.3厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 4.暖灰色通体防滑砖踢脚线 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m2 | 1.82 | 155.88 |  | 283.70
|  |  | 天棚工程 | [6 empty] | 1640.74
52 | 011301001005 |  | D2 水泥灰找平 | 1.对表面粗糙和不平整处进行打磨和局部修补 2.3~5厚水泥灰（加108胶）找平 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m2 | 21.24 | 4.85 |  | 103.01
53 | 011301001003 |  | 雨蓬底部天棚 | 1.混凝土天棚 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 2.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮2遍 3.乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 天棚面 |  | m2 | 16.16 | 68.41 |  | 1105.51
本页小计 | [9 empty] | 1492.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 标段: |  |  |  | 第12页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
54 | 011302001001 |  | D5 卫生间吊顶（卫生间） | 1.楼地面及墙面涂膜防水 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 2mm厚 2.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 3.天棚面层 方型铝扣板面层 600×600 |  | m2 | 1.96 | 220.52 |  | 432.22
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 5119.87
55 | 011403001001 |  | W1 真石漆外墙面 | 1.满刮外墙防霉腻子一道，打磨整平 2.真石漆专用底漆一遍 3.真石漆层涂料一遍 4.防尘罩面漆二遍 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m2 | 49.43 | 62.11 |  | 3070.10
56 | 011403001004 |  | N2 涂料内墙面 | 1.满刮腻子两道，砂纸磨平 2.刷无机涂料一底两面 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m2 | 34.94 | 33.93 |  | 1185.51
57 | 011403001006 |  | D2b 涂料顶棚 | 1.满刮腻子两道，砂纸磨平 2.刷白色无机涂料一底两面（A级） 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m2 | 21.24 | 40.69 |  | 864.26
|  |  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 499.57
本页小计 | [9 empty] | 5552.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 标段: |  |  |  | 第13页, 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
58 | 011505003001 |  | 卫生间成品镜子 | 1.卫生间镜面玻璃 砖墙面 |  | m2 | 0.80 | 154.96 |  | 123.97
59 | 011505001001 |  | 洗手台 | 1.洗漱台(洗手台) 石板材 |  | m2 | 0.60 | 626.00 |  | 375.60
本页小计 | [9 empty] | 499.57
合 计 | [9 empty] | 92331.25

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 门卫室 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
土石方工程
1 | 010102001001 |  | 挖基坑土方 | 1.土类别:以地质勘察报告为准 2.开挖深度:2.0m内 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 2.33 |  | 4.02 | 0.98 | 1.27 | 8.59
2 | 010102002001 |  | 挖沟槽土方 | 1.土类别:以地质勘察报告为准 2.开挖深度:2.0m内 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 2.25 |  | 4.02 | 0.97 | 1.25 | 8.48
3 | 010102007001 |  | 回填方 | 1.填方部位:基坑 2.材料品种:原土 3.密实度:按设计图纸要求 4.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 13.18 |  | 2.08 | 2.36 | 3.05 | 20.67
4 | 010103002001 |  | 余方弃置 | 1.土石类别:土方 2.运距:5km 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 0.41 |  | 17.52 | 2.78 | 3.59 | 24.31
砌筑工程
5 | 010402001001 |  | 200外墙 蒸压加气混凝土砌块 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,A5.0 | m3 | 173.10 | 244.02 |  | 26.21 | 34.62 | 477.94
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 门卫室 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用
6 | 010402001004 |  | 普通砌筑蒸压加气混凝土砌块 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 165.28 | 241.65 |  | 25.02 | 33.06 | 465.01
7 | 010402001005 |  | 普通砌筑蒸压加气混凝土砌块 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 181.26 | 244.28 |  | 27.44 | 36.26 | 489.24
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 |  | 垫层 C15 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 61.89 | 377.21 |  | 17.79 | 12.38 | 469.26
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 门卫室 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用
9 | 010502001001 |  | 独立基础 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 48.89 | 415.54 | 0.82 | 14.29 | 9.94 | 489.48
10 | 010502002001 |  | 条形基础 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 48.89 | 415.54 | 0.83 | 14.29 | 9.94 | 489.48
11 | 010502030001 |  | 地坪 100厚C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m2 | 11.05 | 41.68 | 0.15 | 3.22 | 2.24 | 58.34
12 | 010502005001 |  | 基础联系梁 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 38.98 | 421.01 | 1.33 | 11.59 | 8.06 | 480.98
13 | 010502006001 |  | 钢筋混凝土柱 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 126.37 | 420.14 | 1.32 | 36.71 | 25.54 | 610.08
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 门卫室 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
14 | 010502010001 |  | 栏板 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 184.01 | 413.55 | 2.13 | 53.52 | 37.23 | 689.16
15 | 010502013001 |  | 有梁板 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 49.86 | 422.88 | 1.50 | 14.77 | 10.27 | 499.28
16 | 010502021001 |  | 构造柱 C25 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 201.74 | 400.92 | 1.32 | 58.37 | 40.61 | 702.97
17 | 010502022001 |  | 压顶 C25 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 247.20 | 411.29 |  | 71.08 | 49.44 | 785.78
18 | 010502023001 |  | 过梁 C25 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 123.67 | 410.00 | 1.33 | 36.00 | 25.00 | 595.98
19 | 010506001001 |  | 现浇构件钢筋 圆钢 Ф10内 | 1.现浇构件圆钢 Ф10内 | t | 760.00 | 3397.86 | 29.29 | 226.79 | 157.86 | 4571.77
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 门卫室 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
20 | 010506001002 |  | 现浇构件钢筋 螺纹钢筋 Ф10内 | 1.现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 | t | 701.94 | 3372.53 | 29.93 | 210.41 | 146.38 | 4461.18
21 | 010506001004 |  | 现浇构件钢筋 螺纹钢筋 Ф12-14 | 1.现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 | t | 511.63 | 3359.86 | 50.88 | 161.72 | 112.51 | 4196.59
22 | 010506001005 |  | 现浇构件钢筋 螺纹钢筋 Ф16-25 | 1.现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 | t | 511.63 | 3316.82 | 50.88 | 161.73 | 112.51 | 4153.54
23 | 010506001006 |  | 现浇构件箍筋 圆钢 Ф10内 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 | t | 1333.13 | 3396.25 | 60.00 | 400.63 | 278.75 | 5468.92
24 | 010506001003 |  | 现浇构件箍筋 螺纹钢筋 Ф10内 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以内 | t | 1553.31 | 3388.94 | 60.75 | 464.05 | 322.82 | 5789.85
25 | 010505001001 |  | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 11.13 | 12.95 | 0.77 | 3.14 | 2.38 | 30.36
26 | 010505002001 |  | 独立基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 19.87 | 21.62 | 1.82 | 5.72 | 4.34 | 53.37
27 | 010505002002 |  | 条形基础模板 | 1.带形基础模板 有筋 | m2 | 21.22 | 22.20 | 2.10 | 6.15 | 4.67 | 56.34
28 | 010505003001 |  | 基础联系梁模板 | 1.梁模板 基础梁模板 | m2 | 25.83 | 21.80 | 1.67 | 7.24 | 5.50 | 62.03
29 | 010505004001 |  | 矩形柱模板 1.8内 3m | 1.柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 30.17 | 12.91 | 2.00 | 8.48 | 6.43 | 59.99
30 | 010505004002 |  | 异形柱模板 3m | 1.柱模板 异形柱模板 支模高度3.6m内 | m2 | 44.78 | 16.24 | 1.94 | 12.31 | 9.34 | 84.61
31 | 010505005002 |  | 栏板模板 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 26.31 | 23.35 | 1.38 | 7.30 | 5.54 | 63.87
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 门卫室 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
32 | 010505006001 |  | 梁模板 25内 3m | 1.梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | m2 | 37.40 | 13.04 | 2.10 | 10.41 | 7.90 | 70.86
33 | 010505006002 |  | 梁模板 25外 3m | 1.梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m | m2 | 41.14 | 14.57 | 2.10 | 11.39 | 8.65 | 77.85
34 | 010505007001 |  | 有梁板模板 3m | 1.板模板 有梁板模板 支模高度3.6m | m2 | 31.85 | 15.26 | 3.04 | 9.19 | 6.98 | 66.31
35 | 010505011001 |  | 构造柱模板 | 1.柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 38.19 | 13.16 | 2.15 | 10.63 | 8.07 | 72.20
36 | 010505012001 |  | 压顶模板 | 1.压顶、扶手模板 | m | 20.70 | 10.23 | 0.93 | 5.70 | 4.33 | 41.88
37 | 010505013001 |  | 过梁模板 | 1.梁模板 圈梁模板 | m2 | 26.99 | 14.34 | 0.95 | 7.36 | 5.58 | 55.21
门窗工程
38 | 010802001003 |  | 铝合金平开门 | 1.门洞口尺寸:M0824、M0924、M1024 2.其他工艺要求:门锁、执手、合页、五金配件、密封材料、附件、紧固件等 | m2 |  | 626.77 |  |  |  | 626.77
39 | 010802001004 |  | 深灰色Low-E玻璃隔热金属框固定窗 | 1.窗洞口尺寸:C1515、C0815 2.窗类型:金属固定窗 3.框、扇材质及规格:型材厚度不小于1.8mm | m2 | 14.39 | 492.86 |  | 2.11 | 2.88 | 512.24
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 门卫室 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
4.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6mm深灰色LOW-E+12mm空气+6mm透明) 5.其他工艺要求:锁、执手、合页、五金配件、密封材料、附件、紧固件等
40 | 010802001005 |  | 深灰色Low-E玻璃隔热金属框推拉窗 | 1.窗洞口尺寸:C0815 2.窗类型:金属推拉窗 3.框、扇材质及规格:型材厚度不小于1.8mm 4.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6mm深灰色LOW-E+12mm空气+6mm透明) 5.其他工艺要求:锁、执手、合页、五金配件、密封材料、附件、紧固件等 | m2 | 19.04 | 477.52 |  | 2.79 | 3.81 | 503.15
41 | 010807003001 |  | 金属百叶窗 | 1.框材质、规格:银白色铝型材,窗型材厚度不小于1.8mm 2.百叶材料品种、规格:铝合金百叶窗 3其他工艺要求:密封材料、五金件、附件、紧固件等 | m2 |  | 426.78 |  |  |  | 426.78
保温、隔热、防腐工程
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 门卫室 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
42 | 010902004001 |  | R4 Ⅰ级设防隔热不上人平屋面 | 1.水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 2.屋面刚性防水层填分格缝 细石混凝土面 3.5cm厚 3.现浇构件圆钢 Ф10内 4.细石混凝土刚性防水 厚4cm 5.屋面保温 铺设无纺布 6.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 7.屋面保温 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 8.细石混凝土找平层 30mm 9.屋面保温 铺设无纺布 10.屋面非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚 11.屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 12.屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 | m2 | 90.14 | 220.51 | 4.01 | 14.87 | 18.83 | 348.37
43 | 010902001001 |  | R5 防水平屋面（雨蓬） | 1..DW M15 P8找平型防水砂浆找坡层，最薄处厚20，坡度不小于2% 2.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m2 | 14.74 | 18.69 |  | 2.38 | 2.95 | 38.76
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 门卫室 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
楼地面装饰工程
44 | 011102003001 |  | 值班室、休息室地面 L2 | 1.纵横各扫素水泥浆一道 2.20厚1:2.5 水泥砂浆找平层，随手抹光 3.3厚单面覆膜VIAB聚氨酯隔声垫 4.30厚DW M15水泥砂浆结合层，表面洒素水泥粉一道 5.10厚防滑地砖铺实拍平,留2mm宽缝,专用填缝料填缝 6.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m2 | 62.81 | 96.03 |  | 11.14 | 12.56 | 182.55
45 | 011102003002 |  | 卫生间地面 L3 | 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料（II型）分4遍成活，遇墙上反并高出楼板建筑完成面至1800高，遇门洞反入梁面，与门槛同宽；与墙面交接处设附加防水层、宽度不小于300. 2.LC7.5陶粒混凝土填充兼找坡层,1%坡向地漏(厚度根据上下标高增减)如无填高则无此条； 3.40厚C20混凝土压面层，内配Ф6@200双向钢筋网,如无填高则无此条； 4.2厚JS聚合物水泥防水涂料（II | m2 | 409.56 | 1155.40 |  | 60.62 | 81.91 | 1703.11
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 门卫室 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
型），遇墙上翻至地面完成面以上300，卫生间等防水房间上翻至板底,遇门洞反入梁面，与门槛同宽 5.30厚DW M15水泥砂浆,表面洒素水泥粉一道 6.10厚防滑地砖铺实拍平,留2mm宽缝专用填缝料填缝 7.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用
46 | 011101001004 |  | 隐藏式混凝土散水 11ZJ901 5/7 | 1.垫层 3:7灰土 2.混凝土垫层 | m2 | 10.57 | 45.49 | 0.08 | 2.45 | 2.13 | 60.72
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
47 | 011201001006 |  | W1 外墙面抹灰 | 1.专用界面剂一道 2.外墙砌体外侧满挂镀锌钢丝网（Φ1@150），钢丝网与砼墙、柱、梁搭接宽度为100mm，挂网前应清理基层，绷紧固定后再作抹灰；，每平方米最少13颗固定镀锌钉子，钻入墙体不少25 3.15厚DW M15 P8找平型防水砂浆（掺5%防水剂）原浆压光（掺0.9kg/m3杜拉纤维） | m2 | 46.29 | 24.48 |  | 7.09 | 9.26 | 87.12
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 门卫室 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第11页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
4.5厚双组份聚合物水泥防水砂浆Ⅱ型，内掺抗裂纤维 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用
48 | 011201001002 |  | 女儿墙内侧面 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 | m2 | 18.60 | 6.93 |  | 2.88 | 3.72 | 32.13
49 | 011201001007 |  | N2a涂料内墙面（值班室、休息室） | 1.刷素水泥浆一道（内渗建筑胶，重量比为水泥：建筑胶：水＝10：1：4） 2.墙面满挂镀锌电焊钢丝网（Φ1×20×20），砌块与不同材料拼接处压入300宽加强网，每边宽度不应小于150，水泥钉钉挂 3.15厚聚合物水泥砂浆找平层(非外墙的内墙面) 4.5厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆抹面 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m2 | 26.41 | 24.84 |  | 4.09 | 5.28 | 60.62
50 | 011203003002 |  | N3a 卫生间墙面 | 1.墙体基层 2.刷素水泥浆一道(内渗建筑胶,重量比为水泥:建筑胶:水=10:1:4) 3.墙面满挂镀锌电焊钢丝网(Φ1X20X20),砌块与不同材料拼接 | m2 | 113.40 | 84.08 | 0.64 | 17.38 | 22.81 | 238.31
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 门卫室 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第12页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
处压入300宽加强网,每边宽度不应小于150,水泥钉钉挂 4.15厚聚合物水泥砂浆找平层(非保温内墙面) 5.5厚双组份聚合物水泥防水砂浆II型到顶,内掺抗裂纤维 6.5厚专用瓷砖粘合剂贴饰面砖 7.5厚釉面砖到顶,接近砖材颜色的美缝剂填缝 8.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用
51 | 011105003002 |  | T3 踢脚 值班室、休息室 | 1.墙体基层，砌体勾缝,喷湿墙面 2.17厚1:3水泥砂浆打底 3.3厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 4.暖灰色通体防滑砖踢脚线 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m2 | 66.40 | 64.43 |  | 11.77 | 13.28 | 155.88
天棚工程
52 | 011301001005 |  | D2 水泥灰找平 | 1.对表面粗糙和不平整处进行打磨和局部修补 2.3~5厚水泥灰（加108胶）找平 3.其他:符合图纸设计及施工验收技 | m2 | 3.53 | 0.09 |  | 0.53 | 0.71 | 4.85
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 门卫室 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第13页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
术规范的要求，并综合考虑相关费用
53 | 011301001003 |  | 雨蓬底部天棚 | 1.混凝土天棚 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 2.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮2遍 3.乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 天棚面 | m2 | 43.49 | 9.67 |  | 6.55 | 8.70 | 68.41
54 | 011302001001 |  | D5 卫生间吊顶（卫生间） | 1.楼地面及墙面涂膜防水 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 2mm厚 2.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 3.天棚面层 方型铝扣板面层 600×600 | m2 | 37.02 | 171.03 | 0.09 | 5.52 | 7.42 | 220.52
油漆、涂料、裱糊工程
55 | 011403001001 |  | W1 真石漆外墙面 | 1.满刮外墙防霉腻子一道，打磨整平 2.真石漆专用底漆一遍 3.真石漆层涂料一遍 4.防尘罩面漆二遍 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m2 | 28.09 | 24.18 |  | 4.23 | 5.62 | 62.11
56 | 011403001004 |  | N2 涂料内墙面 | 1.满刮腻子两道，砂纸磨平 2.刷无机涂料一底两面 | m2 | 18.71 | 8.67 |  | 2.82 | 3.74 | 33.93
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 门卫室 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第14页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用
57 | 011403001006 |  | D2b 涂料顶棚 | 1.满刮腻子两道，砂纸磨平 2.刷白色无机涂料一底两面（A级） 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m2 | 23.52 | 8.91 |  | 3.55 | 4.70 | 40.69
其他装饰工程
58 | 011505003001 |  | 卫生间成品镜子 | 1.卫生间镜面玻璃 砖墙面 | m2 | 21.00 | 126.81 |  | 2.95 | 4.20 | 154.96
59 | 011505001001 |  | 洗手台 | 1.洗漱台(洗手台) 石板材 | m2 | 150.37 | 409.35 | 11.23 | 22.73 | 32.32 | 626.00

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 011601001001 |  | 脚手架 |  |  | 1529.38
2 | 011601001002 |  | 综合脚手架 |  |  | 1177.11
3 | 011601001003 |  | 里脚手架 |  |  | 319.97
4 | 011601002001 |  | 垂直运输
5 | 011601003001 |  | 其他大型机械进出场及安拆
6 | 011601004001 |  | 施工排水
7 | 011601005001 |  | 施工降水
8 | 011601006001 |  | 临时设施 |  |  | 1268.79
9 | 011601007001 |  | 文明施工 |  |  | 1073.59
10 | 011601008001 |  | 环境保护 |  |  | 975.99
11 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 2976.78
12 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
13 | 011601011001 |  | 夜间施工措施费
14 | 011601012001 |  | 特殊地区施工增加
15 | 011601013001 |  | 二次搬运
16 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护
17 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
18 | BF001001 |  | 靠脚手架安全板
19 | BF002001 |  | 围尼龙编织布
20 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
21 | BC002001 |  | 赶工措施费
22 | BC003001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费
本页合计 | [5 empty] | 9321.61 |  | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
23 | BF004001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
24 | BF005001 |  | 施工便道
25 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
26 | BC007001 |  | 施工围档照明
27 | BC008001 |  | 临时钢管架通道
28 | BC009001 |  | 样板引路
29 | BC010001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 9321.61 |  | -

## 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 门卫室 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 011601001001 |  | 脚手架 |  |  | 1529.38 | 890.56 |  | 177.60 | 107.65 | 153.93 | 199.64
2 |  | 011601001002 |  | 综合脚手架 |  |  | 1177.11 | 667.70 |  | 139.96 | 98.23 | 118.11 | 153.18
3 |  | 011601001003 |  | 里脚手架 |  |  | 319.97 | 213.05 |  | 20.19 | 8.33 | 34.14 | 44.28
4 |  | 011601002001 |  | 垂直运输
5 |  | 011601003001 |  | 其他大型机械进出场及安拆
6 |  | 011601004001 |  | 施工排水
7 |  | 011601005001 |  | 施工降水
8 |  | 011601006001 |  | 临时设施 | 25684.00 | 4.94 | 1268.79
9 |  | 011601007001 |  | 文明施工 | 25684.00 | 4.18 | 1073.59
10 |  | 011601008001 |  | 环境保护 | 25684.00 | 3.80 | 975.99
11 |  | 011601009001 |  | 安全生产 | 25684.00 | 11.59 | 2976.78
12 |  | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
13 |  | 011601011001 |  | 夜间施工措施费
14 |  | 011601012001 |  | 特殊地区施工增加
15 |  | 011601013001 |  | 二次搬运
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 门卫室 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
16 |  | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护
17 |  | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
18 |  | BF001001 |  | 靠脚手架安全板
19 |  | BF002001 |  | 围尼龙编织布
20 |  | BC001001 |  | 文明工地措施费 | [9 empty] | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
21 |  | BC002001 |  | 赶工措施费
22 |  | BC003001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费
23 |  | BF004001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
24 |  | BF005001 |  | 施工便道
25 |  | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
26 |  | BC007001 |  | 施工围档照明
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 门卫室 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
27 |  | BC008001 |  | 临时钢管架通道
28 |  | BC009001 |  | 样板引路
29 |  | BC010001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
合 计 | [6 empty] | 9321.61 | 1771.31 |  | 337.75 | 214.21 | 306.18 | 397.10 | -
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

## 措施项目费用分拆表
措施项目费用分拆表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 价格(元) | 1.初始设立费用 |  |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 (%) |  | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) |  | 占比 (%) | 金额 (元)
本页小计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 门卫室 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税。
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [6 empty] | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [7 empty] | -

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  |  | 门卫室 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) |  | 确定金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 |  | 合同价格调整暂列金额
2 |  | 未确定工程暂列金额
2.1
3 |  | 未确定服务暂列金额
3.1
4 |  | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
合 计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
注： | 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算 填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称: |  |  | 门卫室 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 专业工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额±(元) |  | 备注
[5 empty] | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ |  | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [13 empty] | —
合 计 | [13 empty] | —
注： | 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 门卫室 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 |  | 101652.860 | 9.00 |  | 9148.76
合 计 | [7 empty] | 9148.76

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 第1页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 230.00
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 1.00
3 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t | 3272.00
4 | 01010040-0001 |  | 螺纹钢筋 φ12-14 |  | t | 3212.00
5 | 01010040-0002 |  | 螺纹钢筋 φ16-25 |  | t | 3170.00
6 | 01010120 |  | 螺纹钢筋 φ10以内 |  | t | 3265.00
7 | 01030017 |  | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 |  | kg | 5.38
8 | 01030031 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7～1.2 | kg | 5.38
9 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 5.38
10 | 01090022 |  | 圆钢 φ10以内 |  | t | 3272.00
11 | 01210001 |  | 角钢 综合 |  | kg | 3.29
12 | 02270070 |  | 土工布 |  | m2 | 2.76
13 | 02310010 |  | 无纺布 |  | m2 | 3.25
14 | 03010155 |  | 不锈钢螺钉 M5×12 |  | 十套 | 2.23
15 | 03010195 |  | 木螺钉 M5×50 |  | 十套 | 0.32
16 | 03010320 |  | 螺母 综合 |  | 十个 | 2.82
17 | 03011315 |  | 高强螺栓 |  | kg | 12.00
18 | 03011325 |  | 对拉螺栓 |  | kg | 5.38
19 | 03013121 |  | 膨胀螺栓 M6×80 |  | 十套 | 2.65
20 | 03013151 |  | 膨胀螺栓 M8×80 |  | 十套 | 4.54
21 | 03016191 |  | 专用螺母垫圈 Q235 3# |  | 块 | 0.99
22 | 03019021 |  | 圆钉 50～75 |  | kg | 3.54
23 | 03019031 |  | 射钉 |  | 十个 | 0.06
24 | 03019161 |  | 马钉 综合 |  | kg | 5.21
25 | 03134011 |  | 水砂纸 |  | 张 | 0.77
26 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 4.44
27 | 03139121 |  | 合金钢钻头 综合 |  | 个 | 5.29
28 | 03210090-0001 |  | 镀锌电焊钢丝网 |  | m2 | 2.85
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 第2页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
29 | 03210115-0001 |  | 钢板网 0.8 |  | m2 | 2.85
30 | 03210280 |  | 钢脚手直角扣件 |  | 个 | 3.30
31 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  | kg | 4.84
32 | 03213111 |  | 镀锌铁码 |  | 支 | 0.47
33 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | t | 326.00
34 | 04010015-0002 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | t | 326.00
35 | 04010015-0003 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | t | 326.00
36 | 04010045 |  | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  | t | 584.00
37 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 | 200.00
38 | 04050002 |  | 碎石 |  | m3 | 143.00
39 | 04090015 |  | 生石灰 |  | t | 318.00
40 | 04090090 |  | 粘土 |  | m3 | 38.33
41 | 04150001 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×100×200 | 千块 | 2681.88
42 | 04150010 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200 | 千块 | 5363.76
43 | 05030080 |  | 松杂板枋材 |  | m3 | 1278.22
44 | 05030180 |  | 松木板 |  | m3 | 1474.42
45 | 05030370 |  | 松杂直边板 |  | m3 | 1211.42
46 | 05050120 |  | 防水胶合板 模板用 18mm |  | m2 | 43.57
47 | 06550040 |  | 玻璃镜 6 |  | m2 | 61.95
48 | 07010023-0001 |  | 墙面瓷砖 | 300*600*10mm | m2 | 35.40
49 | 07050001-0005 |  | 暖灰色通体防滑砖 | 10mm厚 | m2 | 54.61
50 | 07050050-0002 |  | 防滑地砖 800×800 |  | m2 | 43.28
51 | 08000040-0001 |  | 大理石20mm |  | m2 | 303.84
52 | 8005901 |  | 湿拌砌筑砂浆 | M5 砌筑灰缝≥5mm | m3 | 340.00
53 | 8005909 |  | 湿拌抹灰砂浆 | M20 一次性抹灰厚度≥5mm | m3 | 393.00
54 | 8005910 |  | 湿拌地面砂浆 | M15 地面普通找平 | m3 | 378.00
55 | 8005911 |  | 湿拌地面砂浆 | M20 地面普通找平 | m3 | 387.00
56 | 8005912 |  | 湿拌地面砂浆 | M25 地面普通找平 | m3 | 392.00
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 第3页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
57 | 09050050 |  | 铝合金方板 600×600 |  | m2 | 112.00
58 | 10010040 |  | 轻钢中龙骨 |  | m | 3.58
59 | 10010050 |  | 轻钢大龙骨 h=45 |  | m | 3.75
60 | 10130030 |  | 轻钢中龙骨横撑 h19 |  | m | 3.58
61 | 11110040-0001 |  | 铝合金平开门 |  | m2 | 626.77
62 | 11390098-0003 |  | 中空玻璃(6mm浅灰色LOW-E+12mm空气+6mm透明)断桥铝合金固定窗 | 矩形 | m2 | 557.67
63 | 11390102-0001 |  | 铝合金防水百页窗 |  | m2 | 451.01
64 | 12030130 |  | 铝合金收口条 150×3 |  | m | 6.41
65 | 13010050 |  | 醇酸清漆 |  | kg | 13.99
66 | 13030450-0001 |  | 无机涂料 底漆 |  | kg | 18.21
67 | 13030460-0001 |  | 无机涂料 面漆 |  | kg | 22.43
68 | 13030473 |  | 真石漆 |  | kg | 3.50
69 | 13030475 |  | 真石面漆 |  | kg | 7.11
70 | 13030500 |  | 腻子粉 成品(一般型) |  | kg | 1.10
71 | 13030500-0001 |  | 防霉腻子 |  | kg | 2.38
72 | 13050170 |  | 聚合物水泥防水涂料 II型 |  | kg | 7.59
73 | 13050170-0003 |  | 聚合物水泥防水涂料 JS-II |  | kg | 7.59
74 | 13050440 |  | 酚醛红丹防锈漆 |  | kg | 16.96
75 | 13050520 |  | 橡胶沥青防水涂料 |  | kg | 10.26
76 | 13050530 |  | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | kg | 10.26
77 | 13310060-0001 |  | 石油沥青 10# |  | kg | 3.28
78 | 13310070 |  | 石油沥青 30# |  | kg | 3.48
79 | 13330340-0001 |  | 双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.5mm | m2 | 30.43
80 | 13350190 |  | 密封毛条 |  | m | 0.34
81 | 13410010 |  | 嵌缝料 |  | kg | 0.58
82 | 13410050 |  | 软填料 |  | kg | 3.90
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 第4页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
83 | 14010030 |  | 松节油 |  | kg | 8.84
84 | 14030040-0003 |  | 汽油 综合 |  | kg | 7.90
85 | 14070050 |  | 机油 综合 |  | kg | 6.96
86 | 14230060 |  | 滑石粉 |  | kg | 0.98
87 | 14350140 |  | 醇酸漆稀释剂 X6 |  | kg | 14.88
88 | 14350250 |  | 隔离剂 |  | kg | 7.05
89 | 14350410 |  | 聚合物乳液 |  | kg | 9.87
90 | 14350830 |  | 改性沥青卷材基层处理剂 水性 |  | kg | 6.00
91 | 14410120 |  | 玻璃胶 |  | L | 33.47
92 | 14410130 |  | 玻璃胶 335克/支 |  | 支 | 13.73
93 | 14410410 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 14.02
94 | 14410490 |  | 墙边胶 |  | L | 46.77
95 | 14410710 |  | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 1.89
96 | 14430180 |  | 双面强力弹性胶带 宽18 |  | m | 0.26
97 | 14430215 |  | 塑料粘胶带 |  | 卷 | 4.72
98 | 15010310 |  | 石棉泥 |  | t | 1070.00
99 | 15130110-0001 |  | 聚苯乙烯泡沫板 | 80mm | m2 | 21.59
100 | 17010470 |  | 钢管 φ48.3×3.6 |  | m | 13.08
101 | 20330041-0002 |  | 隔音减震垫 δ3(聚安酯) |  | m2 | 21.68
102 | 34090010 |  | 白棉纱 |  | kg | 11.47
103 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 3.74
104 | 35030010 |  | 脚手架钢管 |  | kg | 3.42
105 | 35030020 |  | 脚手架接驳管 | φ43×350 | 支 | 5.74
106 | 35030030 |  | 脚手架钢管底座 |  | 个 | 7.05
107 | 35030170 |  | 脚手架直角扣(含螺丝) |  | 套 | 5.24
108 | 35030210 |  | 脚手板(钢笆网) |  | m2 | 1.50
109 | 35030220 |  | 挡脚板(钢笆网) |  | m2 | 1.50
110 | 35090230 |  | 钢支撑 |  | kg | 3.88
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 门卫室 |  |  | 第5页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
111 | 80010620-0001 |  | 预拌水泥砂浆 1:1 | 地面 | m3 | 383.00
112 | 80010630-0001 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 | 地面 | m3 | 387.00
113 | 80010640 |  | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | 抹灰 | m3 | 393.00
114 | 80010640-0001 |  | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | 地面 | m3 | 387.00
115 | 80010650-0001 |  | 预拌水泥砂浆 1:3 | 地面 | m3 | 378.00
116 | 80050500-0001 |  | 预拌水泥石灰砂浆 M5 | 砌筑 | m3 | 340.00
117 | 80050530-0003 |  | 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 | 抹灰 | m3 | 346.00
118 | 80050620-0001 |  | 双组份聚合物水泥防水砂浆 Ⅱ型 |  | kg | 0.76
119 | 80050630-0001 |  | 聚合物水泥砂浆 |  | m3 | 1034.72
120 | 80090500-0002 |  | 普通干混防水砂浆DW M15 | 掺0.9kg/m3杜拉纤维 | m3 | 576.57
121 | 80090505 |  | 普通干混防水砂浆 M15 |  | t | 334.00
122 | 80090505-0001 |  | 普通干混防水砂浆 M15 | 掺0.9kg/m3杜拉纤维 | t | 346.00
123 | 80090580-0001 |  | 聚合物防水抗裂砂浆(双组分) | Ⅱ型 | kg | 0.76
124 | 80210190 |  | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 | 371.00
125 | 80210200 |  | 普通预拌混凝土 C20 |  | m3 | 385.00
126 | 80210210 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 | 396.00
127 | 80210220 |  | 普通预拌混凝土 C30 |  | m3 | 408.00
128 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 1.00
129 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 1.00
130 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 1.00
131 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 1.00
132 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 6.58
133 | 99450680-0002 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 6.58
134 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.64
135 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1.00