## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 制氧机房 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费 |  | 227937.05
1.1 |  |  | 砌筑工程 |  | 15421.26
1.2 |  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 79796.99
1.3 |  |  | 门窗工程 |  | 14647.54
1.4 |  |  | 保温、隔热、防腐工程 |  | 24239.92
1.5 |  |  | 楼地面装饰工程 |  | 12914.22
1.6 |  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 49467.80
1.7 |  |  | 天棚工程 |  | 1028.47
1.8 |  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 20317.18
1.9 |  |  | 其他装饰工程 |  | 10103.67
2 |  |  | 措施项目费 |  | 28141.50
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 8296.24
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：工程优质费
3.6 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 增值税 |  | 23047.07
合 计 |  |  |  |  | 279125.62
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 砌筑工程 | [6 empty] | 15421.26
1 | 010402001001 |  | 普通砌筑蒸压加气混凝土砌块 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,A5.0 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 27.81 | 477.94 |  | 13291.51
2 | 010402001003 |  | 普通砌筑蒸压加气混凝土砌块 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 4.58 | 465.01 |  | 2129.75
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 79796.99
3 | 010502030001 |  | 地坪 C30 150mm | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m2 | 113.20 | 82.45 |  | 9333.34
4 | 010502006001 |  | 钢筋混凝土柱 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的 |  | m3 | 7.75 | 610.08 |  | 4728.12
本页小计 | [9 empty] | 29482.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
要求，并综合考虑相关费用
5 | 010502010001 |  | 栏板 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 5.25 | 690.45 |  | 3624.86
6 | 010502013001 |  | 有梁板 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 19.23 | 499.28 |  | 9601.15
7 | 010502013002 |  | 雨蓬 30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 0.78 | 691.20 |  | 539.14
8 | 010502020001 |  | 楼梯 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 4.85 | 561.03 |  | 2721.00
9 | 010502021001 |  | 构造柱 C25 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 1.27 | 702.97 |  | 892.77
本页小计 | [9 empty] | 17378.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
10 | 010502022001 |  | 压顶 C25 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 0.27 | 773.23 |  | 208.77
11 | 010502023001 |  | 过梁 C25 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m3 | 0.90 | 595.98 |  | 536.38
12 | 010506001001 |  | 现浇构件钢筋 圆钢 Ф10内 | 1.现浇构件圆钢 Ф10内 |  | t | 0.176 | 4571.77 |  | 804.63
13 | 010506001002 |  | 现浇构件钢筋 螺纹钢筋 Ф10内 | 1.现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 |  | t | 1.186 | 4461.18 |  | 5290.96
14 | 010506001004 |  | 现浇构件钢筋 螺纹钢筋 Ф12-14 | 1.现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 |  | t | 0.382 | 4196.59 |  | 1603.10
15 | 010506001005 |  | 现浇构件钢筋 螺纹钢筋 Ф16-25 | 1.现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 |  | t | 1.247 | 4153.54 |  | 5179.46
16 | 010506001006 |  | 现浇构件箍筋 圆钢 Ф10内 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 |  | t | 0.034 | 5468.92 |  | 185.94
17 | 010506001003 |  | 现浇构件箍筋 螺纹钢筋 Ф10内 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以内 |  | t | 1.143 | 5789.85 |  | 6617.80
18 | 010505004001 |  | 矩形柱模板 1.8内 5m | 1.柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度5m 1.8内 |  | m2 | 58.00 | 69.17 |  | 4011.86
19 | 010505004005 |  | 异形柱模板 5m | 1.柱模板 异形柱模板 支模高度5m |  | m2 | 17.40 | 93.79 |  | 1631.95
20 | 010505004004 |  | 矩形柱模板 1.2内 5m | 1.柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度5m 1.2内 |  | m2 | 5.57 | 81.39 |  | 453.34
本页小计 | [9 empty] | 26524.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
21 | 010505005002 |  | 栏板模板 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 48.92 | 63.87 |  | 3124.52
22 | 010505006001 |  | 梁模板 25内 5m | 1.梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度5m |  | m2 | 107.64 | 87.74 |  | 9444.33
23 | 010505007001 |  | 有梁板模板 5m | 1.板模板 有梁板模板 支模高度5m |  | m2 | 80.44 | 84.90 |  | 6829.36
24 | 010505011001 |  | 构造柱模板 | 1.柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 1.2内 |  | m2 | 18.84 | 72.20 |  | 1360.25
25 | 010505012001 |  | 压顶模板 | 1.压顶、扶手模板 |  | m | 10.80 | 41.88 |  | 452.30
26 | 010505013001 |  | 过梁模板 | 1.梁模板 圈梁模板 |  | m2 | 11.26 | 55.21 |  | 621.66
|  |  | 门窗工程 | [6 empty] | 14647.54
27 | 010802004001 |  | 钢质双扇甲级防火门 | 1.门洞口尺寸:FM甲2525、FM甲1525 2.防火等级:甲级 3.其他工艺要求:闭门器、顺序器、门锁、执手、合页、五金配件、密封材料、附件、紧固件等 |  | m2 | 13.75 | 632.19 |  | 8692.61
28 | 010802001005 |  | 深灰色Low-E玻璃隔热金属框推拉窗 | 1.窗洞口尺寸:C0815 2.窗类型:金属推拉窗 3.框、扇材质及规格:型材厚度不小于1.8mm 4.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6mm深灰色LOW-E+12mm空气+6mm透明) 5.其他工艺要求:锁、执手、合页、五金配件、密封材料、附件、紧固件等 |  | m2 | 2.70 | 503.15 |  | 1358.51
29 | 010807003001 |  | 金属百叶窗 | 1.框材质、规格:银白色铝型材,窗型材厚度不小于1.8mm 2.百叶材料品种、规 |  | m2 | 10.77 | 426.78 |  | 4596.42
本页小计 | [9 empty] | 36479.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
格:铝合金百叶窗 3其他工艺要求:密封材料、五金件、附件、紧固件等
|  |  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 24239.92
30 | 010902001001 |  | R3 Ⅰ级设防无隔热不上人平屋面 | 1.专用基层处理剂 2.1.5厚纤维增强高分子膜自粘沥青防水卷材，遇墙上反高出完成面400mm 3.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，随倒随抹光； 4.2厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上反高出完成面400mm 5.1.5厚纤维增强高分子膜自粘沥青防水卷材 6.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光，分隔缝间距1mX1m，缝宽20，防水油膏灌缝表面加水泥粉随手抹光 7.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m2 | 94.01 | 255.16 |  | 23987.59
31 | 010902001002 |  | R5 防水屋面 | 1..DW M15 P8找平型防水砂浆找坡层，最薄处厚20，坡度不小于2% 2.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m2 | 6.51 | 38.76 |  | 252.33
本页小计 | [9 empty] | 24239.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 12914.22
32 | 011101007001 |  | L5 防静电不发火地面 | 1.纵横各扫素水泥浆一道 2.20厚1:2.5 水泥砂浆找平层，随手抹光 3.2厚JS聚合物水泥防水涂料（II型），遇墙上翻至地面完成面以上300 4.50厚C30细石混凝土初凝时表面撒布3厚NFJ金属专用界面剂一道，随打随抹光 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m2 | 87.81 | 147.07 |  | 12914.22
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 49467.80
33 | 011201001005 |  | W1 外墙面抹灰 | 1.专用界面剂一道 2.外墙砌体外侧满挂镀锌钢丝网（Φ1@150），钢丝网与砼墙、柱、梁搭接宽度为100mm，挂网前应清理基层，绷紧固定后再作抹灰；，每平方米最少13颗固定镀锌钉子，钻入墙体不少25 3.15厚DW M15 P8找平型防水砂浆（掺5%防水剂）原浆压光（掺0.9kg/m3杜拉纤维） 4.5厚双组份聚合物水泥防水砂浆Ⅱ型，内掺抗裂纤维 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的 |  | m2 | 248.35 | 87.12 |  | 21636.25
本页小计 | [9 empty] | 34550.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
要求，并综合考虑相关费用
34 | 011201001006 |  | N6 防静电不发火砂浆内墙面 | 1.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶，重量比为水泥：建筑胶：水=10：1:4） 2.15厚DP M15砂浆打底划出纹道 3.8厚丙烯酸酯水泥砂浆抹平而不光 4.7厚防静电不发火砂浆面层抹平 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m2 | 243.97 | 73.62 |  | 17961.07
35 | 011201001007 |  | N6 防静电不发火砂浆内墙面--独立柱面 | 1.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶，重量比为水泥：建筑胶：水=10：1:4） 2.15厚DP M15砂浆打底划出纹道 3.8厚丙烯酸酯水泥砂浆抹平而不光 4.7厚防静电不发火砂浆面层抹平 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m2 | 114.92 | 85.89 |  | 9870.48
|  |  | 天棚工程 | [6 empty] | 1028.47
36 | 011301001004 |  | D2 水泥灰找平 | 1.对表面粗糙和不平整处进行打磨和局部修补 2.3~5厚水泥灰（加108胶）找平 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的 |  | m2 | 120.23 | 4.85 |  | 583.12
本页小计 | [9 empty] | 28414.67
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
要求，并综合考虑相关费用
37 | 011301001003 |  | 雨蓬底部天棚 | 1.混凝土天棚 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 2.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮2遍 3.乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 天棚面 |  | m2 | 6.51 | 68.41 |  | 445.35
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 20317.18
38 | 011403001001 |  | W1 真石漆外墙面 | 1.满刮外墙防霉腻子一道，打磨整平 2.真石漆专用底漆一遍 3.真石漆层涂料一遍 4.防尘罩面漆二遍 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m2 | 248.35 | 62.11 |  | 15425.02
39 | 011403001006 |  | D2b 涂料顶棚 | 1.满刮腻子两道，砂纸磨平 2.刷白色无机涂料一底两面（A级） 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 |  | m2 | 120.23 | 40.69 |  | 4892.16
|  |  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 10103.67
40 | 011205001001 |  | 黄色铝板 | 1.不锈钢面板饰面层 墙面 |  | m2 | 30.10 | 335.67 |  | 10103.67
本页小计 | [9 empty] | 30866.20
合 计 | [9 empty] | 227937.05

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
砌筑工程
1 | 010402001001 |  | 普通砌筑蒸压加气混凝土砌块 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,A5.0 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 173.10 | 244.02 |  | 26.21 | 34.62 | 477.94
2 | 010402001003 |  | 普通砌筑蒸压加气混凝土砌块 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,A5.0 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0砌筑砂浆 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 165.28 | 241.65 |  | 25.02 | 33.06 | 465.01
混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010502030001 |  | 地坪 C30 150mm | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m2 | 13.25 | 62.52 | 0.15 | 3.85 | 2.68 | 82.45
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
4 | 010502006001 |  | 钢筋混凝土柱 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 126.37 | 420.14 | 1.32 | 36.71 | 25.54 | 610.08
5 | 010502010001 |  | 栏板 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 184.01 | 413.55 | 2.13 | 53.52 | 37.23 | 690.45
6 | 010502013001 |  | 有梁板 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 49.86 | 422.88 | 1.50 | 14.77 | 10.27 | 499.28
7 | 010502013002 |  | 雨蓬 30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 180.46 | 419.38 | 2.28 | 52.54 | 36.55 | 691.20
8 | 010502020001 |  | 楼梯 C30 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 89.66 | 424.48 | 2.13 | 26.39 | 18.36 | 561.03
9 | 010502021001 |  | 构造柱 C25 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 201.73 | 400.93 | 1.32 | 58.38 | 40.61 | 702.97
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用
10 | 010502022001 |  | 压顶 C25 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 247.20 | 411.27 |  | 71.08 | 49.44 | 773.23
11 | 010502023001 |  | 过梁 C25 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m3 | 123.77 | 409.90 | 1.33 | 35.97 | 25.02 | 595.98
12 | 010506001001 |  | 现浇构件钢筋 圆钢 Ф10内 | 1.现浇构件圆钢 Ф10内 | t | 759.94 | 3397.95 | 29.15 | 226.88 | 157.84 | 4571.77
13 | 010506001002 |  | 现浇构件钢筋 螺纹钢筋 Ф10内 | 1.现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 | t | 701.94 | 3372.53 | 29.93 | 210.41 | 146.37 | 4461.18
14 | 010506001004 |  | 现浇构件钢筋 螺纹钢筋 Ф12-14 | 1.现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 | t | 511.62 | 3359.87 | 50.86 | 161.73 | 112.51 | 4196.59
15 | 010506001005 |  | 现浇构件钢筋 螺纹钢筋 Ф16-25 | 1.现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 | t | 511.63 | 3316.82 | 50.87 | 161.72 | 112.50 | 4153.54
16 | 010506001006 |  | 现浇构件箍筋 圆钢 Ф10内 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 | t | 1333.24 | 3396.18 | 60.29 | 400.59 | 278.82 | 5468.92
17 | 010506001003 |  | 现浇构件箍筋 螺纹钢筋 Ф10内 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以内 | t | 1553.31 | 3388.94 | 60.75 | 464.04 | 322.81 | 5789.85
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
18 | 010505004001 |  | 矩形柱模板 1.8内 5m | 1.柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度5m 1.8内 | m2 | 35.62 | 13.93 | 2.13 | 9.95 | 7.55 | 69.17
19 | 010505004005 |  | 异形柱模板 5m | 1.柱模板 异形柱模板 支模高度5m | m2 | 50.23 | 17.26 | 2.06 | 13.78 | 10.46 | 93.79
20 | 010505004004 |  | 矩形柱模板 1.2内 5m | 1.柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度5m 1.2内 | m2 | 43.64 | 14.18 | 2.28 | 12.10 | 9.18 | 81.39
21 | 010505005002 |  | 栏板模板 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 26.31 | 23.35 | 1.38 | 7.30 | 5.54 | 63.87
22 | 010505006001 |  | 梁模板 25内 5m | 1.梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度5m | m2 | 47.35 | 14.32 | 2.82 | 13.22 | 10.03 | 87.74
23 | 010505007001 |  | 有梁板模板 5m | 1.板模板 有梁板模板 支模高度5m | m2 | 43.22 | 16.36 | 3.61 | 12.34 | 9.37 | 84.90
24 | 010505011001 |  | 构造柱模板 | 1.柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 1.2内 | m2 | 38.19 | 13.16 | 2.15 | 10.63 | 8.07 | 72.20
25 | 010505012001 |  | 压顶模板 | 1.压顶、扶手模板 | m | 20.70 | 10.23 | 0.93 | 5.70 | 4.33 | 41.88
26 | 010505013001 |  | 过梁模板 | 1.梁模板 圈梁模板 | m2 | 26.98 | 14.33 | 0.95 | 7.36 | 5.59 | 55.21
门窗工程
27 | 010802004001 |  | 钢质双扇甲级防火门 | 1.门洞口尺寸:FM甲2525、FM甲1525 2.防火等级:甲级 3.其他工艺要求:闭门器、顺序器、门锁、执手、合页、五金配件、密封材料、附件、紧固件等 | m2 | 27.12 | 595.67 |  | 3.98 | 5.42 | 632.19
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
28 | 010802001005 |  | 深灰色Low-E玻璃隔热金属框推拉窗 | 1.窗洞口尺寸:C0815 2.窗类型:金属推拉窗 3.框、扇材质及规格:型材厚度不小于1.8mm 4.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6mm深灰色LOW-E+12mm空气+6mm透明) 5.其他工艺要求:锁、执手、合页、五金配件、密封材料、附件、紧固件等 | m2 | 19.04 | 477.52 |  | 2.79 | 3.81 | 503.15
29 | 010807003001 |  | 金属百叶窗 | 1.框材质、规格:银白色铝型材,窗型材厚度不小于1.8mm 2.百叶材料品种、规格:铝合金百叶窗 3其他工艺要求:密封材料、五金件、附件、紧固件等 | m2 |  | 426.78 |  |  |  | 426.78
保温、隔热、防腐工程
30 | 010902001001 |  | R3 Ⅰ级设防无隔热不上人平屋面 | 1.专用基层处理剂 2.1.5厚纤维增强高分子膜自粘沥青防水卷材，遇墙上反高出完成面400mm 3.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，随倒随抹光； 4.2厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇 | m2 | 51.44 | 176.54 | 6.80 | 8.73 | 11.65 | 255.16
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
墙上反高出完成面400mm 5.1.5厚纤维增强高分子膜自粘沥青防水卷材 6.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光，分隔缝间距1mX1m，缝宽20，防水油膏灌缝表面加水泥粉随手抹光 7.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用
31 | 010902001002 |  | R5 防水屋面 | 1..DW M15 P8找平型防水砂浆找坡层，最薄处厚20，坡度不小于2% 2.20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m2 | 14.74 | 18.69 |  | 2.38 | 2.95 | 38.76
楼地面装饰工程
32 | 011101007001 |  | L5 防静电不发火地面 | 1.纵横各扫素水泥浆一道 2.20厚1:2.5 水泥砂浆找平层，随手抹光 3.2厚JS聚合物水泥防水涂料（II型），遇墙上翻至地面完成面以上300 4.50厚C30细石混凝土初凝时表面撒布3厚NFJ金属专用界面剂一道，随打随抹光 | m2 | 38.80 | 93.79 | 0.12 | 6.58 | 7.78 | 147.07
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
33 | 011201001005 |  | W1 外墙面抹灰 | 1.专用界面剂一道 2.外墙砌体外侧满挂镀锌钢丝网（Φ1@150），钢丝网与砼墙、柱、梁搭接宽度为100mm，挂网前应清理基层，绷紧固定后再作抹灰；，每平方米最少13颗固定镀锌钉子，钻入墙体不少25 3.15厚DW M15 P8找平型防水砂浆（掺5%防水剂）原浆压光（掺0.9kg/m3杜拉纤维） 4.5厚双组份聚合物水泥防水砂浆Ⅱ型，内掺抗裂纤维 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m2 | 46.29 | 24.48 |  | 7.09 | 9.26 | 87.12
34 | 011201001006 |  | N6 防静电不发火砂浆内墙面 | 1.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶，重量比为水泥：建筑胶：水=10：1:4） 2.15厚DP M15砂浆打底划出纹道 3.8厚丙烯酸酯水泥砂浆抹平而不光 | m2 | 22.54 | 43.08 |  | 3.49 | 4.51 | 73.62
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
4.7厚防静电不发火砂浆面层抹平 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用
35 | 011201001007 |  | N6 防静电不发火砂浆内墙面--独立柱面 | 1.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶，重量比为水泥：建筑胶：水=10：1:4） 2.15厚DP M15砂浆打底划出纹道 3.8厚丙烯酸酯水泥砂浆抹平而不光 4.7厚防静电不发火砂浆面层抹平 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m2 | 31.36 | 43.40 |  | 4.86 | 6.27 | 85.89
天棚工程
36 | 011301001004 |  | D2 水泥灰找平 | 1.对表面粗糙和不平整处进行打磨和局部修补 2.3~5厚水泥灰（加108胶）找平 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m2 | 3.53 | 0.09 |  | 0.53 | 0.71 | 4.85
37 | 011301001003 |  | 雨蓬底部天棚 | 1.混凝土天棚 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 2.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮2遍 3.乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 | m2 | 43.49 | 9.67 |  | 6.55 | 8.70 | 68.41
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
天棚面
油漆、涂料、裱糊工程
38 | 011403001001 |  | W1 真石漆外墙面 | 1.满刮外墙防霉腻子一道，打磨整平 2.真石漆专用底漆一遍 3.真石漆层涂料一遍 4.防尘罩面漆二遍 5.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m2 | 28.09 | 24.18 |  | 4.23 | 5.62 | 62.11
39 | 011403001006 |  | D2b 涂料顶棚 | 1.满刮腻子两道，砂纸磨平 2.刷白色无机涂料一底两面（A级） 3.其他:符合图纸设计及施工验收技术规范的要求，并综合考虑相关费用 | m2 | 23.52 | 8.91 |  | 3.55 | 4.70 | 40.69
其他装饰工程
40 | 011205001001 |  | 黄色铝板 | 1.不锈钢面板饰面层 墙面 | m2 | 32.21 | 291.03 | 0.73 | 5.11 | 6.59 | 335.67

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 011601001001 |  | 脚手架 |  |  | 7078.96
2 | 011601002001 |  | 垂直运输 |  |  | 3518.03
3 | 011601003001 |  | 其他大型机械进出场及安拆
4 | 011601004001 |  | 施工排水
5 | 011601005001 |  | 施工降水
6 | 011601006001 |  | 临时设施 |  |  | 3536.10
7 | 011601007001 |  | 文明施工 |  |  | 2992.09
8 | 011601008001 |  | 环境保护 |  |  | 2720.08
9 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 8296.24
10 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
11 | 011601011001 |  | 夜间施工措施费
12 | 011601012001 |  | 特殊地区施工增加
13 | 011601013001 |  | 二次搬运
14 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护
15 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
16 | BF001001 |  | 靠脚手架安全板
17 | BF002001 |  | 围尼龙编织布
18 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
19 | BC002001 |  | 赶工措施费
20 | BC003001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费
21 | BF004001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
22 | BF005001 |  | 施工便道
本页合计 | [5 empty] | 28141.50 |  | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
23 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
24 | BC007001 |  | 施工围档照明
25 | BC008001 |  | 临时钢管架通道
26 | BC009001 |  | 样板引路
27 | BC010001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 28141.50 |  | -

## 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 制氧机房 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 011601001001 |  | 脚手架 |  |  | 7078.96 | 3923.15 |  | 1100.67 | 491.48 | 680.73 | 882.93
2 |  | 011601002001 |  | 垂直运输 |  |  | 3518.03 |  |  |  | 2565.85 | 439.01 | 513.17
3 |  | 011601003001 |  | 其他大型机械进出场及安拆
4 |  | 011601004001 |  | 施工排水
5 |  | 011601005001 |  | 施工降水
6 |  | 011601006001 |  | 临时设施 | 71581.04 | 4.94 | 3536.10
7 |  | 011601007001 |  | 文明施工 | 71581.04 | 4.18 | 2992.09
8 |  | 011601008001 |  | 环境保护 | 71581.04 | 3.80 | 2720.08
9 |  | 011601009001 |  | 安全生产 | 71581.04 | 11.59 | 8296.24
10 |  | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
11 |  | 011601011001 |  | 夜间施工措施费
12 |  | 011601012001 |  | 特殊地区施工增加
13 |  | 011601013001 |  | 二次搬运
14 |  | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护
15 |  | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 制氧机房 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
16 |  | BF001001 |  | 靠脚手架安全板
17 |  | BF002001 |  | 围尼龙编织布
18 |  | BC001001 |  | 文明工地措施费 | [9 empty] | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
19 |  | BC002001 |  | 赶工措施费
20 |  | BC003001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费
21 |  | BF004001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
22 |  | BF005001 |  | 施工便道
23 |  | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
24 |  | BC007001 |  | 施工围档照明
25 |  | BC008001 |  | 临时钢管架通道
26 |  | BC009001 |  | 样板引路
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 制氧机房 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
27 |  | BC010001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
合 计 | [6 empty] | 28141.50 | 3923.15 |  | 1100.67 | 3057.33 | 1119.74 | 1396.10 | -
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

## 措施项目费用分拆表
措施项目费用分拆表
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 价格(元) | 1.初始设立费用 |  |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 (%) |  | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) |  | 占比 (%) | 金额 (元)
本页小计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 制氧机房 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税。
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [6 empty] | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [7 empty] | -

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  |  | 制氧机房 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) |  | 确定金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 |  | 合同价格调整暂列金额
2 |  | 未确定工程暂列金额
2.1
3 |  | 未确定服务暂列金额
3.1
4 |  | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
合 计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
注： | 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算 填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称: |  |  | 制氧机房 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 专业工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额±(元) |  | 备注
[5 empty] | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ |  | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [13 empty] | —
合 计 | [13 empty] | —
注： | 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 制氧机房 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 |  | 256078.550 | 9.00 |  | 23047.07
合 计 | [7 empty] | 23047.07

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  | 第1页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 230.00
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 1.00
3 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  | t | 3272.00
4 | 01010040-0001 |  | 螺纹钢筋 φ12-14 |  | t | 3212.00
5 | 01010040-0002 |  | 螺纹钢筋 φ16-25 |  | t | 3170.00
6 | 01010120 |  | 螺纹钢筋 φ10以内 |  | t | 3265.00
7 | 01030017 |  | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 |  | kg | 5.38
8 | 01030031 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7～1.2 | kg | 5.38
9 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 5.38
10 | 01090022 |  | 圆钢 φ10以内 |  | t | 3272.00
11 | 02270070 |  | 土工布 |  | m2 | 2.76
12 | 03010155 |  | 不锈钢螺钉 M5×12 |  | 十套 | 2.23
13 | 03010195 |  | 木螺钉 M5×50 |  | 十套 | 0.32
14 | 03011325 |  | 对拉螺栓 |  | kg | 5.38
15 | 03013121 |  | 膨胀螺栓 M6×80 |  | 十套 | 2.65
16 | 03019021 |  | 圆钉 50～75 |  | kg | 3.54
17 | 03019161 |  | 马钉 综合 |  | kg | 5.21
18 | 03033161 |  | 闭门器 |  | 副 | 46.35
19 | 03034095 |  | 顺位器 |  | 套 | 93.00
20 | 03134011 |  | 水砂纸 |  | 张 | 0.77
21 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 4.44
22 | 03210090-0001 |  | 镀锌电焊钢丝网 |  | m2 | 2.85
23 | 03210280 |  | 钢脚手直角扣件 |  | 个 | 3.30
24 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  | kg | 4.84
25 | 03213111 |  | 镀锌铁码 |  | 支 | 0.47
26 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | t | 326.00
27 | 04010015-0003 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | t | 326.00
28 | 04030055-0001 |  | 3厚NFJ金属材料 |  | kg | 6.80
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  | 第2页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
29 | 04090015 |  | 生石灰 |  | t | 318.00
30 | 04150010 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200 | 千块 | 5363.76
31 | 05030080 |  | 松杂板枋材 |  | m3 | 1278.22
32 | 05030370 |  | 松杂直边板 |  | m3 | 1211.42
33 | 05050120 |  | 防水胶合板 模板用 18mm |  | m2 | 43.57
34 | 8005901 |  | 湿拌砌筑砂浆 | M5 砌筑灰缝≥5mm | m3 | 340.00
35 | 8005908 |  | 湿拌抹灰砂浆 | M15 一次性抹灰厚度≥5mm | m3 | 388.00
36 | 8005911 |  | 湿拌地面砂浆 | M20 地面普通找平 | m3 | 387.00
37 | 09050260-0001 |  | 铝板 | 2mm | m2 | 271.92
38 | 11390068 |  | 钢质防火门 双扇(甲级) |  | m2 | 560.45
39 | 11390098-0003 |  | 中空玻璃(6mm浅灰色LOW-E+12mm空气+6mm透明)断桥铝合金固定窗 | 矩形 | m2 | 557.67
40 | 11390102-0001 |  | 铝合金防水百页窗 |  | m2 | 451.01
41 | 13010050 |  | 醇酸清漆 |  | kg | 13.99
42 | 13030450-0001 |  | 无机涂料 底漆 |  | kg | 18.21
43 | 13030460-0001 |  | 无机涂料 面漆 |  | kg | 22.43
44 | 13030473 |  | 真石漆 |  | kg | 3.50
45 | 13030475 |  | 真石面漆 |  | kg | 7.11
46 | 13030500 |  | 腻子粉 成品(一般型) |  | kg | 1.10
47 | 13030500-0001 |  | 防霉腻子 |  | kg | 2.38
48 | 13050170 |  | 聚合物水泥防水涂料 II型 |  | kg | 7.59
49 | 13050440 |  | 酚醛红丹防锈漆 |  | kg | 16.96
50 | 13050520 |  | 橡胶沥青防水涂料 |  | kg | 10.26
51 | 13050530 |  | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | kg | 10.26
52 | 13310060 |  | 石油沥青 10# |  | kg | 3.28
53 | 13310070 |  | 石油沥青 30# |  | kg | 3.48
54 | 13330340-0002 |  | 纤维增强高分子膜自粘沥青防水卷材 | 1.5厚 | m2 | 23.50
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  | 第3页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
55 | 13350190 |  | 密封毛条 |  | m | 0.34
56 | 13410010 |  | 嵌缝料 |  | kg | 0.58
57 | 13410050 |  | 软填料 |  | kg | 3.90
58 | 14010030 |  | 松节油 |  | kg | 8.84
59 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 7.90
60 | 14070050 |  | 机油 综合 |  | kg | 6.96
61 | 14230060 |  | 滑石粉 |  | kg | 0.98
62 | 14350140 |  | 醇酸漆稀释剂 X6 |  | kg | 14.88
63 | 14350250 |  | 隔离剂 |  | kg | 7.05
64 | 14350830 |  | 改性沥青卷材基层处理剂 水性 |  | kg | 6.00
65 | 14350880 |  | 养护剂 |  | kg | 0.35
66 | 14410120 |  | 玻璃胶 |  | L | 33.47
67 | 14410130 |  | 玻璃胶 335克/支 |  | 支 | 13.73
68 | 14410490 |  | 墙边胶 |  | L | 46.77
69 | 15010310 |  | 石棉泥 |  | t | 1070.00
70 | 17010470 |  | 钢管 φ48.3×3.6 |  | m | 13.08
71 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 3.74
72 | 35030010 |  | 脚手架钢管 |  | kg | 3.42
73 | 35030020 |  | 脚手架接驳管 | φ43×350 | 支 | 5.74
74 | 35030030 |  | 脚手架钢管底座 |  | 个 | 7.05
75 | 35030160 |  | 脚手架活动扣(含螺丝) |  | 套 | 5.62
76 | 35030170 |  | 脚手架直角扣(含螺丝) |  | 套 | 5.24
77 | 35030210 |  | 脚手板(钢笆网) |  | m2 | 1.50
78 | 35030220 |  | 挡脚板(钢笆网) |  | m2 | 1.50
79 | 35050025 |  | 密目式阻燃安全网 |  | m2 | 8.50
80 | 35090230 |  | 钢支撑 |  | kg | 3.88
81 | 80010640-0001 |  | 防静电不发火砂浆 |  | m3 | 2240.00
82 | 80050500-0001 |  | 预拌水泥石灰砂浆 M5 | 砌筑 | m3 | 340.00
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 制氧机房 |  |  | 第4页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
83 | 80050530-0003 |  | 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 | 抹灰 | m3 | 346.00
84 | 80050540-0001 |  | 丙烯酸酯水泥砂浆 |  | m3 | 2003.33
85 | 80090500-0002 |  | 普通干混防水砂浆DW M15 | 掺0.9kg/m3杜拉纤维 | m3 | 576.57
86 | 80090505 |  | 普通干混防水砂浆 M15 |  | t | 334.00
87 | 80090505-0001 |  | 普通干混防水砂浆 M15 | 掺0.9kg/m3杜拉纤维 | t | 346.00
88 | 80090580-0001 |  | 聚合物防水抗裂砂浆(双组分) | Ⅱ型 | kg | 0.76
89 | 80210200-0002 |  | 普通预拌混凝土 C20 | 细石 | m3 | 398.70
90 | 80210210 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 | 396.00
91 | 80210220 |  | 普通预拌混凝土 C30 |  | m3 | 408.00
92 | 80210220-0003 |  | 普通预拌混凝土 C30 | 细石 | m3 | 421.70
93 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 1.00
94 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 1.00
95 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 1.00
96 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 1.00
97 | 99450680-0002 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 6.58
98 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.64
99 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1.00