## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 人防电工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费 |  | 2513540.02
1.1 |  |  | 人防电 |  | 2513540.02
2 |  |  | 措施项目费 |  | 157395.02
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 50143.75
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 税前工程造价 |  | 2670935.04
5 |  |  | 增值税 |  | 240384.15
合 计 |  |  |  |  | 2911319.19
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 人防电 | [6 empty] | 2513540.02
|  |  | 配电箱 | [6 empty] | 368432.13
1 | 030402010001 |  | 低压配电柜PL3 | 1.名称:低压配电柜PL3 2.规格:2200x800x600 |  | 台 | 1 | 20363.41 |  | 20363.41
2 | 030402010002 |  | 低压配电柜PL4 | 1.名称:低压配电柜PL4 2.规格:2200x800x600 |  | 台 | 1 | 39896.22 |  | 39896.22
3 | 030402011001 |  | 低压配电箱PL1 | 1.名称:低压配电箱PL1 2.规格:1600x800x400 3.安装方式:落地式 |  | 台 | 1 | 51181.27 |  | 51181.27
4 | 030402011002 |  | 低压配电箱PL2 | 1.名称:低压配电箱PL2 2.规格:1000x700x250 3.安装方式:落地式 |  | 台 | 1 | 11730.61 |  | 11730.61
5 | 030402011003 |  | 战时防护单元配电柜J1 | 1.名称:战时防护单元配电柜J1 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 1 | 12835.00 |  | 12835.00
6 | 030402011004 |  | 战时防护单元配电柜J2 | 1.名称:战时防护单元配电柜J2 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 1 | 29054.53 |  | 29054.53
7 | 030402011005 |  | 战时防护单元配电柜J3 | 1.名称:战时防护单元配电柜J3 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 1 | 9418.63 |  | 9418.63
8 | 030402011006 |  | 战时进风机配电箱FX（L7） | 1.名称:战时进风机配电箱FX（L7） 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 1 | 5383.58 |  | 5383.58
9 | 030402011007 |  | 战时进风机配电箱FX（L8） | 1.名称:战时进风机配电箱FX（L8） 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 1 | 7861.84 |  | 7861.84
10 | 030402011008 |  | 战时进风机配电箱FX（L4） | 1.名称:战时进风机配电箱FX（L4） 2.安装方式:挂墙式安 |  | 台 | 1 | 907.20 |  | 907.20
本页小计 | [9 empty] | 188632.29
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
装
11 | 030402011009 |  | 战时排风机配电箱PX（L8） | 1.名称:战时排风机配电箱PX（L8） 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 1 | 5231.38 |  | 5231.38
12 | 030402011010 |  | 战时排风机配电箱PX（L10） | 1.名称:战时排风机配电箱PX（L10） 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 1 | 7462.86 |  | 7462.86
13 | 030402011011 |  | 战时污水泵配电箱QB1、QB2（1.5KW） | 1.名称:战时污水泵配电箱战时污水泵配电箱QB1、QB2（1.5KW） 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 4 | 908.96 |  | 3635.84
14 | 030402011012 |  | 战时污水泵配电箱QB1（7KW） | 1.名称:战时污水泵配电箱QB1（7KW） 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 1 | 1104.12 |  | 1104.12
15 | 030402011013 |  | 战时污水泵配电箱QB1、QB3（7.5KW） | 1.名称:战时污水泵配电箱QB1、QB3（7.5KW） 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 2 | 2064.92 |  | 4129.84
16 | 030402011014 |  | 战时污水泵配电箱QB3（5.5KW） | 1.名称:战时污水泵配电箱QB3（5.5KW） 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 1 | 908.96 |  | 908.96
17 | 030402011015 |  | 战时通信配电箱TX | 1.名称:战时通信配电箱TX 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 3 | 1852.51 |  | 5557.53
18 | 030402011016 |  | 开水器配电箱KSQ | 1.名称:开水器配电箱KSQ 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 1 | 1663.54 |  | 1663.54
本页小计 | [9 empty] | 29694.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
19 | 030402011017 |  | 战时污水泵配电箱WSB1~5 | 1.名称:战时污水泵配电箱WSB1~5 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 5 | 2064.92 |  | 10324.60
20 | 030402011018 |  | 战时插座箱CZ | 1.名称:战时插座箱CZ 2.规格:4KW/5KW 3.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 2 | 3648.47 |  | 7296.94
21 | 030402011019 |  | 战时插座箱CZ | 1.名称:战时插座箱CZ 2.规格:3KW 3.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 1 | 2286.09 |  | 2286.09
22 | 030402011020 |  | 医疗区动力总电箱DL1 | 1.名称:医疗区动力总电箱DL1 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 1 | 8107.40 |  | 8107.40
23 | 030402011021 |  | 医疗区动力总电箱DL2 | 1.名称:医疗区动力总电箱DL2 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 1 | 8107.40 |  | 8107.40
24 | 030402011022 |  | 医疗区确保配电箱E7 | 1.名称:医疗区确保配电箱E7 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 1 | 6132.16 |  | 6132.16
25 | 030402011023 |  | 医疗区确保配电箱E2 | 1.名称:医疗区确保配电箱E2 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 1 | 7143.90 |  | 7143.90
26 | 030402011024 |  | 医疗区确保配电箱E1/E5 | 1.名称:医疗区确保配电箱E1/E5 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 2 | 7189.27 |  | 14378.54
27 | 030402011025 |  | 医疗区确保配电箱E3 | 1.名称:医疗区确保配电箱E3 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 1 | 12170.59 |  | 12170.59
本页小计 | [9 empty] | 75947.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
28 | 030402011026 |  | 医疗区确保配电箱E4/E6 | 1.名称:医疗区确保配电箱E4/E6 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 2 | 7977.06 |  | 15954.12
29 | 030402011027 |  | 医疗功能区分配电箱AD1~8 | 1.名称:医疗功能区分配电箱AD1~8 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 8 | 2126.99 |  | 17015.92
30 | 030402011028 |  | BC控制箱 | 1.名称:BC控制箱 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1 | 7178.82 |  | 7178.82
31 | 030402011029 |  | 电站信号联络箱XL | 1.名称:电站信号联络箱XL 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2 | 836.42 |  | 1672.84
32 | 030402011030 |  | 通风方式控制装置K | 1.名称:通风方式控制装置K 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2 | 1441.48 |  | 2882.96
33 | 030402011031 |  | 电站设备控制面板箱Kz | 1.名称:电站设备控制面板箱Kz 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1 | 923.78 |  | 923.78
34 | 030412005001 |  | 通风信号箱 | 1.名称:通风信号箱 2.安装形式:挂墙明装 |  | 个 | 16 | 356.17 |  | 5698.72
35 | 030416006001 |  | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):1kV以下交流供电 (综合) |  | 系统 | 21 | 1087.19 |  | 22830.99
|  |  | 发电机组 | [6 empty] | 505871.94
36 | 030113005001 |  | 发电机组(自带并车柜) | 1.名称:发电机组(自带并车柜) 2.规格:350CUM/280kW 3100*1110*1780 3.含机组、控制系统、消声器、油箱、电池等发电机组件 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程 |  | 台 | 2 | 227433.83 |  | 454867.66
本页小计 | [9 empty] | 529025.81
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
量清单计价说明、国家相关规范等
37 | 030416001001 |  | 发电机系统调试 | 1.名称:发电机系统调试 |  | 台 | 2 | 25502.14 |  | 51004.28
|  |  | 线槽、管 | [6 empty] | 165135.53
38 | 030412002001 |  | 线槽MR50x50 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR50*50 3.线槽、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 132.74 | 65.72 |  | 8723.67
39 | 030412002002 |  | 线槽MR150x100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR150*100 3.线槽、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 110.01 | 101.13 |  | 11125.31
40 | 030412002003 |  | 线槽MR200x100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR200*100 3.线槽、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家 |  | m | 115.40 | 107.78 |  | 12437.81
本页小计 | [9 empty] | 83291.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
相关规范等
41 | 030412002004 |  | 线槽MR400x150 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR400*150 3.线槽、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 57.82 | 177.70 |  | 10274.61
42 | 030412001001 |  | 配管SC20 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 |  | m | 1618.66 | 30.86 |  | 49951.85
43 | 030412001002 |  | 配管SC25 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 |  | m | 1230.40 | 36.65 |  | 45094.16
44 | 030412001003 |  | 配管SC32 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 |  | m | 550.53 | 43.72 |  | 24069.17
45 | 030412001004 |  | 配管SC40 | 1.名称:配管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配 |  | m | 32.39 | 54.48 |  | 1764.61
46 | 030412001005 |  | 配管SC50 | 1.名称:配管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配 |  | m | 26.89 | 63.01 |  | 1694.34
|  |  | 电缆电线 | [6 empty] | 1447575.45
47 | 030409002001 |  | 控制电缆WDZA-KYJY-12x1.0 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZA-KYJY-12x1.0 3.电压(kV):1kV |  | m | 15.30 | 22.36 |  | 342.11
48 | 030409002002 |  | 控制电缆WDZA-KYJY-18x1.0 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZA-KYJY-18x1.0 |  | m | 126.41 | 29.38 |  | 3713.93
本页小计 | [9 empty] | 136904.78
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.电压(kV):1kV
49 | 030409002003 |  | 控制电缆WDZA-KYJY-29x1.0 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZA-KYJY-29x1.0 3.电压(kV):1kV |  | m | 24.60 | 44.16 |  | 1086.34
50 | 030409002004 |  | 控制电缆WDZA-KYJY-5x1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZA-KYJY-5x1.5 3.电压(kV):1kV |  | m | 562.06 | 15.74 |  | 8846.82
51 | 030409002005 |  | 控制电缆WDZA-KYJY-6x1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZA-KYJY-6x1.5 3.电压(kV):1kV |  | m | 486.62 | 17.32 |  | 8428.26
52 | 030409002006 |  | 控制电缆WDZA-KYJY-8x1.0 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZA-KYJY-8x1.0 3.电压(kV):1kV |  | m | 78.92 | 18.09 |  | 1427.66
53 | 030409001001 |  | 电力电缆WDZA-YJY-2x2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-2x2.5 3.电压(kV):1kV |  | m | 78.37 | 11.46 |  | 898.12
54 | 030409001002 |  | 电力电缆WDZA-YJY-3x2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-3x2.5 3.电压(kV):1kV |  | m | 222.96 | 14.59 |  | 3252.99
55 | 030409001003 |  | 电力电缆WDZA-YJY-3x4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-3x4 3.电压(kV):1kV |  | m | 24.86 | 20.70 |  | 514.60
56 | 030409001004 |  | 电力电缆WDZN-YJY-3x4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3x4 3.电压(kV):1kV |  | m | 18.85 | 22.20 |  | 418.47
57 | 030409001005 |  | 电力电缆WDZA-YJY-4x10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x10 3.电压(kV):1kV |  | m | 89.12 | 52.62 |  | 4689.49
本页小计 | [9 empty] | 29562.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
58 | 030409001006 |  | 电力电缆WDZA-YJY-4x2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x2.5 3.电压(kV):1kV |  | m | 309.42 | 18.23 |  | 5640.73
59 | 030409001007 |  | 电力电缆WDZB-YJY-4x2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x2.5 3.电压(kV):1kV |  | m | 13.02 | 17.53 |  | 228.24
60 | 030409001008 |  | 电力电缆WDZA-YJY-5x2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5x2.5 3.电压(kV):1kV |  | m | 290.25 | 23.03 |  | 6684.46
61 | 030409001009 |  | 电力电缆WDZA-YJY-5x4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5x4 3.电压(kV):1kV |  | m | 736.56 | 31.50 |  | 23201.64
62 | 030409001010 |  | 电力电缆WDZ-YJY-5x6 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x6 3.电压(kV):1kV |  | m | 31.97 | 41.21 |  | 1317.48
63 | 030409001011 |  | 电力电缆WDZA-YJY-5x6 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5x6 3.电压(kV):1kV |  | m | 924.31 | 43.77 |  | 40457.05
64 | 030409001012 |  | 电力电缆WDZA-YJY-5x10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5x10 3.电压(kV):1kV |  | m | 728.11 | 65.50 |  | 47691.21
65 | 030409001013 |  | 电力电缆WDZA-YJY-5x16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5x16 3.电压(kV):1kV |  | m | 253.18 | 103.79 |  | 26277.55
66 | 030409001014 |  | 电力电缆WDZA-YJY-4x25+1x16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x25+1x16 3.电压(kV):1kV |  | m | 48.42 | 142.62 |  | 6905.66
67 | 030409001015 |  | 电力电缆WDZA-YJY-4x35+1x16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x35+1x16 |  | m | 604.88 | 182.79 |  | 110566.02
本页小计 | [9 empty] | 268970.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.电压(kV):1kV
68 | 030409001016 |  | 电力电缆WDZA-YJY-4x70+1x35 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x70+1x35 3.电压(kV):1kV |  | m | 19.89 | 342.82 |  | 6818.69
69 | 030409001017 |  | 电力电缆WDZA-YJY-4x120+1x70 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x120+1x70 3.电压(kV):1kV |  | m | 103.97 | 590.54 |  | 61398.44
70 | 030409001018 |  | 电力电缆WDZA-YJY-4x150+1x70 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x150+1x70 3.电压(kV):1kV |  | m | 116.93 | 714.19 |  | 83510.24
71 | 030409001019 |  | 电力电缆WDUZB1-YJY-4x240+1x120 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB1-YJY-4*240+1*120 3.电压(kV):1kV |  | m | 727.42 | 1186.99 |  | 863440.27
72 | 030409001020 |  | 电力电缆WDUZB1-YJY-4x95+1x50 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB1-YJY-4*95+1*50 3.电压(kV):1kV |  | m | 181.91 | 486.48 |  | 88495.58
73 | 030409003001 |  | 电力电缆头240mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2 3.材质、类型:干包式 |  | 个 | 8 | 472.24 |  | 3777.92
74 | 030409003002 |  | 电力电缆头150mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:150mm2 3.材质、类型:干包式 |  | 个 | 12 | 340.68 |  | 4088.16
75 | 030409003003 |  | 电力电缆头120mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2 3.材质、类型:干包式 |  | 个 | 4 | 284.93 |  | 1139.72
76 | 030409003004 |  | 电力电缆头95mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:95mm2 3.材质、类型:干包式 |  | 个 | 2 | 284.93 |  | 569.86
77 | 030409003005 |  | 电力电缆头70mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2 |  | 个 | 2 | 221.16 |  | 442.32
本页小计 | [9 empty] | 1113681.20
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.材质、类型:干包式
78 | 030409003006 |  | 电力电缆头50mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm2 3.材质、类型:干包式 |  | 个 | 2 | 221.16 |  | 442.32
79 | 030409003007 |  | 电力电缆头35mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2 3.材质、类型:干包式 |  | 个 | 12 | 174.22 |  | 2090.64
80 | 030409003008 |  | 电力电缆头25mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2 3.材质、类型:干包式 |  | 个 | 4 | 174.22 |  | 696.88
81 | 030409003009 |  | 电力电缆头16mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2 3.材质、类型:干包式 |  | 个 | 6 | 109.52 |  | 657.12
82 | 030412004001 |  | 管内穿线WDZA-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZA-BYJ-2.5 |  | m | 235.97 | 5.77 |  | 1361.55
83 | 030412004002 |  | 线槽配线WDZA-BYJ-2.5 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZA-BYJ-2.5 |  | m | 274.38 | 5.78 |  | 1585.92
84 | 030412004003 |  | 管内穿线ZRBVV-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZRBVV-2.5 |  | m | 4489.17 | 4.25 |  | 19078.97
85 | 030412004004 |  | 线槽配线ZRBVV-2.5 | 1.名称:线槽配线 2.规格:ZRBVV-2.5 |  | m | 1245.27 | 4.33 |  | 5392.02
|  |  | 灯具、插座、开关 | [6 empty] | 2611.07
86 | 030413003001 |  | 1x22W 单管T8直管LED灯 | 1.名称:1x22W 单管T8直管LED灯 2.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 2 | 84.14 |  | 168.28
87 | 030413003002 |  | 单管LED灯支架(壁装性) | 1.名称:单管LED灯支架 2.型号:18W,LED灯管,Φ>1800lm 3.安装方式:墙壁式 |  | 套 | 2 | 80.92 |  | 161.84
88 | 030413014001 |  | 二三孔安全型插座 220V 10A | 1.名称:二三孔安全型插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 3 | 23.02 |  | 69.06
本页小计 | [9 empty] | 31704.60
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第11页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
89 | 030413014002 |  | 防溅单相二三孔插座 | 1.名称:防溅单相二三孔插座 2.规格:~220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 36 | 28.12 |  | 1012.32
90 | 030413014003 |  | 三相五孔安全型插座 | 1.名称:三相五孔安全型插座 2.规格:380V 16A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 1 | 69.13 |  | 69.13
91 | 030413013001 |  | 二位翘板开关 | 1.名称:二位翘板开关 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 1 | 24.49 |  | 24.49
92 | 030405013001 |  | 门铃 | 1.名称:门铃 |  | 个 | 3 | 82.98 |  | 248.94
93 | 030405013002 |  | 抗爆门铃按钮 | 1.名称:抗爆门铃按钮 |  | 个 | 3 | 285.67 |  | 857.01
|  |  | 预埋套管 | [6 empty] | 15599.43
94 | 030412006001 |  | 镀锌钢底盒（防护密闭处理） | 1.名称:镀锌钢底盒（防护密闭处理） 2.规格:防爆按钮预埋底盒 |  | 个 | 3 | 38.45 |  | 115.35
95 | 031301003001 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）6xSC50 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:6xSC50 |  | 个 | 3 | 293.64 |  | 880.92
96 | 031301003002 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）4xSC25 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:4xSC25 |  | 个 | 8 | 119.76 |  | 958.08
97 | 031301003003 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）1xSC25 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:1xSC25 |  | 个 | 8 | 29.94 |  | 239.52
98 | 031301003004 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）1xSC50 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:1xSC50 |  | 个 | 7 | 48.94 |  | 342.58
99 | 031301003005 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）2xSC100 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:2xSC100 |  | 个 | 3 | 222.02 |  | 666.06
100 | 031301003006 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理） | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） |  | 个 | 2 | 417.78 |  | 835.56
本页小计 | [9 empty] | 6249.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第12页, 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 2xSC100+4xSC50 | 2.规格:2xSC100+4xSC50
101 | 031301003007 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）2xSC25 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:2xSC25 |  | 个 | 6 | 59.88 |  | 359.28
102 | 031301003008 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）2xSC50 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:2xSC50 |  | 个 | 7 | 97.88 |  | 685.16
103 | 031301003009 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）6xSC50 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:6xSC50 |  | 个 | 35 | 293.64 |  | 10277.40
104 | 031301003010 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）8xSC25 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:8xSC25 |  | 个 | 1 | 239.52 |  | 239.52
|  |  | 通信 | [6 empty] | 2970.42
105 | 030502005001 |  | 8芯单模光缆 | 1.名称:8芯单模光缆 2.敷设方式:管内、槽架内配线 |  | m | 194.00 | 6.31 |  | 1224.14
106 | 030502005002 |  | 2芯单模光缆 | 1.名称:2芯单模光缆 2.敷设方式:管内、槽架内配线 |  | m | 338.00 | 4.79 |  | 1619.02
107 | 030502002001 |  | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:墙面安装 |  | 个 | 2 | 24.36 |  | 48.72
108 | 030502010001 |  | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:墙面安装 |  | 个 | 2 | 39.27 |  | 78.54
|  |  | 防雷 | [6 empty] | 5344.05
109 | 030410002001 |  | -40X4热镀锌扁钢 | 1.名称:接地母线--40X4热镀锌扁钢 |  | m | 101.40 | 32.36 |  | 3281.30
110 | 030410007001 |  | LEB端子箱 | 名称:LEB端子箱 |  | 台 | 25 | 82.51 |  | 2062.75
本页小计 | [9 empty] | 19875.83
合 计 | [9 empty] | 2513540.02

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
人防电
配电箱
1 | 030402010001 |  | 低压配电柜PL3 | 1.名称:低压配电柜PL3 2.规格:2200x800x600 | 台 | 685.19 | 19270.14 | 49.84 | 211.25 | 147.00 | 20363.41
2 | 030402010002 |  | 低压配电柜PL4 | 1.名称:低压配电柜PL4 2.规格:2200x800x600 | 台 | 685.19 | 38802.95 | 49.84 | 211.25 | 147.00 | 39896.22
3 | 030402011001 |  | 低压配电箱PL1 | 1.名称:低压配电箱PL1 2.规格:1600x800x400 3.安装方式:落地式 | 台 | 538.50 | 50152.86 | 152.92 | 198.71 | 138.28 | 51181.27
4 | 030402011002 |  | 低压配电箱PL2 | 1.名称:低压配电箱PL2 2.规格:1000x700x250 3.安装方式:落地式 | 台 | 513.21 | 10741.67 | 151.68 | 191.08 | 132.97 | 11730.61
5 | 030402011003 |  | 战时防护单元配电柜J1 | 1.名称:战时防护单元配电柜J1 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 12441.66 |  | 76.00 | 52.89 | 12835.00
6 | 030402011004 |  | 战时防护单元配电柜J2 | 1.名称:战时防护单元配电柜J2 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 28661.19 |  | 76.00 | 52.89 | 29054.53
7 | 030402011005 |  | 战时防护单元配电柜J3 | 1.名称:战时防护单元配电柜J3 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 9025.29 |  | 76.00 | 52.89 | 9418.63
8 | 030402011006 |  | 战时进风机配电箱FX（L7） | 1.名称:战时进风机配电箱FX（L7） 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 4990.24 |  | 76.00 | 52.89 | 5383.58
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
9 | 030402011007 |  | 战时进风机配电箱FX（L8） | 1.名称:战时进风机配电箱FX（L8） 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 7468.50 |  | 76.00 | 52.89 | 7861.84
10 | 030402011008 |  | 战时进风机配电箱FX（L4） | 1.名称:战时进风机配电箱FX（L4） 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 207.07 | 599.21 |  | 59.51 | 41.41 | 907.20
11 | 030402011009 |  | 战时排风机配电箱PX（L8） | 1.名称:战时排风机配电箱PX（L8） 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 4838.04 |  | 76.00 | 52.89 | 5231.38
12 | 030402011010 |  | 战时排风机配电箱PX（L10） | 1.名称:战时排风机配电箱PX（L10） 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 7069.52 |  | 76.00 | 52.89 | 7462.86
13 | 030402011011 |  | 战时污水泵配电箱QB1、QB2（1.5KW） | 1.名称:战时污水泵配电箱战时污水泵配电箱QB1、QB2（1.5KW） 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 515.62 |  | 76.00 | 52.89 | 908.96
14 | 030402011012 |  | 战时污水泵配电箱QB1（7KW） | 1.名称:战时污水泵配电箱QB1（7KW） 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 710.78 |  | 76.00 | 52.89 | 1104.12
15 | 030402011013 |  | 战时污水泵配电箱QB1、QB3（7.5KW） | 1.名称:战时污水泵配电箱QB1、QB3（7.5KW） 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 1671.58 |  | 76.00 | 52.89 | 2064.92
16 | 030402011014 |  | 战时污水泵配电箱QB3（5.5KW） | 1.名称:战时污水泵配电箱QB3（5.5KW） 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 515.62 |  | 76.00 | 52.89 | 908.96
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
17 | 030402011015 |  | 战时通信配电箱TX | 1.名称:战时通信配电箱TX 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 1459.17 |  | 76.00 | 52.89 | 1852.51
18 | 030402011016 |  | 开水器配电箱KSQ | 1.名称:开水器配电箱KSQ 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 207.07 | 1355.55 |  | 59.51 | 41.41 | 1663.54
19 | 030402011017 |  | 战时污水泵配电箱WSB1~5 | 1.名称:战时污水泵配电箱WSB1~5 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 1671.58 |  | 76.00 | 52.89 | 2064.92
20 | 030402011018 |  | 战时插座箱CZ | 1.名称:战时插座箱CZ 2.规格:4KW/5KW 3.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 3255.13 |  | 76.00 | 52.89 | 3648.47
21 | 030402011019 |  | 战时插座箱CZ | 1.名称:战时插座箱CZ 2.规格:3KW 3.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 1892.75 |  | 76.00 | 52.89 | 2286.09
22 | 030402011020 |  | 医疗区动力总电箱DL1 | 1.名称:医疗区动力总电箱DL1 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 7714.06 |  | 76.00 | 52.89 | 8107.40
23 | 030402011021 |  | 医疗区动力总电箱DL2 | 1.名称:医疗区动力总电箱DL2 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 7714.06 |  | 76.00 | 52.89 | 8107.40
24 | 030402011022 |  | 医疗区确保配电箱E7 | 1.名称:医疗区确保配电箱E7 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 5738.82 |  | 76.00 | 52.89 | 6132.16
25 | 030402011023 |  | 医疗区确保配电箱E2 | 1.名称:医疗区确保配电箱E2 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 6750.56 |  | 76.00 | 52.89 | 7143.90
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
26 | 030402011024 |  | 医疗区确保配电箱E1/E5 | 1.名称:医疗区确保配电箱E1/E5 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 6795.93 |  | 76.00 | 52.89 | 7189.27
27 | 030402011025 |  | 医疗区确保配电箱E3 | 1.名称:医疗区确保配电箱E3 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 11777.25 |  | 76.00 | 52.89 | 12170.59
28 | 030402011026 |  | 医疗区确保配电箱E4/E6 | 1.名称:医疗区确保配电箱E4/E6 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 7583.72 |  | 76.00 | 52.89 | 7977.06
29 | 030402011027 |  | 医疗功能区分配电箱AD1~8 | 1.名称:医疗功能区分配电箱AD1~8 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 264.45 | 1733.65 |  | 76.00 | 52.89 | 2126.99
30 | 030402011028 |  | BC控制箱 | 1.名称:BC控制箱 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 264.45 | 6785.48 |  | 76.00 | 52.89 | 7178.82
31 | 030402011029 |  | 电站信号联络箱XL | 1.名称:电站信号联络箱XL 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 207.07 | 528.43 |  | 59.51 | 41.41 | 836.42
32 | 030402011030 |  | 通风方式控制装置K | 1.名称:通风方式控制装置K 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 264.45 | 1048.14 |  | 76.00 | 52.89 | 1441.48
33 | 030402011031 |  | 电站设备控制面板箱Kz | 1.名称:电站设备控制面板箱Kz 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 264.45 | 530.44 |  | 76.00 | 52.89 | 923.78
34 | 030412005001 |  | 通风信号箱 | 1.名称:通风信号箱 2.安装形式:挂墙明装 | 个 | 104.11 | 201.32 |  | 29.92 | 20.82 | 356.17
35 | 030416006001 |  | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):1kV以下交流供电 (综 | 系统 | 672.16 |  | 58.77 | 210.07 | 146.19 | 1087.19
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
合)
发电机组
36 | 030113005001 |  | 发电机组(自带并车柜) | 1.名称:发电机组(自带并车柜) 2.规格:350CUM/280kW 3100*1110*1780 3.含机组、控制系统、消声器、油箱、电池等发电机组件 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1382.72 | 224674.66 | 343.27 | 687.98 | 345.20 | 227433.83
37 | 030416001001 |  | 发电机系统调试 | 1.名称:发电机系统调试 | 台 | 9584.36 |  | 7561.09 | 4927.60 | 3429.09 | 25502.14
线槽、管
38 | 030412002001 |  | 线槽MR50x50 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR50*50 3.线槽、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 30.72 | 17.73 | 1.64 | 9.16 | 6.47 | 65.72
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
39 | 030412002002 |  | 线槽MR150x100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR150*100 3.线槽、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 44.78 | 31.92 | 1.85 | 13.25 | 9.33 | 101.13
40 | 030412002003 |  | 线槽MR200x100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR200*100 3.线槽、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 45.84 | 36.83 | 1.96 | 13.57 | 9.56 | 107.78
41 | 030412002004 |  | 线槽MR400x150 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR400*150 3.线槽、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关 | m | 56.40 | 90.46 | 2.39 | 16.69 | 11.76 | 177.70
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
规范等
42 | 030412001001 |  | 配管SC20 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 | m | 14.03 | 9.99 |  | 4.03 | 2.81 | 30.86
43 | 030412001002 |  | 配管SC25 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 | m | 15.59 | 13.40 | 0.04 | 4.49 | 3.13 | 36.65
44 | 030412001003 |  | 配管SC32 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 | m | 17.15 | 18.15 | 0.04 | 4.94 | 3.44 | 43.72
45 | 030412001004 |  | 配管SC40 | 1.名称:配管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配 | m | 21.67 | 22.12 | 0.08 | 6.25 | 4.35 | 54.48
46 | 030412001005 |  | 配管SC50 | 1.名称:配管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配 | m | 22.34 | 29.67 | 0.08 | 6.44 | 4.48 | 63.01
电缆电线
47 | 030409002001 |  | 控制电缆WDZA-KYJY-12x1.0 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZA-KYJY-12x1.0 3.电压(kV):1kV | m | 5.31 | 14.22 | 0.16 | 1.57 | 1.09 | 22.36
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
48 | 030409002002 |  | 控制电缆WDZA-KYJY-18x1.0 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZA-KYJY-18x1.0 3.电压(kV):1kV | m | 5.56 | 20.87 | 0.16 | 1.65 | 1.15 | 29.38
49 | 030409002003 |  | 控制电缆WDZA-KYJY-29x1.0 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZA-KYJY-29x1.0 3.电压(kV):1kV | m | 7.23 | 33.17 | 0.16 | 2.12 | 1.48 | 44.16
50 | 030409002004 |  | 控制电缆WDZA-KYJY-5x1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZA-KYJY-5x1.5 3.电压(kV):1kV | m | 4.78 | 8.63 |  | 1.37 | 0.96 | 15.74
51 | 030409002005 |  | 控制电缆WDZA-KYJY-6x1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZA-KYJY-6x1.5 3.电压(kV):1kV | m | 4.78 | 10.21 |  | 1.37 | 0.96 | 17.32
52 | 030409002006 |  | 控制电缆WDZA-KYJY-8x1.0 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZA-KYJY-8x1.0 3.电压(kV):1kV | m | 5.31 | 9.95 | 0.16 | 1.57 | 1.09 | 18.09
53 | 030409001001 |  | 电力电缆WDZA-YJY-2x2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-2x2.5 3.电压(kV):1kV | m | 2.33 | 7.93 | 0.05 | 0.68 | 0.48 | 11.46
54 | 030409001002 |  | 电力电缆WDZA-YJY-3x2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-3x2.5 3.电压(kV):1kV | m | 2.33 | 11.06 | 0.05 | 0.68 | 0.48 | 14.59
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
55 | 030409001003 |  | 电力电缆WDZA-YJY-3x4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-3x4 3.电压(kV):1kV | m | 2.33 | 17.20 | 0.05 | 0.68 | 0.48 | 20.70
56 | 030409001004 |  | 电力电缆WDZN-YJY-3x4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3x4 3.电压(kV):1kV | m | 2.33 | 18.72 | 0.05 | 0.68 | 0.48 | 22.20
57 | 030409001005 |  | 电力电缆WDZA-YJY-4x10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x10 3.电压(kV):1kV | m | 3.88 | 46.72 | 0.08 | 1.14 | 0.79 | 52.62
58 | 030409001006 |  | 电力电缆WDZA-YJY-4x2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x2.5 3.电压(kV):1kV | m | 2.33 | 14.69 | 0.05 | 0.68 | 0.48 | 18.23
59 | 030409001007 |  | 电力电缆WDZB-YJY-4x2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x2.5 3.电压(kV):1kV | m | 2.33 | 13.98 | 0.05 | 0.68 | 0.48 | 17.53
60 | 030409001008 |  | 电力电缆WDZA-YJY-5x2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5x2.5 3.电压(kV):1kV | m | 3.03 | 18.43 | 0.07 | 0.89 | 0.62 | 23.03
61 | 030409001009 |  | 电力电缆WDZA-YJY-5x4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5x4 3.电压(kV):1kV | m | 3.03 | 26.91 | 0.07 | 0.89 | 0.62 | 31.50
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
62 | 030409001010 |  | 电力电缆WDZ-YJY-5x6 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x6 3.电压(kV):1kV | m | 3.03 | 36.64 | 0.07 | 0.89 | 0.62 | 41.21
63 | 030409001011 |  | 电力电缆WDZA-YJY-5x6 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5x6 3.电压(kV):1kV | m | 3.49 | 38.45 | 0.08 | 1.03 | 0.71 | 43.77
64 | 030409001012 |  | 电力电缆WDZA-YJY-5x10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5x10 3.电压(kV):1kV | m | 5.04 | 57.83 | 0.12 | 1.48 | 1.03 | 65.50
65 | 030409001013 |  | 电力电缆WDZA-YJY-5x16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5x16 3.电压(kV):1kV | m | 9.65 | 89.12 | 0.22 | 2.83 | 1.97 | 103.79
66 | 030409001014 |  | 电力电缆WDZA-YJY-4x25+1x16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x25+1x16 3.电压(kV):1kV | m | 9.65 | 127.90 | 0.22 | 2.83 | 1.97 | 142.62
67 | 030409001015 |  | 电力电缆WDZA-YJY-4x35+1x16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x35+1x16 3.电压(kV):1kV | m | 9.65 | 168.13 | 0.22 | 2.83 | 1.97 | 182.79
68 | 030409001016 |  | 电力电缆WDZA-YJY-4x70+1x35 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x70+1x35 3.电压(kV):1kV | m | 12.87 | 322.24 | 1.08 | 4.01 | 2.79 | 342.82
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第11页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
69 | 030409001017 |  | 电力电缆WDZA-YJY-4x120+1x70 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x120+1x70 3.电压(kV):1kV | m | 18.90 | 560.34 | 1.51 | 5.87 | 4.08 | 590.54
70 | 030409001018 |  | 电力电缆WDZA-YJY-4x150+1x70 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x150+1x70 3.电压(kV):1kV | m | 23.71 | 674.34 | 2.97 | 7.67 | 5.33 | 714.19
71 | 030409001019 |  | 电力电缆WDUZB1-YJY-4x240+1x120 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB1-YJY-4*240+1*120 3.电压(kV):1kV | m | 31.89 | 1129.07 | 7.03 | 11.19 | 7.78 | 1186.99
72 | 030409001020 |  | 电力电缆WDUZB1-YJY-4x95+1x50 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB1-YJY-4*95+1*50 3.电压(kV):1kV | m | 18.90 | 456.10 | 1.51 | 5.87 | 4.08 | 486.48
73 | 030409003001 |  | 电力电缆头240mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2 3.材质、类型:干包式 | 个 | 189.95 | 189.71 |  | 54.59 | 37.99 | 472.24
74 | 030409003002 |  | 电力电缆头150mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:150mm2 3.材质、类型:干包式 | 个 | 139.71 | 132.88 |  | 40.15 | 27.94 | 340.68
75 | 030409003003 |  | 电力电缆头120mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2 3.材质、类型:干包式 | 个 | 120.72 | 105.38 |  | 34.69 | 24.14 | 284.93
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第12页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
76 | 030409003004 |  | 电力电缆头95mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:95mm2 3.材质、类型:干包式 | 个 | 120.72 | 105.38 |  | 34.69 | 24.14 | 284.93
77 | 030409003005 |  | 电力电缆头70mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2 3.材质、类型:干包式 | 个 | 97.30 | 76.44 |  | 27.96 | 19.46 | 221.16
78 | 030409003006 |  | 电力电缆头50mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm2 3.材质、类型:干包式 | 个 | 97.30 | 76.44 |  | 27.96 | 19.46 | 221.16
79 | 030409003007 |  | 电力电缆头35mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2 3.材质、类型:干包式 | 个 | 75.32 | 62.19 |  | 21.65 | 15.06 | 174.22
80 | 030409003008 |  | 电力电缆头25mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2 3.材质、类型:干包式 | 个 | 75.32 | 62.19 |  | 21.65 | 15.06 | 174.22
81 | 030409003009 |  | 电力电缆头16mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2 3.材质、类型:干包式 | 个 | 41.16 | 48.30 |  | 11.83 | 8.23 | 109.52
82 | 030412004001 |  | 管内穿线WDZA-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZA-BYJ-2.5 | m | 0.93 | 4.38 |  | 0.27 | 0.19 | 5.77
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第13页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
83 | 030412004002 |  | 线槽配线WDZA-BYJ-2.5 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZA-BYJ-2.5 | m | 1.10 | 4.13 |  | 0.32 | 0.22 | 5.78
84 | 030412004003 |  | 管内穿线ZRBVV-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZRBVV-2.5 | m | 0.93 | 2.87 |  | 0.27 | 0.19 | 4.25
85 | 030412004004 |  | 线槽配线ZRBVV-2.5 | 1.名称:线槽配线 2.规格:ZRBVV-2.5 | m | 1.10 | 2.68 |  | 0.32 | 0.22 | 4.33
灯具、插座、开关
86 | 030413003001 |  | 1x22W 单管T8直管LED灯 | 1.名称:1x22W 单管T8直管LED灯 2.安装方式:吸顶安装 | 套 | 21.31 | 52.45 |  | 6.13 | 4.26 | 84.14
87 | 030413003002 |  | 单管LED灯支架(壁装性) | 1.名称:单管LED灯支架 2.型号:18W,LED灯管,Φ>1800lm 3.安装方式:墙壁式 | 套 | 21.31 | 49.23 |  | 6.13 | 4.26 | 80.92
88 | 030413014001 |  | 二三孔安全型插座 220V 10A | 1.名称:二三孔安全型插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 9.53 | 8.84 |  | 2.74 | 1.91 | 23.02
89 | 030413014002 |  | 防溅单相二三孔插座 | 1.名称:防溅单相二三孔插座 2.规格:~220V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 9.53 | 13.94 |  | 2.74 | 1.91 | 28.12
90 | 030413014003 |  | 三相五孔安全型插座 | 1.名称:三相五孔安全型插座 2.规格:380V 16A 3.安装方式:暗装 | 套 | 9.53 | 54.95 |  | 2.74 | 1.91 | 69.13
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第14页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
91 | 030413013001 |  | 二位翘板开关 | 1.名称:二位翘板开关 2.安装方式:暗装 | 套 | 9.77 | 9.96 |  | 2.81 | 1.95 | 24.49
92 | 030405013001 |  | 门铃 | 1.名称:门铃 | 个 | 32.25 | 35.01 |  | 9.27 | 6.45 | 82.98
93 | 030405013002 |  | 抗爆门铃按钮 | 1.名称:抗爆门铃按钮 | 个 | 56.29 | 201.94 |  | 16.18 | 11.26 | 285.67
预埋套管
94 | 030412006001 |  | 镀锌钢底盒（防护密闭处理） | 1.名称:镀锌钢底盒（防护密闭处理） 2.规格:防爆按钮预埋底盒 | 个 | 13.47 | 18.41 |  | 3.87 | 2.69 | 38.45
95 | 031301003001 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）6xSC50 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:6xSC50 | 个 | 109.14 | 122.22 | 6.90 | 32.16 | 23.22 | 293.64
96 | 031301003002 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）4xSC25 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:4xSC25 | 个 | 50.84 | 38.28 | 4.32 | 15.28 | 11.04 | 119.76
97 | 031301003003 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）1xSC25 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:1xSC25 | 个 | 12.71 | 9.57 | 1.08 | 3.82 | 2.76 | 29.94
98 | 031301003004 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）1xSC50 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:1xSC50 | 个 | 18.19 | 20.37 | 1.15 | 5.36 | 3.87 | 48.94
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第15页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
99 | 031301003005 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）2xSC100 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:2xSC100 | 个 | 88.58 | 85.96 | 3.52 | 25.54 | 18.42 | 222.02
100 | 031301003006 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）2xSC100+4xSC50 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:2xSC100+4xSC50 | 个 | 161.34 | 167.44 | 8.12 | 46.98 | 33.90 | 417.78
101 | 031301003007 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）2xSC25 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:2xSC25 | 个 | 25.42 | 19.14 | 2.16 | 7.64 | 5.52 | 59.88
102 | 031301003008 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）2xSC50 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:2xSC50 | 个 | 36.38 | 40.74 | 2.30 | 10.72 | 7.74 | 97.88
103 | 031301003009 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）6xSC50 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:6xSC50 | 个 | 109.14 | 122.22 | 6.90 | 32.16 | 23.22 | 293.64
104 | 031301003010 |  | 热镀锌钢管（防护密闭处理）8xSC25 | 1.名称:热镀锌钢管（防护密闭处理） 2.规格:8xSC25 | 个 | 101.68 | 76.56 | 8.64 | 30.56 | 22.08 | 239.52
通信
105 | 030502005001 |  | 8芯单模光缆 | 1.名称:8芯单模光缆 2.敷设方式:管内、槽架内配线 | m | 2.22 | 2.92 | 0.03 | 0.69 | 0.45 | 6.31
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第16页, 共16页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
106 | 030502005002 |  | 2芯单模光缆 | 1.名称:2芯单模光缆 2.敷设方式:管内、槽架内配线 | m | 2.22 | 1.40 | 0.03 | 0.69 | 0.45 | 4.79
107 | 030502002001 |  | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:墙面安装 | 个 | 5.55 | 16.00 |  | 1.70 | 1.11 | 24.36
108 | 030502010001 |  | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:墙面安装 | 个 | 7.85 | 27.44 |  | 2.41 | 1.57 | 39.27
防雷
109 | 030410002001 |  | -40X4热镀锌扁钢 | 1.名称:接地母线--40X4热镀锌扁钢 | m | 15.75 | 7.81 | 0.76 | 4.74 | 3.30 | 32.36
110 | 030410007001 |  | LEB端子箱 | 名称:LEB端子箱 | 台 | 37.05 | 27.40 |  | 10.65 | 7.41 | 82.51

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 031401001001 |  | 脚手架 |  |  | 8395.68
2 | 031401002001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 031401003001 |  | 临时专用防护棚
4 | 031401004001 |  | 施工操作平台
5 | 031401005001 |  | 临时支撑架
6 | 031401006001 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 | 031401007001 |  | 吊装加固
8 | 031401008001 |  | 胎(模)具
9 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 50143.75
10 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  | 18085.76
11 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  | 16431.15
12 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  | 21371.99
13 | 031401013001 |  | 二次搬运
14 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
15 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护
16 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
17 | 031401017001 |  | 特殊地区施工增加
18 | 031401020001 |  | 夜间施工措施费
19 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
20 | 031401022001 |  | 其他措施
21 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
22 | BC004001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊 |  |  | 42966.69
本页合计 | [5 empty] | 157395.02 |  | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
施工部位进行施工增加费
23 | BC005001 |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
24 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
25 | BC007001 |  | 施工围档照明
26 | BC009001 |  | 样板引路
27 | BC018001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
28 | BC019001 |  | 施工便道
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 157395.02 |  | -

## 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 人防电工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 031401001001 |  | 脚手架 |  |  | 8395.68 | 8395.68
2 |  | 031401002001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
3 |  | 031401003001 |  | 临时专用防护棚
4 |  | 031401004001 |  | 施工操作平台
5 |  | 031401005001 |  | 临时支撑架
6 |  | 031401006001 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 |  | 031401007001 |  | 吊装加固
8 |  | 031401008001 |  | 胎(模)具
9 |  | 031401009001 |  | 安全生产 | 229806.36 | 21.82 | 50143.75
10 |  | 031401010001 |  | 文明施工 | 229806.36 | 7.87 | 18085.76
11 |  | 031401011001 |  | 环境保护 | 229806.36 | 7.15 | 16431.15
12 |  | 031401012001 |  | 临时设施 | 229806.36 | 9.30 | 21371.99
13 |  | 031401013001 |  | 二次搬运
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 人防电工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
14 |  | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
15 |  | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护
16 |  | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
17 |  | 031401017001 |  | 特殊地区施工增加
18 |  | 031401020001 |  | 夜间施工措施费
19 |  | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
20 |  | 031401022001 |  | 其他措施
21 |  | BC001001 |  | 文明工地措施费 | [9 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
22 |  | BC004001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 42966.69 | 42966.69
23 |  | BC005001 |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 人防电工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
24 |  | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
25 |  | BC007001 |  | 施工围档照明
26 |  | BC009001 |  | 样板引路
27 |  | BC018001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
28 |  | BC019001 |  | 施工便道
合 计 | [6 empty] | 157395.02 | 51362.37 | [5 empty] | -
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

## 措施项目费用分拆表
措施项目费用分拆表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 价格(元) | 1.初始设立费用 |  |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 (%) |  | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) |  | 占比 (%) | 金额 (元)
本页小计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 人防电工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [6 empty] | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [7 empty] | -

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  |  | 人防电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) |  | 确定金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 |  | 合同价格调整暂列金额
2 |  | 未确定工程暂列金额
2.1
3 |  | 未确定服务暂列金额
3.1
4 |  | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
合 计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
注： | 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算 填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称: |  |  | 人防电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 专业工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额±(元) |  | 备注
[5 empty] | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ |  | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [13 empty] | —
合 计 | [13 empty] | —
注： | 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 人防电工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  | 2670935.040 | 9.00 |  | 240384.15
合 计 | [7 empty] | 240384.15

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 第1页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 230.00
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 1.00
3 | 01010011 |  | 圆钢 |  | kg | 3.27
4 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 5.38
5 | 01030055 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5～4.0 | kg | 5.38
6 | 01090023 |  | 圆钢 φ10以内 |  | kg | 3.27
7 | 01090035 |  | 镀锌圆钢 φ10～25 |  | kg | 3.21
8 | 01130003 |  | 扁钢 |  | kg | 3.31
9 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  | kg | 4.81
10 | 01190043-0001 |  | 槽钢 | 10# | m | 33.27
11 | 01210045 |  | 角钢 |  | kg | 3.29
12 | 01290003 |  | 钢板 综合 |  | kg | 3.26
13 | 01530060 |  | 封铅 含铅65% 含锡35% |  | kg | 26.42
14 | 02090020 |  | 聚氯乙烯薄膜 |  | m2 | 1.29
15 | 02130050 |  | 三色塑料带 综合 |  | kg | 10.30
16 | 02130140 |  | 扁形塑料绑带 |  | m | 0.72
17 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 11.47
18 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 2.75
19 | 02270180 |  | 破布 一级 |  | kg | 7.18
20 | 02290110 |  | 油麻丝 |  | kg | 8.60
21 | 02330010 |  | 草袋 |  | 个 | 1.28
22 | 03010220 |  | 木螺钉 | M4.5～6×15～100 | 十套 | 0.70
23 | 03010225 |  | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 十套 | 0.18
24 | 03010240 |  | 木螺钉 M4×65 |  | 十套 | 0.68
25 | 03011390 |  | 铜接地端子带螺栓 | DT-6mm2 | 十套 | 10.38
26 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 0.43
27 | 03011595 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 3.90
28 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 5.04
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 第2页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
29 | 03011610 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 5.09
30 | 03011630 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 14.12
31 | 03013031 |  | 膨胀螺栓 M6 |  | 十套 | 2.80
32 | 03013051 |  | 膨胀螺栓 M10 |  | 十套 | 5.82
33 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 0.60
34 | 03014141 |  | 镀锌锁紧螺母 DN25×3 |  | 十套 | 5.66
35 | 03014151 |  | 镀锌锁紧螺母 DN32×3 |  | 十套 | 7.72
36 | 03014161 |  | 镀锌锁紧螺母 DN40×3 |  | 十套 | 11.33
37 | 03014171 |  | 镀锌锁紧螺母 DN50×3 |  | 十套 | 16.48
38 | 03014271 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 十套 | 1.58
39 | 03019011 |  | 圆钉 30～45 |  | kg | 3.65
40 | 03131101 |  | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 | 11.97
41 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 0.94
42 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 4.44
43 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 4.44
44 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 7.69
45 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 47.01
46 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 52.47
47 | 03139001 |  | 冲击钻头 φ8 |  | 个 | 3.42
48 | 03139021 |  | 冲击钻头 φ12 |  | 个 | 8.55
49 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 2.76
50 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 0.43
51 | 03139321 |  | 钢丝刷子 |  | 把 | 12.82
52 | 03139521 |  | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 | 4.57
53 | 03213071 |  | 斜垫铁 Q195～Q235 1# |  | kg | 3.62
54 | 03213251 |  | 平垫铁 Q195～Q235 1# |  | kg | 6.82
55 | 04010020-0002 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | kg | 0.33
56 | 04010035 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | kg | 0.33
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 第3页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
57 | 04030001 |  | 砂子 |  | kg | 0.08
58 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 | 200.00
59 | 04050035-0002 |  | 碎石 20 |  | m3 | 143.00
60 | 05030200-0001 |  | 木板 |  | m3 | 1630.62
61 | 05030265-0001 |  | 枕木 |  | m3 | 1329.20
62 | 05250001 |  | 木配电板 350×450×25 |  | 块 | 4.87
63 | 13010020 |  | 白油漆 |  | kg | 11.23
64 | 13010050 |  | 醇酸清漆 |  | kg | 13.99
65 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 7.75
66 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 7.17
67 | 13010135 |  | 醇酸调和漆 |  | kg | 10.59
68 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg | 10.26
69 | 13030795 |  | 醇酸防锈漆 |  | kg | 8.40
70 | 13050080 |  | 防锈漆 C53-1 |  | kg | 16.13
71 | 13050210 |  | 沥青绝缘漆 |  | kg | 6.20
72 | 13050430 |  | 酚醛防锈漆 各种颜色 |  | kg | 10.04
73 | 13350200 |  | 密封膏 |  | kg | 6.19
74 | 14030010 |  | 柴油 |  | kg | 6.58
75 | 14030030-0001 |  | 煤油 |  | kg | 4.29
76 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 7.90
77 | 14030047 |  | 汽油 70～90# |  | kg | 7.90
78 | 14050040 |  | 溶剂汽油 |  | kg | 7.17
79 | 14050050 |  | 溶剂油 |  | kg | 3.94
80 | 14070050 |  | 机油 综合 |  | kg | 6.96
81 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 14.45
82 | 14090030-0001 |  | 黄甘油 |  | kg | 6.46
83 | 14330320 |  | 硬脂酸 |  | kg | 6.33
84 | 14390070 |  | 氧气 |  | m3 | 5.16
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 第4页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
85 | 14390100 |  | 乙炔气 |  | kg | 13.30
86 | 15130060 |  | 聚酯乙烯泡沫塑料 |  | kg | 25.85
87 | 17010075 |  | 焊接钢管 |  | kg | 3.66
88 | 17030001 |  | 镀锌钢管 | SC25 | m | 10.48
89 | 17030001-0002 |  | 镀锌钢管 | SC32 | m | 14.36
90 | 17030001-0003 |  | 镀锌钢管 | SC50 | m | 23.46
91 | 17030001-0004 |  | 镀锌钢管 | SC40 | m | 17.15
92 | 17030001-8119 |  | 镀锌钢管 | SC20 | m | 7.44
93 | 17250030 |  | 塑料异型管 D2.5～5 |  | m | 2.19
94 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m | 0.40
95 | 18030605 |  | 固定卡子 φ90 |  | 个 | 3.03
96 | 18031090 |  | 镀锌钢管塑料护口 DN25 |  | 个 | 0.16
97 | 18031095 |  | 镀锌钢管塑料护口 DN50 |  | 个 | 0.34
98 | 18031130 |  | 镀锌钢管接头 20×2.75 |  | 个 | 1.97
99 | 18031135 |  | 镀锌钢管接头 25×3.25 |  | 个 | 2.42
100 | 18031140 |  | 镀锌钢管接头 32×3.25 |  | 个 | 3.12
101 | 18031145 |  | 镀锌钢管接头 40×3.5 |  | 个 | 4.25
102 | 18031150 |  | 镀锌钢管接头 50×3.5 |  | 个 | 5.38
103 | 18250010 |  | 镀锌钢管卡子 DN20 |  | 个 | 0.39
104 | 18250020 |  | 镀锌钢管卡子 DN25 |  | 个 | 0.53
105 | 18250030 |  | 镀锌钢管卡子 DN32 |  | 个 | 0.77
106 | 18250040 |  | 镀锌钢管卡子 DN40 |  | 个 | 1.54
107 | 18250050 |  | 镀锌钢管卡子 DN50 |  | 个 | 1.77
108 | 23410060-0001 |  | 抗爆门铃按钮 |  | 个 | 193.96
109 | 25000001-0085 |  | 单管LED灯支架(壁装性) | 18W,LED灯管,Φ>1800lm | 套 | 44.78
110 | 25000001-0086 |  | 1x22W 单管T8直管LED灯 |  | 套 | 47.97
111 | 26050001-0010 |  | 二位翘板开关 |  | 个 | 8.52
112 | 26150001-0001 |  | 门铃 |  | 个 | 17.16
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 第5页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
113 | 26410050-0001 |  | 电话插座 |  | 个 | 15.57
114 | 26410060-0003 |  | 三相五孔安全型插座 | 380V 16A | 个 | 53.00
115 | 26410060-0018 |  | 二三孔安全型插座 220V 10A |  | 个 | 7.79
116 | 26410060-0019 |  | 防溅单相二三孔插座 | ~220V 10A | 个 | 12.79
117 | 27060170-0007 |  | -40X4热镀锌扁钢 |  | m | 6.04
118 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.40
119 | 28010030 |  | 镀锡裸铜绞线 16mm2 |  | kg | 63.75
120 | 28010080 |  | 裸铜线 6mm2 |  | kg | 53.88
121 | 28010090 |  | 裸铜线 10mm2 |  | kg | 53.88
122 | 28030170-0016 |  | 绝缘电线 | WDZA-BYJ-2.5 | m | 3.83
123 | 28030170-0017 |  | 绝缘电线 | ZRBVV-2.5 | m | 2.45
124 | 28030290 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  | m | 3.62
125 | 28030300 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 |  | m | 5.35
126 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 2.47
127 | 28030620 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-2.5mm2 |  | m | 2.28
128 | 28110165-0001 |  | 控制电缆 | WDZA-KYJY-12x1.0 | m | 13.27
129 | 28110165-0002 |  | 控制电缆 | WDZA-KYJY-18x1.0 | m | 19.81
130 | 28110165-0004 |  | 控制电缆 | WDZA-KYJY-29x1.0 | m | 31.92
131 | 28110165-0005 |  | 控制电缆 | WDZA-KYJY-5x1.5 | m | 7.80
132 | 28110165-0007 |  | 控制电缆 | WDZA-KYJY-6x1.5 | m | 9.36
133 | 28110165-0008 |  | 控制电缆 | WDZA-KYJY-8x1.0 | m | 9.07
134 | 28110210-0004 |  | 铜芯电缆 | WDZA-YJY-3x2.5 | m | 10.81
135 | 28110210-0005 |  | 铜芯电缆 | WDZA-YJY-3x4 | m | 16.86
136 | 28110210-0006 |  | 铜芯电缆 | WDZA-YJY-4x10 | m | 46.04
137 | 28110210-0007 |  | 铜芯电缆 | WDZA-YJY-4x2.5 | m | 14.41
138 | 28110210-0008 |  | 铜芯电缆 | WDZA-YJY-4x25+1x16 | m | 126.21
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 第6页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
139 | 28110210-0009 |  | 铜芯电缆 | WDZA-YJY-4x35+1x16 | m | 165.98
140 | 28110210-0010 |  | 铜芯电缆 | WDZA-YJY-5x10 | m | 56.96
141 | 28110210-0011 |  | 铜芯电缆 | WDZA-YJY-5x16 | m | 87.76
142 | 28110210-0012 |  | 铜芯电缆 | WDZA-YJY-5x2.5 | m | 18.07
143 | 28110210-0013 |  | 铜芯电缆 | WDZA-YJY-5x4 | m | 26.46
144 | 28110210-0014 |  | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-4x2.5 | m | 13.72
145 | 28110210-0015 |  | 铜芯电缆 | WDZN-YJY-3x4 | m | 18.35
146 | 28110210-0016 |  | 铜芯电缆 | WDZA-YJY-4x150+1x70 | m | 666.25
147 | 28110210-0017 |  | 铜芯电缆 | WDZA-YJY-4x70+1x35 | m | 317.51
148 | 28110210-0020 |  | 铜芯电缆 | WDZA-YJY-4x120+1x70 | m | 553.17
149 | 28110210-0021 |  | 铜芯电缆 | WDUZB1-YJY-4*240+1*120 | m | 1116.27
150 | 28110210-0022 |  | 铜芯电缆 | WDUZB1-YJY-4*95+1*50 | m | 450.14
151 | 28110210-0023 |  | 铜芯电缆 | WDZA-YJY-5x6 | m | 37.87
152 | 28110210-0094 |  | 铜芯电缆 | WDZA-YJY-2x2.5 | m | 7.71
153 | 28110210-0095 |  | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-5x6 | m | 36.07
154 | 28250010-0001 |  | 8芯单模光缆 |  | m | 2.84
155 | 28250010-0002 |  | 2芯单模光缆 |  | m | 1.35
156 | 29030030-0003 |  | 金属线槽 | MR400x150 | m | 79.24
157 | 29030030-0004 |  | 金属线槽 | MR50x50 | m | 10.49
158 | 29030030-0005 |  | 金属线槽 | MR150x100*1.0 | m | 23.73
159 | 29030030-0010 |  | 金属线槽 | MR200x100 | m | 28.24
160 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 0.06
161 | 29060120 |  | 镀锌钢管塑料护口 DN32 |  | 个 | 0.22
162 | 29060125 |  | 镀锌钢管塑料护口 DN40 |  | 个 | 0.27
163 | 29060145 |  | 钢管保护管 φ40×400 |  | 根 | 7.50
164 | 29070150 |  | 电缆敷设牵引头 综合 |  | 只 | 370.00
165 | 29090020 |  | 瓷管头 φ10～16×25 |  | 个 | 0.26
166 | 29090210 |  | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  | 个 | 1.06
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 第7页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
167 | 29090215 |  | 铜接线端子 DT-6mm2 |  | 个 | 1.74
168 | 29090220 |  | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 2.25
169 | 29090225 |  | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 3.17
170 | 29090235 |  | 铜接线端子 DT-35mm2 |  | 个 | 4.67
171 | 29090245 |  | 铜接线端子 DT-70mm2 |  | 个 | 7.26
172 | 29090255 |  | 铜接线端子 DT-120mm2 |  | 个 | 13.98
173 | 29090265 |  | 铜接线端子 DT-185mm2 |  | 个 | 20.58
174 | 29090270 |  | 铜接线端子 DT-240mm2 |  | 个 | 32.72
175 | 29110390-0001 |  | 镀锌钢底盒（防护密闭处理） | 防爆按钮预埋底盒 | 个 | 17.70
176 | 29110400-0001 |  | 通风信号箱 |  | 个 | 200.00
177 | 29170210 |  | 镀锌地线夹 20 |  | 套 | 0.36
178 | 29170220 |  | 镀锌地线夹 25 |  | 套 | 0.53
179 | 29170230 |  | 镀锌地线夹 32 |  | 套 | 0.79
180 | 29170240 |  | 镀锌地线夹 40 |  | 套 | 1.05
181 | 29170250 |  | 镀锌地线夹 50 |  | 套 | 1.52
182 | 29170340 |  | 胶木线夹 |  | 个 | 0.40
183 | 29270110 |  | 镀锌电缆卡子 2×35 |  | 个 | 2.30
184 | 30130020-0001 |  | 网络插座 |  | 个 | 26.63
185 | 34070010 |  | 塑料手套 ST型 |  | 个 | 13.72
186 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 3.74
187 | 34130001 |  | 标志牌 塑料扁形 |  | 个 | 0.68
188 | 35250001 |  | 电缆敷设滚轮 综合 |  | 个 | 45.50
189 | 35250010 |  | 电缆敷设转向导轮 综合 |  | 个 | 116.35
190 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg | 4.37
191 | 55010001-0042 |  | 低压配电柜PL4 | 2200x800x600 | 台 | 38660.54
192 | 55010001-0043 |  | 低压配电柜PL3 | 2200x800x600 | 台 | 19127.73
193 | 55090080-0004 |  | 电站信号联络箱XL |  | 台 | 500.00
194 | 55090080-0005 |  | 战时防护单元配电柜J2 |  | 台 | 28630.75
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 第8页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
195 | 55090080-0006 |  | 战时防护单元配电柜J3 |  | 台 | 8994.85
196 | 55090080-0007 |  | 战时进风机配电箱FX（L7） |  | 台 | 4959.80
197 | 55090080-0008 |  | 低压配电箱PL2 | 1000x700x250 | 台 | 10651.58
198 | 55090080-0009 |  | 战时防护单元配电柜J1 |  | 台 | 12411.22
199 | 55090080-0010 |  | 战时进风机配电箱FX（L8） |  | 台 | 7438.06
200 | 55090080-0011 |  | 战时进风机配电箱FX（L4） |  | 台 | 570.78
201 | 55090080-0012 |  | 战时排风机配电箱PX（L8） |  | 台 | 4807.60
202 | 55090080-0013 |  | 战时排风机配电箱PX（L10） |  | 台 | 7039.08
203 | 55090080-0014 |  | 战时污水泵配电箱QB1、QB2（1.5KW） |  | 台 | 485.18
204 | 55090080-0015 |  | 战时污水泵配电箱QB1、QB3（7.5KW） |  | 台 | 1641.14
205 | 55090080-0016 |  | 战时通信配电箱TX |  | 台 | 1428.73
206 | 55090080-0017 |  | 开水器配电箱KSQ |  | 台 | 1327.12
207 | 55090080-0018 |  | 战时污水泵配电箱QB1（7KW） |  | 台 | 680.34
208 | 55090080-0019 |  | 战时污水泵配电箱QB3（5.5KW） |  | 台 | 485.18
209 | 55090080-0020 |  | 战时污水泵配电箱WSB1~5 |  | 台 | 1641.14
210 | 55090080-0021 |  | 战时插座箱CZ | 4KW/5KW | 台 | 3224.69
211 | 55090080-0022 |  | 医疗区动力总电箱DL1 |  | 台 | 7683.62
212 | 55090080-0023 |  | 医疗区动力总电箱DL2 |  | 台 | 7683.62
213 | 55090080-0024 |  | 医疗区确保配电箱E7 |  | 台 | 5708.38
214 | 55090080-0025 |  | 医疗区确保配电箱E2 |  | 台 | 6720.12
215 | 55090080-0026 |  | 医疗区确保配电箱E1/E5 |  | 台 | 6765.49
216 | 55090080-0027 |  | 医疗区确保配电箱E3 |  | 台 | 11746.81
217 | 55090080-0028 |  | 医疗区确保配电箱E4/E6 |  | 台 | 7553.28
218 | 55090080-0029 |  | 医疗功能区分配电箱AD1~8 |  | 台 | 1703.21
219 | 55090080-0030 |  | 战时插座箱CZ | 3KW | 台 | 1862.31
220 | 55090080-0031 |  | 通风方式控制装置K |  | 台 | 1017.70
221 | 55090080-0032 |  | 电站设备控制面板箱Kz |  | 台 | 500.00
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 第9页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
222 | 55090080-0177 |  | BC控制箱 |  | 台 | 6755.04
223 | 55090080-0178 |  | 低压配电箱PL1 |  | 台 | 50043.47
224 | 55470001-0001 |  | 发电机组(自带并车柜) | 350CUM/280kW 3100*1110*1780 | 台 | 224129.79
225 | 55490180-0003 |  | LEB端子箱 |  | 台 | 26.55
226 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 1.00
227 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 1.00
228 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 1.00
229 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 1.00
230 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 7.90
231 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 6.58
232 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.64
233 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1.00
234 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 1.00
235 | 870113002-0001 |  | 数字压力表 |  | 台班 | 4.81
236 | 870199011-0001 |  | 笔记本电脑 |  | 台班 | 11.22
237 | 870622017-0001 |  | 数字电桥 | 量程：0μH～9999H，0～100MΩ，0～9999μF | 台班 | 10.11
238 | 870622064-0001 |  | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 47.85
239 | 870622089-0001 |  | 交流阻抗测试仪 |  | 台班 | 80.62
240 | 870628009-0001 |  | 数据记录仪 |  | 台班 | 81.15
241 | 870699031-0001 |  | 电感电容测试仪 |  | 台班 | 6.32
242 | 870699076-0001 |  | 微机继电保护测试仪 |  | 台班 | 83.11
243 | 870699148-0001 |  | 高压开关特性测试仪 |  | 台班 | 64.01
244 | 870699204-0001 |  | 电缆测试仪 |  | 台班 | 17.07
245 | 873110056-0001 |  | 振荡器 |  | 台班 | 21.13
246 | 873136001-0001 |  | 数字频率计 | 量程：10Hz～1000MHz | 台班 | 23.82
247 | 873136018-0001 |  | 计时、计频器、校准器 |  | 台班 | 191.42
248 | 873148008-0001 |  | 数字示波器 |  | 台班 | 87.27
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 人防电工程 |  |  | 第10页, 共10页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
249 | 990735010-0001 |  | 联合冲剪机 | 板厚16(mm) | 台班 | 90.40