## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费 |  | 238066.31
1.1 |  |  | 室外监控 |  | 105254.78
1.2 |  |  | 三、人员通道管理系统 |  | 71148.40
1.3 |  |  | 四、停车场管理系统 |  | 61663.13
2 |  |  | 措施项目费 |  | 10100.66
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 4776.69
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 税前工程造价 |  | 248166.97
5 |  |  | 增值税 |  | 22335.03
合 计 |  |  |  |  | 270502.00
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 室外监控 | [6 empty] | 105254.78
1 | 030413013001 |  | 人行道闸开关按钮 | 1.名称:人行道闸开关按钮 2.材质:塑料 |  | 套 | 2 | 31.69 |  | 63.38
2 | 030412001001 |  | 配管 PC20 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 60.09 | 11.21 |  | 673.61
3 | 030412001002 |  | 配管 PC25 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC25 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 135.82 | 12.70 |  | 1724.91
4 | 030412001003 |  | 配管 PC50 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC50 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 253.73 | 18.73 |  | 4752.36
5 | 030412001004 |  | 配管 PC110 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC110 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 10.00 | 33.45 |  | 334.50
6 | 030502005001 |  | 12芯单模光缆 | 1.名称:单模光缆 2.规格:12芯 |  | m | 25.13 | 9.18 |  | 230.69
7 | 030502005002 |  | 4芯单模光缆 | 1.名称:单模光缆 2.规格:4芯 |  | m | 169.77 | 6.30 |  | 1069.55
8 | 030506010001 |  | 400万像素室外枪式POE摄像机 | 1.名称:室外枪式POE摄像机 2.规格:400万像素 3.安装方式:立杆上安装 |  | 台 | 15 | 494.87 |  | 7423.05
9 | 030412004001 |  | 配线 RVV 4*1.5 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV 3.规格:4*1.5 |  | m | 49.78 | 9.32 |  | 463.95
10 | 030502003001 |  | 双绞线缆 UTP-6 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP-6 |  | m | 644.66 | 6.88 |  | 4435.26
11 | 030501005001 |  | 壁挂式弱电柜（室外防水型） | 1.名称:弱电柜（室外防水型） 2.类别:安全防范系统 3.安装方式:壁挂式 |  | 台 | 4 | 976.20 |  | 3904.80
本页小计 | [9 empty] | 25076.06
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
12 | 030506010002 |  | 带体温检测功能的人脸识别摄像机 | 1.名称:带体温检测功能的人脸识别摄像机 2.类别:测温精度（方案可选）：无黑体方案精度±0.5℃；加黑体方案精度±0.3℃ 支持AI人脸检测，多目标同时检测体温 测温范围：30~45℃最大图像分辨率：2688×1520 |  | 台 | 5 | 12705.95 |  | 63529.75
13 | 030413010001 |  | 监控杆 | 1.名称:监控杆 2.灯杆材质、规格:3.5m立杆 3.安装方式:落地安装 4.含基础地笼 |  | 套 | 9 | 1020.43 |  | 9183.87
14 | 040504001001 |  | 通讯手孔井 | 1.种类、规格:通讯手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C15垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌 M7.5 砌筑 4.盖板材质、规格:铸铁井盖600*800 |  | 座 | 10 | 746.51 |  | 7465.10
|  |  | 三、人员通道管理系统 | [6 empty] | 71148.40
15 | 030506019001 |  | 右机芯摆闸 | 1.名称:右机芯摆闸 2.规格:详见设计图纸及设备清单参数要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 9643.04 |  | 19286.08
16 | 030506019002 |  | 左机芯摆闸 | 1.名称:左机芯摆闸 2.规格:详见设计图纸及设备清单参数要求 |  | 台 | 2 | 9643.04 |  | 19286.08
本页小计 | [9 empty] | 118750.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
17 | 030506019008 |  | 双机芯摆闸 | 1.名称:双机芯摆闸 2.规格:详见设计图纸及设备清单参数要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 9643.04 |  | 19286.08
18 | 030506019003 |  | 按键式遥控器 | 1.停车场管理设备 专用键盘 2.按键式遥控器 |  | 台 | 8 | 451.72 |  | 3613.76
19 | 030506006001 |  | 内嵌IC读卡器 | 1.出入口目标识别设备 读卡器 不带键盘 2.内嵌IC读卡器 |  | 台 | 8 | 609.63 |  | 4877.04
20 | 010502004001 |  | 摆闸基础 | 1.其他混凝土基础 |  | m3 | 6.00 | 479.56 |  | 2877.36
21 | 030502003002 |  | 低烟无卤非屏蔽双绞线CAT6 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 2.6类非屏蔽双绞线-低烟无卤 |  | m | 150.00 | 7.05 |  | 1057.50
22 | 030412001005 |  | 配管JDG25 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2.配管 JDG25 |  | m | 50.00 | 17.29 |  | 864.50
|  |  | 四、停车场管理系统 | [6 empty] | 61663.13
23 | 030506019004 |  | 三地车牌一体抓拍 | 1.停车场管理设备 车型识别装置 红外式 2.三地车牌一体抓拍 |  | 台 | 2 | 10440.05 |  | 20880.10
24 | 030506019005 |  | 4米直杆快速道闸 | 1.停车场管理设备 电动栏杆 2.4米直杆快速道闸 |  | 台 | 2 | 10092.13 |  | 20184.26
25 | 030506019006 |  | 不锈钢伸缩闸门 | 1.不锈钢伸缩闸门 |  | 套 | 1 | 7200.00 |  | 7200.00
本页小计 | [9 empty] | 80840.60
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
26 | 030506019007 |  | 防砸雷达 | 1.停车场管理设备 车位检测器 2.防砸雷达 |  | 台 | 2 | 1507.26 |  | 3014.52
27 | 030506007001 |  | 控制终端 | 1.停车场管理设备 本地控制机 2.控制终端 |  | 台 | 1 | 7855.63 |  | 7855.63
28 | 010502004002 |  | 安全岛 | 1.其他混凝土基础 |  | m3 | 2.00 | 479.56 |  | 959.12
29 | 030502003003 |  | 低烟无卤非屏蔽双绞线CAT6 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 2.6类非屏蔽双绞线-低烟无卤 |  | m | 100.00 | 7.05 |  | 705.00
30 | 030412001006 |  | 配管JDG25 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2.配管 JDG25 |  | m | 50.00 | 17.29 |  | 864.50
本页小计 | [9 empty] | 13398.77
合 计 | [9 empty] | 238066.31

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
室外监控
1 | 030413013001 |  | 人行道闸开关按钮 | 1.名称:人行道闸开关按钮 2.材质:塑料 | 套 | 8.57 | 18.96 |  | 2.46 | 1.72 | 31.69
2 | 030412001001 |  | 配管 PC20 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:埋地敷设 | m | 6.22 | 1.96 |  | 1.79 | 1.24 | 11.21
3 | 030412001002 |  | 配管 PC25 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC25 3.配置形式:埋地敷设 | m | 6.64 | 2.81 |  | 1.91 | 1.33 | 12.70
4 | 030412001003 |  | 配管 PC50 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC50 3.配置形式:埋地敷设 | m | 7.69 | 7.29 |  | 2.21 | 1.54 | 18.73
5 | 030412001004 |  | 配管 PC110 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC110 3.配置形式:埋地敷设 | m | 10.19 | 18.30 |  | 2.93 | 2.04 | 33.45
6 | 030502005001 |  | 12芯单模光缆 | 1.名称:单模光缆 2.规格:12芯 | m | 2.87 | 4.82 | 0.02 | 0.89 | 0.58 | 9.18
7 | 030502005002 |  | 4芯单模光缆 | 1.名称:单模光缆 2.规格:4芯 | m | 2.04 | 3.18 | 0.03 | 0.63 | 0.41 | 6.30
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
8 | 030506010001 |  | 400万像素室外枪式POE摄像机 | 1.名称:室外枪式POE摄像机 2.规格:400万像素 3.安装方式:立杆上安装 | 台 | 140.09 | 281.41 | 1.59 | 43.44 | 28.34 | 494.87
9 | 030412004001 |  | 配线 RVV 4*1.5 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV 3.规格:4*1.5 | m | 0.87 | 8.03 |  | 0.25 | 0.17 | 9.32
10 | 030502003001 |  | 双绞线缆 UTP-6 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP-6 | m | 1.09 | 5.18 | 0.04 | 0.35 | 0.23 | 6.88
11 | 030501005001 |  | 壁挂式弱电柜（室外防水型） | 1.名称:弱电柜（室外防水型） 2.类别:安全防范系统 3.安装方式:壁挂式 | 台 | 133.16 | 679.64 | 63.68 | 60.35 | 39.37 | 976.20
12 | 030506010002 |  | 带体温检测功能的人脸识别摄像机 | 1.名称:带体温检测功能的人脸识别摄像机 2.类别:测温精度（方案可选）：无黑体方案精度±0.5℃；加黑体方案精度±0.3℃ 支持AI人脸检测，多目标同时检测体温 测温范围：30~45℃最大图像分辨率：2688×1520 | 台 | 215.51 | 12378.87 | 1.59 | 66.56 | 43.42 | 12705.95
13 | 030413010001 |  | 监控杆 | 1.名称:监控杆 2.灯杆材质、规格:3.5m立杆 | 套 | 322.17 | 541.24 |  | 92.59 | 64.43 | 1020.43
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
3.安装方式:落地安装 4.含基础地笼
14 | 040504001001 |  | 通讯手孔井 | 1.种类、规格:通讯手孔井 2.垫层、基础材质及厚度:C15垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌 M7.5 砌筑 4.盖板材质、规格:铸铁井盖600*800 | 座 | 168.04 | 502.03 | 9.63 | 31.29 | 35.53 | 746.51
三、人员通道管理系统
15 | 030506019001 |  | 右机芯摆闸 | 1.名称:右机芯摆闸 2.规格:详见设计图纸及设备清单参数要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 452.90 | 8958.84 | 1.23 | 139.24 | 90.83 | 9643.04
16 | 030506019002 |  | 左机芯摆闸 | 1.名称:左机芯摆闸 2.规格:详见设计图纸及设备清单参数要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 452.90 | 8958.84 | 1.23 | 139.24 | 90.83 | 9643.04
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
17 | 030506019008 |  | 双机芯摆闸 | 1.名称:双机芯摆闸 2.规格:详见设计图纸及设备清单参数要求 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 452.90 | 8958.84 | 1.23 | 139.24 | 90.83 | 9643.04
18 | 030506019003 |  | 按键式遥控器 | 1.停车场管理设备 专用键盘 2.按键式遥控器 | 台 | 71.93 | 343.35 |  | 22.05 | 14.39 | 451.72
19 | 030506006001 |  | 内嵌IC读卡器 | 1.出入口目标识别设备 读卡器 不带键盘 2.内嵌IC读卡器 | 台 | 66.57 | 508.40 | 0.62 | 20.60 | 13.44 | 609.63
20 | 010502004001 |  | 摆闸基础 | 1.其他混凝土基础 | m3 | 50.26 | 403.42 | 0.93 | 14.72 | 10.24 | 479.56
21 | 030502003002 |  | 低烟无卤非屏蔽双绞线CAT6 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 2.6类非屏蔽双绞线-低烟无卤 | m | 1.20 | 5.18 | 0.04 | 0.38 | 0.25 | 7.05
22 | 030412001005 |  | 配管JDG25 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2.配管 JDG25 | m | 7.88 | 5.50 | 0.04 | 2.28 | 1.58 | 17.29
四、停车场管理系统
23 | 030506019004 |  | 三地车牌一体抓拍 | 1.停车场管理设备 车型识别装置 红外式 | 台 | 646.99 | 9164.10 | 199.92 | 259.66 | 169.38 | 10440.05
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
2.三地车牌一体抓拍
24 | 030506019005 |  | 4米直杆快速道闸 | 1.停车场管理设备 电动栏杆 2.4米直杆快速道闸 | 台 | 352.34 | 9405.24 | 103.58 | 139.79 | 91.18 | 10092.13
25 | 030506019006 |  | 不锈钢伸缩闸门 | 1.不锈钢伸缩闸门 | 套 | [5 empty] | 7200.00
26 | 030506019007 |  | 防砸雷达 | 1.停车场管理设备 车位检测器 2.防砸雷达 | 台 | 194.08 | 1187.92 | 17.88 | 64.99 | 42.39 | 1507.26
27 | 030506007001 |  | 控制终端 | 1.停车场管理设备 本地控制机 2.控制终端 | 台 | 194.08 | 7407.99 | 103.04 | 91.10 | 59.42 | 7855.63
28 | 010502004002 |  | 安全岛 | 1.其他混凝土基础 | m3 | 50.26 | 403.42 | 0.93 | 14.72 | 10.24 | 479.56
29 | 030502003003 |  | 低烟无卤非屏蔽双绞线CAT6 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 2.6类非屏蔽双绞线-低烟无卤 | m | 1.20 | 5.18 | 0.04 | 0.38 | 0.25 | 7.05
30 | 030412001006 |  | 配管JDG25 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2.配管 JDG25 | m | 7.88 | 5.50 | 0.04 | 2.28 | 1.58 | 17.29

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 031401001001 |  | 脚手架
2 | 031401002001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 031401003001 |  | 临时专用防护棚
4 | 031401004001 |  | 施工操作平台
5 | 031401005001 |  | 临时支撑架
6 | 031401006001 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 | 031401007001 |  | 吊装加固
8 | 031401008001 |  | 胎(模)具
9 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 4776.69
10 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  | 1722.85
11 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  | 1565.23
12 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  | 2035.89
13 | 031401013001 |  | 二次搬运
14 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
15 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护
16 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
17 | 031401017001 |  | 特殊地区施工增加
18 | 031401020001 |  | 夜间施工措施费
19 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
20 | 031401022001 |  | 其他措施
21 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
22 | BC004001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊
本页合计 | [5 empty] | 10100.66 |  | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
施工部位进行施工增加费
23 | BC005001 |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
24 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
25 | BC007001 |  | 施工围档照明
26 | BC009001 |  | 样板引路
27 | BC018001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
28 | BC019001 |  | 施工便道
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 10100.66 |  | -

## 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 室外弱电部分 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 031401001001 |  | 脚手架
2 |  | 031401002001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
3 |  | 031401003001 |  | 临时专用防护棚
4 |  | 031401004001 |  | 施工操作平台
5 |  | 031401005001 |  | 临时支撑架
6 |  | 031401006001 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 |  | 031401007001 |  | 吊装加固
8 |  | 031401008001 |  | 胎(模)具
9 |  | 031401009001 |  | 安全生产 | 21891.33 | 21.82 | 4776.69
10 |  | 031401010001 |  | 文明施工 | 21891.33 | 7.87 | 1722.85
11 |  | 031401011001 |  | 环境保护 | 21891.33 | 7.15 | 1565.23
12 |  | 031401012001 |  | 临时设施 | 21891.33 | 9.30 | 2035.89
13 |  | 031401013001 |  | 二次搬运
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 室外弱电部分 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
14 |  | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
15 |  | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护
16 |  | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
17 |  | 031401017001 |  | 特殊地区施工增加
18 |  | 031401020001 |  | 夜间施工措施费
19 |  | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
20 |  | 031401022001 |  | 其他措施
21 |  | BC001001 |  | 文明工地措施费 | [9 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
22 |  | BC004001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
23 |  | BC005001 |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 室外弱电部分 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
24 |  | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
25 |  | BC007001 |  | 施工围档照明
26 |  | BC009001 |  | 样板引路
27 |  | BC018001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
28 |  | BC019001 |  | 施工便道
合 计 | [6 empty] | 10100.66 | [6 empty] | -
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

## 措施项目费用分拆表
措施项目费用分拆表
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 价格(元) | 1.初始设立费用 |  |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 (%) |  | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) |  | 占比 (%) | 金额 (元)
本页小计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 工程优质费 | [6 empty] | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
合 计 | [7 empty] | -

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  |  | 室外弱电部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) |  | 确定金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 |  | 合同价格调整暂列金额
2 |  | 未确定工程暂列金额
2.1
3 |  | 未确定服务暂列金额
3.1
4 |  | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
合 计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
注： | 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算 填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称: |  |  | 室外弱电部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 专业工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额±(元) |  | 备注
[5 empty] | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ |  | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [13 empty] | —
合 计 | [13 empty] | —
注： | 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  | 248166.970 | 9.00 |  | 22335.03
合 计 | [7 empty] | 22335.03

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  |  | 第1页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 230.00
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 1.00
3 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 5.38
4 | 01030055 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5～4.0 | kg | 5.38
5 | 01130020 |  | 扁钢 30×4 |  | kg | 3.31
6 | 02090050 |  | 聚乙烯薄膜 0.05 |  | m2 | 1.74
7 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 11.47
8 | 02270070 |  | 土工布 |  | m2 | 2.76
9 | 03010680-0003 |  | 六角螺栓 M16×65～80 |  | 十套 | 5.94
10 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 0.43
11 | 03013051 |  | 膨胀螺栓 M10 |  | 十套 | 5.82
12 | 03013061 |  | 膨胀螺栓 M12 |  | 十套 | 8.41
13 | 03014101 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN25×1.5 | 十套 | 2.40
14 | 03016141 |  | 弹簧垫圈 M16～30 |  | 十个 | 1.75
15 | 03019021 |  | 圆钉 50～75 |  | kg | 3.54
16 | 03019091 |  | 扒钉 |  | kg | 7.03
17 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 47.01
18 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 52.47
19 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 0.43
20 | 04130001 |  | 灰砂砖 240×115×53 |  | 千块 | 386.60
21 | 05030001 |  | 木枋 综合 |  | m3 | 1707.86
22 | 05030200 |  | 木板 |  | m3 | 1630.62
23 | 05030265 |  | 枕木 |  | m3 | 1329.20
24 | 13010050 |  | 醇酸清漆 |  | kg | 13.99
25 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 7.75
26 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg | 10.26
27 | 13050080 |  | 防锈漆 C53-1 |  | kg | 16.13
28 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 7.90
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  |  | 第2页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
29 | 14050050 |  | 溶剂油 |  | kg | 3.94
30 | 14210050 |  | 环氧树脂 综合 |  | kg | 24.89
31 | 14350360 |  | 酒精 |  | kg | 7.34
32 | 14410410 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 14.02
33 | 17250040-0007 |  | 配管 PC110 |  | m | 12.82
34 | 18000001-0001 |  | 管件 PC110 |  | 个 | 3.85
35 | 26050001-0022 |  | 人行道闸开关按钮 |  | 个 | 17.70
36 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.40
37 | 28030270-0009 |  | 双绞线缆 UTP-6 |  | m | 5.05
38 | 28030290 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  | m | 3.62
39 | 28030410-0056 |  | 配线 RVV 4*1.5 |  | m | 7.28
40 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 2.47
41 | 28030510 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2 |  | m | 5.59
42 | 28250010-0008 |  | 12芯单模光缆 |  | m | 4.72
43 | 28250010-0009 |  | 4芯单模光缆 |  | m | 3.10
44 | 29060030-0011 |  | 配管 JDG25 |  | m | 3.48
45 | 29060045 |  | 镀锌电线管接头 | 25×1.5 | 个 | 1.17
46 | 29060105 |  | 镀锌电线管塑料护口 | DN25～32 | 个 | 0.26
47 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 0.06
48 | 29060140-0003 |  | 配管 PC50 |  | m | 6.19
49 | 29060140-0004 |  | 配管 PC20 |  | m | 1.65
50 | 29060140-0005 |  | 配管 PC25 |  | m | 2.42
51 | 29060280 |  | 难燃塑料管接头 20 |  | 个 | 0.48
52 | 29060285 |  | 难燃塑料管接头 25 |  | 个 | 0.53
53 | 29060300 |  | 难燃塑料管接头 50 |  | 个 | 2.03
54 | 29090185 |  | 铜端子 6mm2 |  | 个 | 1.74
55 | 29170220 |  | 镀锌地线夹 25 |  | 套 | 0.53
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  |  | 第3页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
56 | 29190100-0001 |  | 监控杆 | 3.5m | 根 | 273.16
57 | 30030040-0013 |  | 带体温检测功能的人脸识别摄像机 |  | 台 | 12377.11
58 | 30030040-0014 |  | 400万像素室外枪式POE摄像机 |  | 台 | 279.35
59 | 30050010-0002 |  | 右机芯摆闸 | 双通道 | 套 | 8956.93
60 | 30050010-0003 |  | 左机芯摆闸 | 双通道 | 套 | 8956.93
61 | 30050010-0004 |  | 按键式遥控器 |  | 套 | 342.60
62 | 30050010-0005 |  | 三地车牌一体抓拍 |  | 套 | 9132.27
63 | 30050010-0006 |  | 4米直杆快速道闸 |  | 套 | 9395.46
64 | 30050010-0007 |  | 防砸雷达 |  | 套 | 1160.56
65 | 30050010-0008 |  | 控制终端 |  | 套 | 7401.19
66 | 34090250 |  | 脱脂棉 |  | kg | 25.13
67 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 3.74
68 | 35010010 |  | 钢模板 |  | kg | 4.44
69 | 36010080-0004 |  | 铸铁井盖600*800 |  | 套 | 359.00
70 | 37091120 |  | 钢垫板 2.5～5 |  | kg | 4.23
71 | 57030030-0003 |  | 内嵌IC读卡器 |  | 套 | 504.03
72 | 57330001-0008 |  | 壁挂式弱电柜（室外防水型） |  | 个 | 659.29
73 | 80010630-0007 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 | 抹灰 | m3 | 393.00
74 | 80010680-0002 |  | 预拌水泥砂浆 M7.5 | 砌筑 | m3 | 359.00
75 | 80010750-0004 |  | 预拌水泥防水砂浆 1:2 | 抹灰 | m3 | 403.00
76 | 80210180-0003 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 396.00
77 | 80210190 |  | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 | 371.00
78 | 80210660 |  | 混凝土 |  | m3 | 371.00
79 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 1.00
80 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 1.00
81 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 1.00
82 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 1.00
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 室外弱电部分 |  |  | 第4页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
83 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 7.90
84 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 6.58
85 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.64
86 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1.00
87 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 1.00
88 | 870622039-0006 |  | 钳形接地电阻测试仪 |  | 台班 | 15.24
89 | 871122021-0001 |  | 光时域反射仪 |  | 台班 | 126.31
90 | 990414010-0001 |  | 电瓶车 | 牵引质量2.5(t) | 台班 | 332.20
91 | 990618010-0001 |  | 混凝土切缝机 | 功率7.5(kW) | 台班 | 29.55