## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 景观给水工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费 |  | 122543.27
1.1 |  |  | 景观给水 |  | 122543.27
2 |  |  | 措施项目费 |  | 12393.41
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 5860.95
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：工程优质费
3.6 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 增值税 |  | 12144.30
合 计 |  |  |  |  | 147080.98
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 景观给水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 景观给水 | [6 empty] | 122543.27
1 | 030603002001 |  | 电磁阀 De50 | 1.名称：喷灌用电磁阀 De50 2.含活接头 3.其他：详见图纸及设计规范 |  | 台 | 10 | 862.71 |  | 8627.10
2 | 030603002002 |  | 电磁阀 De90 | 1.名称：喷灌用电磁阀 De90 2.含活接头 3.其他：详见图纸及设计规范 |  | 台 | 5 | 1815.55 |  | 9077.75
3 | 030807001001 |  | 成品圆形阀门箱（装取水器） | 1.名称:10#圆形阀门箱（装取水器） 2.材质:塑料 3.规格:草绿色复合树脂材质(轻型)盖板 4.含100厚C15混凝土垫层 |  | 个 | 18 | 167.52 |  | 3015.36
4 | 030807001002 |  | 10#圆形阀门箱（装电磁阀DN≤50） | 1.名称：10#圆形阀门箱(装电磁阀DN≤50） 2.规格：草绿色复合树脂材质(轻型)盖板 3.其他：详见图纸及设计规范 |  | 个 | 10 | 160.36 |  | 1603.60
5 | 031001008001 |  | PE给水管 De32 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 De32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 |  | m | 1247.77 | 17.08 |  | 21311.91
6 | 031001008002 |  | PE给水管 De50 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 De50 4.连接形式:粘接 |  | m | 127.89 | 31.07 |  | 3973.54
本页小计 | [9 empty] | 47609.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 景观给水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒
7 | 031001008003 |  | PE给水管 De63 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 De63 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 |  | m | 92.64 | 37.42 |  | 3466.59
8 | 031001008004 |  | PE给水管 De90 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 De90 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 |  | m | 263.07 | 66.87 |  | 17591.49
9 | 031002001001 |  | 取水器 DN25 | 1.名称：快速取水阀安装 2.规格：取水器 DN20 3.其他：详见图纸及设计规范 |  | 个 | 18 | 89.14 |  | 1604.52
10 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人机综合考虑 4.场内运输 |  | m3 | 169.52 | 9.96 |  | 1688.42
11 | 040103002002 |  | 回填土 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 94.95 | 21.56 |  | 2047.12
12 | 040103002001 |  | 回填中砂 | 1.回填材料：中砂 |  | m3 | 70.67 | 134.57 |  | 9510.06
13 | 040103003001 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km 3.包含装卸费 |  | m3 | 74.57 | 24.91 |  | 1857.54
本页小计 | [9 empty] | 37765.74
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 景观给水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
14 | 040504002001 |  | 阀门井（装电磁阀 DN90） | 1.名称：阀门井（装电磁阀 DN90） 2.规格：井内径1.20m 井室深1.20m，井深1.45m 3.内容：井盖复合树脂材质（轻型） φ800 4.其他：参照图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第68页 |  | 座 | 5 | 2420.27 |  | 12101.35
15 | 050104002001 |  | 喷头（可调喷头） | 1.名称：微喷系统 微喷头安装 2.形式：喷头（可调喷头） 3.其他：详见图纸及设计规范 |  | 个 | 207 | 25.49 |  | 5276.43
16 | 050104002002 |  | 1800喷头矩形喷嘴 设计射程1.2*9.2m | 1.名称：1800喷头矩形喷嘴 2.参数：设计射程1.2*9.2m 3.其他：详见图纸及设计规范 |  | 个 | 21 | 25.49 |  | 535.29
17 | 050104003001 |  | NODE一站太阳能无线控制器 | 1.名称：NODE一站太阳能无线控制器 2.规格：配直流电磁阀,配太阳能电池板（SPNODE），主阀控制器配雨量传感器 3.其他：详见图纸及设计规范 |  | 套 | 15 | 1283.68 |  | 19255.20
本页小计 | [9 empty] | 37168.27
合 计 | [9 empty] | 122543.27

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 景观给水工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
景观给水
1 | 030603002001 |  | 电磁阀 De50 | 1.名称：喷灌用电磁阀 De50 2.含活接头 3.其他：详见图纸及设计规范 | 台 | 216.59 | 542.44 | 0.22 | 60.10 | 43.36 | 862.71
2 | 030603002002 |  | 电磁阀 De90 | 1.名称：喷灌用电磁阀 De90 2.含活接头 3.其他：详见图纸及设计规范 | 台 | 356.95 | 1287.94 | 0.22 | 99.01 | 71.43 | 1815.55
3 | 030807001001 |  | 成品圆形阀门箱（装取水器） | 1.名称:10#圆形阀门箱（装取水器） 2.材质:塑料 3.规格:草绿色复合树脂材质(轻型)盖板 4.含100厚C15混凝土垫层 | 个 | 35.91 | 113.54 | 0.79 | 9.95 | 7.34 | 167.52
4 | 030807001002 |  | 10#圆形阀门箱（装电磁阀DN≤50） | 1.名称：10#圆形阀门箱(装电磁阀DN≤50） 2.规格：草绿色复合树脂材质(轻型)盖板 3.其他：详见图纸及设计规范 | 个 | 34.85 | 108.88 |  | 9.66 | 6.97 | 160.36
5 | 031001008001 |  | PE给水管 De32 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 De32 4.连接形式:粘接 | m | 6.70 | 7.15 | 0.02 | 1.86 | 1.34 | 17.08
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 景观给水工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒
6 | 031001008002 |  | PE给水管 De50 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 De50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 | m | 8.57 | 18.37 | 0.03 | 2.38 | 1.72 | 31.07
7 | 031001008003 |  | PE给水管 De63 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 De63 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 | m | 8.73 | 24.48 | 0.03 | 2.43 | 1.75 | 37.42
8 | 031001008004 |  | PE给水管 De90 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 De90 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 | m | 9.83 | 52.30 | 0.03 | 2.74 | 1.97 | 66.87
9 | 031002001001 |  | 取水器 DN25 | 1.名称：快速取水阀安装 2.规格：取水器 DN20 | 个 | 12.41 | 70.87 | 0.02 | 3.35 | 2.49 | 89.14
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 景观给水工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
3.其他：详见图纸及设计规范
10 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人机综合考虑 4.场内运输 | m3 | 2.46 |  | 5.05 | 0.95 | 1.50 | 9.96
11 | 040103002002 |  | 回填土 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 | m3 | 13.53 |  | 2.73 | 2.05 | 3.25 | 21.56
12 | 040103002001 |  | 回填中砂 | 1.回填材料：中砂 | m3 | 1.04 | 131.11 | 1.57 | 0.33 | 0.52 | 134.57
13 | 040103003001 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km 3.包含装卸费 | m3 | 0.43 |  | 18.36 | 2.37 | 3.76 | 24.91
14 | 040504002001 |  | 阀门井（装电磁阀 DN90） | 1.名称：阀门井（装电磁阀 DN90） 2.规格：井内径1.20m 井室深1.20m，井深1.45m 3.内容：井盖复合树脂材质（轻型） φ800 4.其他：参照图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第68页 | 座 | 564.73 | 1548.15 | 41.71 | 144.39 | 121.29 | 2420.27
15 | 050104002001 |  | 喷头（可调喷头） | 1.名称：微喷系统 微喷头安装 2.形式：喷头（可调喷头） 3.其他：详见图纸及设计规范 | 个 | 3.04 | 21.44 |  | 0.40 | 0.61 | 25.49
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 景观给水工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
16 | 050104002002 |  | 1800喷头矩形喷嘴 设计射程1.2*9.2m | 1.名称：1800喷头矩形喷嘴 2.参数：设计射程1.2*9.2m 3.其他：详见图纸及设计规范 | 个 | 3.04 | 21.44 |  | 0.40 | 0.61 | 25.49
17 | 050104003001 |  | NODE一站太阳能无线控制器 | 1.名称：NODE一站太阳能无线控制器 2.规格：配直流电磁阀,配太阳能电池板（SPNODE），主阀控制器配雨量传感器 3.其他：详见图纸及设计规范 | 套 | 44.12 | 1218.06 |  | 12.68 | 8.82 | 1283.68

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 景观给水工程 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 031401001001 |  | 脚手架
2 | 031401002001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 031401003001 |  | 临时专用防护棚
4 | 031401004001 |  | 施工操作平台
5 | 031401005001 |  | 临时支撑架
6 | 031401006001 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 | 031401007001 |  | 吊装加固
8 | 031401008001 |  | 胎(模)具
9 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 5860.95
10 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  | 2113.92
11 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  | 1920.52
12 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  | 2498.02
13 | 031401013001 |  | 二次搬运
14 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
15 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护
16 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
17 | 031401017001 |  | 特殊地区施工增加
18 | 031401018001 |  | 安装与生产运行同时进行施工防护
19 | 031401019001 |  | 有害身体健康环境中施工防护
20 | 031401020001 |  | 夜间施工措施费
21 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
22 | 031401022001 |  | 其他措施
23 | BF004001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
本页合计 | [5 empty] | 12393.41 |  | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 景观给水工程 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
24 | BF005001 |  | 施工便道
25 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
26 | BC002001 |  | 赶工措施费
27 | BC004001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
28 | BC005001 |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
29 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
30 | BC007001 |  | 施工围档照明
31 | BC009001 |  | 样板引路
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 12393.41 |  | -

## 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 景观给水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 031401001001 |  | 脚手架
2 |  | 031401002001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
3 |  | 031401003001 |  | 临时专用防护棚
4 |  | 031401004001 |  | 施工操作平台
5 |  | 031401005001 |  | 临时支撑架
6 |  | 031401006001 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 |  | 031401007001 |  | 吊装加固
8 |  | 031401008001 |  | 胎(模)具
9 |  | 031401009001 |  | 安全生产 | 26860.45 | 21.82 | 5860.95
10 |  | 031401010001 |  | 文明施工 | 26860.45 | 7.87 | 2113.92
11 |  | 031401011001 |  | 环境保护 | 26860.45 | 7.15 | 1920.52
12 |  | 031401012001 |  | 临时设施 | 26860.45 | 9.30 | 2498.02
13 |  | 031401013001 |  | 二次搬运
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 景观给水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
14 |  | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
15 |  | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护
16 |  | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
17 |  | 031401017001 |  | 特殊地区施工增加
18 |  | 031401018001 |  | 安装与生产运行同时进行施工防护
19 |  | 031401019001 |  | 有害身体健康环境中施工防护
20 |  | 031401020001 |  | 夜间施工措施费
21 |  | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
22 |  | 031401022001 |  | 其他措施
23 |  | BF004001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
24 |  | BF005001 |  | 施工便道
25 |  | BC001001 |  | 文明工地措施费 | [9 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 景观给水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
26 |  | BC002001 |  | 赶工措施费
27 |  | BC004001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
28 |  | BC005001 |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
29 |  | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
30 |  | BC007001 |  | 施工围档照明
31 |  | BC009001 |  | 样板引路
合 计 | [6 empty] | 12393.41 | [6 empty] | -
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

## 措施项目费用分拆表
措施项目费用分拆表
工程名称: |  | 景观给水工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 价格(元) | 1.初始设立费用 |  |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 (%) |  | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) |  | 占比 (%) | 金额 (元)
本页小计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 景观给水工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税。
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [6 empty] | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [7 empty] | -

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  |  | 景观给水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) |  | 确定金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 |  | 合同价格调整暂列金额
2 |  | 未确定工程暂列金额
2.1
3 |  | 未确定服务暂列金额
3.1
4 |  | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
合 计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
注： | 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算 填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称: |  |  | 景观给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 专业工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额±(元) |  | 备注
[5 empty] | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ |  | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [13 empty] | —
合 计 | [13 empty] | —
注： | 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 景观给水工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 |  | 134936.680 | 9.00 |  | 12144.30
合 计 | [7 empty] | 12144.30

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 景观给水工程 |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 230.00
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 1.00
3 | 01290043-0001 |  | 钢板 | 8~15 | kg | 3.26
4 | 02010013 |  | 橡胶板 | 1~3 | kg | 25.70
5 | 02090090 |  | 塑料薄膜 |  | m2 | 0.26
6 | 02130075 |  | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 2.10
7 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 11.47
8 | 03010225 |  | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 十套 | 0.18
9 | 03010430-0005 |  | 六角螺栓 | 综合 | kg | 5.58
10 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 0.60
11 | 3115001 |  | 水 |  | m3 | 3.74
12 | 03131061-0013 |  | 尼龙砂轮片 φ100 |  | 片 | 4.27
13 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 0.94
14 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 4.44
15 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 7.69
16 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 47.01
17 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 2.76
18 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 0.43
19 | 04010035-0001 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | kg | 0.33
20 | 04030001 |  | 砂子 |  | kg | 0.08
21 | 04030015-0010 |  | 中砂（回填） |  | m3 | 100.00
22 | 04130001-0003 |  | 灰砂砖 240×115×53 |  | 千块 | 386.60
23 | 9946071 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.64
24 | 9946131 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1.00
25 | 13030410 |  | 煤焦油沥清漆 L01-17 |  | kg | 17.77
26 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 14.45
27 | 14330030 |  | 丙酮 |  | kg | 9.74
28 | 14350490-0001 |  | 漂白粉 | 综合 | kg | 5.31
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 景观给水工程 |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
29 | 14390070 |  | 氧气 |  | m3 | 5.16
30 | 14390100 |  | 乙炔气 |  | kg | 13.30
31 | 14410410 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 14.02
32 | 17010054 |  | 焊接钢管 DN20 |  | kg | 3.66
33 | 17250050-0013 |  | PE给水管 | De32 | m | 6.24
34 | 17250050-0016 |  | PE给水管 | De50 | m | 16.32
35 | 17250050-0017 |  | PE给水管 | De63 | m | 21.84
36 | 17250050-0018 |  | PE给水管 | De90 | m | 47.22
37 | 17270175-0001 |  | 橡胶软管 | DN20 | m | 5.00
38 | 17290080 |  | 钢筋混凝土管 D300 |  | m | 58.88
39 | 18030190 |  | 活接头 |  | 个 | 1.42
40 | 18090480-0005 |  | PE给水管管件 | De32 | 个 | 1.87
41 | 18090480-0008 |  | PE给水管管件 | De50 | 个 | 4.90
42 | 18090480-0009 |  | PE给水管管件 | De63 | 个 | 6.55
43 | 18090480-0010 |  | PE给水管管件 | De90 | 个 | 14.17
44 | 19000130-0001 |  | 电磁阀 | De50 | 个 | 530.09
45 | 19000130-0002 |  | 电磁阀 | De90 | 个 | 1261.95
46 | 19000210-0001 |  | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 26.03
47 | 19410500-0002 |  | 取水器 DN20 |  | 个 | 62.41
48 | 22330010-0001 |  | NODE一站太阳能无线控制器 | 配直流电磁阀,配太阳能电池板（SPNODE），主阀控制器配雨量传感器 | 台 | 1211.73
49 | 24110140-0001 |  | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 块 | 20.00
50 | 24590010-0001 |  | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 5.56
51 | 32320010-0001 |  | 喷头（可调喷头） |  | 套 | 20.79
52 | 32320010-0002 |  | 1800喷头矩形喷嘴 设计射程1.2*9.2m |  | 套 | 20.79
53 | 33010285 |  | 塑钢踏步 |  | kg | 6.29
54 | 33410600-0001 |  | 10#圆形阀门箱（装取水器） |  | 个 | 108.16
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 景观给水工程 |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
55 | 33410600-0002 |  | 10#圆形阀门箱 |  | 个 | 108.16
56 | 34110040 |  | 电 |  | kW·h | 0.64
57 | 36010205-0001 |  | 复合树脂材质（轻型） φ800 |  | 套 | 645.00
58 | 80210180-0004 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 396.00
59 | 80210190 |  | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 | 371.00
60 | 80210210 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 | 396.00
61 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 1.00
62 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 1.00
63 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 1.00
64 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 1.00
65 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 6.58
66 | 990101015-0002 |  | 履带式推土机 | 功率75(kW) | 台班 | 1092.34
67 | 990106030-0002 |  | 履带式单斗液压挖掘机 | 斗容量1(m3) | 台班 | 1498.33
68 | 990113020-0002 |  | 平地机 | 功率90(kW) | 台班 | 1002.64
69 | 990120040-0002 |  | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15(t) | 台班 | 740.45
70 | 990123020-0006 |  | 电动夯实机 | 夯击能力20～62(kN·m) | 台班 | 31.45
71 | 990304004-0002 |  | 汽车式起重机 | 提升质量8(t) | 台班 | 946.10
72 | 990304016-0002 |  | 汽车式起重机 | 提升质量16(t) | 台班 | 1189.98
73 | 990401030-0002 |  | 载货汽车 | 装载质量8(t) | 台班 | 664.63
74 | 990402040-0002 |  | 自卸汽车 | 装载质量15(t) | 台班 | 1265.85
75 | 990406010-0002 |  | 机动翻斗车 | 装载质量1(t) | 台班 | 306.65
76 | 990605060-0003 |  | 混凝土振捣器 | (插入式) | 台班 | 9.97
77 | 990605065-0003 |  | 混凝土振捣器 | (平板式) | 台班 | 11.20
78 | 990772025-0024 |  | 砂轮切割机 | 砂轮直径400(mm) | 台班 | 30.10
79 | 990813010-0060 |  | 试压泵 | 压力3(MPa) | 台班 | 17.66
80 | 990901015-0021 |  | 交流弧焊机 | 容量30(kV·A) | 台班 | 82.15