## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 园林电气工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费 |  | 189659.66
1.1 |  |  | 园林电气 |  | 189659.66
2 |  |  | 措施项目费 |  | 24953.79
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 11800.86
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 税前工程造价 |  | 214613.45
5 |  |  | 增值税 |  | 19315.21
合 计 |  |  |  |  | 233928.66
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 园林电气工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 园林电气 | [6 empty] | 189659.66
1 | 030402011001 |  | 配电箱AL1 | 1.名称:配电箱AL1 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 1 | 5838.57 |  | 5838.57
2 | 030402011002 |  | 屋顶花园配电箱AL2 | 1.名称:屋顶花园配电箱AL2 2.安装方式:挂墙式安装 |  | 台 | 1 | 5838.57 |  | 5838.57
3 | 030416006001 |  | 输配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1 | 1004.64 |  | 1004.64
4 | 030413010001 |  | 3.5米7字灯 | 1.名称:3.5米7字灯 2.灯具类型:白光+蓝色灯带 3.灯杆材质、规格:压铸铝130*85*3500mm 4.灯体颜色：深灰色 5.防护等级：IP67 |  | 套 | 31 | 2029.25 |  | 62906.75
5 | 030413012001 |  | 插泥射树灯10W | 1.名称:插泥射树灯 2.规格:10W 3.防护等级：IP65 |  | 套 | 10 | 291.41 |  | 2914.10
6 | 030413012002 |  | 矮柱灯 12W | 1.名称:矮柱灯 2.规格:12W 3.防护等级：IP65 |  | 套 | 18 | 522.11 |  | 9397.98
7 | 030413012003 |  | 挂壁灯 7Wx2 | 1.名称:挂壁灯 2.规格:7Wx2 3.防护等级：IP65 4.安装方式:墙壁安装 |  | 套 | 11 | 281.12 |  | 3092.32
8 | 030603001001 |  | 电磁阀解码器 | 1.名称：电磁阀解码器 |  | 台 | 2 | 430.11 |  | 860.22
9 | 030412006001 |  | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 11 | 9.59 |  | 105.49
10 | 030412001001 |  | 配管PC25 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 2378.81 | 12.16 |  | 28926.33
本页小计 | [9 empty] | 120884.97
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 园林电气工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
11 | 030409001001 |  | 电力电缆WDUZB1-YJY-4*50+25 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB1-YJY-4*50+25 3.电压(kV):1kV |  | m | 50.00 | 264.44 |  | 13222.00
12 | 030409003001 |  | 电力电缆头50mm2 | 1.名称:电力电缆头50mm2 2.材质、类型:干包式 |  | 个 | 4 | 209.22 |  | 836.88
13 | 030409001002 |  | 电力电缆YJV-3x4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x4 |  | m | 1941.78 | 19.21 |  | 37301.59
14 | 030409001003 |  | 电力电缆YJV-2x1.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-2x1.5 |  | m | 510.32 | 10.10 |  | 5154.23
15 | 040504001001 |  | 500x500手孔井 | 1.名称：500x500手孔井 2.砌筑方式：M5水泥砂浆砌，MU砌砖 3.抹面要求：1:2.5水泥砂浆井内壁、井底抹灰 4.垫层：C15混凝土 5.井盖、井座：500*500树脂复合井盖 6.排水要求：井底接一根PVC50管到就近排水系统 |  | 座 | 7 | 457.14 |  | 3199.98
16 | 010505001001 |  | 垫层模板 | 1.垫层模板 |  | m2 | 28.58 | 30.86 |  | 881.98
17 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 |  | m3 | 264.42 | 9.35 |  | 2472.33
18 | 040103001001 |  | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:利用方 2.密实度:按设计及规范要求 3.材料品种、规格:土方 |  | m3 | 260.24 | 21.56 |  | 5610.77
19 | 040103003001 |  | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方 2.运距：5km 3.包含消纳费 |  | m3 | 4.18 | 22.71 |  | 94.93
本页小计 | [9 empty] | 68774.69
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 园林电气工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
本页小计
合 计 | [9 empty] | 189659.66

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 园林电气工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
园林电气
1 | 030402011001 |  | 配电箱AL1 | 1.名称:配电箱AL1 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 242.62 | 5477.70 |  | 69.73 | 48.52 | 5838.57
2 | 030402011002 |  | 屋顶花园配电箱AL2 | 1.名称:屋顶花园配电箱AL2 2.安装方式:挂墙式安装 | 台 | 242.62 | 5477.70 |  | 69.73 | 48.52 | 5838.57
3 | 030416006001 |  | 输配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 616.66 |  | 58.77 | 194.12 | 135.09 | 1004.64
4 | 030413010001 |  | 3.5米7字灯 | 1.名称:3.5米7字灯 2.灯具类型:白光+蓝色灯带 3.灯杆材质、规格:压铸铝130*85*3500mm 4.灯体颜色：深灰色 5.防护等级：IP67 | 套 | 489.51 | 1247.29 | 36.19 | 151.08 | 105.14 | 2029.25
5 | 030413012001 |  | 插泥射树灯10W | 1.名称:插泥射树灯 2.规格:10W 3.防护等级：IP65 | 套 | 65.17 | 194.48 |  | 18.73 | 13.03 | 291.41
6 | 030413012002 |  | 矮柱灯 12W | 1.名称:矮柱灯 2.规格:12W 3.防护等级：IP65 | 套 | 115.00 | 349.48 | 1.46 | 33.00 | 23.29 | 522.11
7 | 030413012003 |  | 挂壁灯 7Wx2 | 1.名称:挂壁灯 2.规格:7Wx2 | 套 | 20.26 | 250.99 |  | 5.82 | 4.05 | 281.12
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 园林电气工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
3.防护等级：IP65 4.安装方式:墙壁安装
8 | 030603001001 |  | 电磁阀解码器 | 1.名称：电磁阀解码器 | 台 | 67.01 | 307.17 | 14.59 | 25.02 | 16.32 | 430.11
9 | 030412006001 |  | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 4.54 | 2.84 |  | 1.31 | 0.91 | 9.59
10 | 030412001001 |  | 配管PC25 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.配置形式:埋地敷设 | m | 6.64 | 2.27 |  | 1.91 | 1.33 | 12.16
11 | 030409001001 |  | 电力电缆WDUZB1-YJY-4*50+25 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB1-YJY-4*50+25 3.电压(kV):1kV | m | 11.81 | 245.27 | 1.08 | 3.70 | 2.58 | 264.44
12 | 030409003001 |  | 电力电缆头50mm2 | 1.名称:电力电缆头50mm2 2.材质、类型:干包式 | 个 | 89.27 | 76.44 |  | 25.66 | 17.85 | 209.22
13 | 030409001002 |  | 电力电缆YJV-3x4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x4 | m | 3.56 | 13.79 | 0.08 | 1.05 | 0.73 | 19.21
14 | 030409001003 |  | 电力电缆YJV-2x1.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-2x1.5 | m | 3.56 | 4.68 | 0.08 | 1.05 | 0.73 | 10.10
15 | 040504001001 |  | 500x500手孔井 | 1.名称：500x500手孔井 2.砌筑方式：M5水泥砂浆砌，MU砌砖 3.抹面要求：1:2.5水泥砂浆井内 | 座 | 163.73 | 218.56 | 7.07 | 33.62 | 34.16 | 457.14
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 园林电气工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
壁、井底抹灰 4.垫层：C15混凝土 5.井盖、井座：500*500树脂复合井盖 6.排水要求：井底接一根PVC50管到就近排水系统
16 | 010505001001 |  | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 11.44 | 12.95 | 0.80 | 3.23 | 2.45 | 30.86
17 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:按现场情况综合考虑 | m3 | 2.46 |  | 4.59 | 0.89 | 1.41 | 9.35
18 | 040103001001 |  | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:利用方 2.密实度:按设计及规范要求 3.材料品种、规格:土方 | m3 | 13.53 |  | 2.73 | 2.05 | 3.25 | 21.56
19 | 040103003001 |  | 余方弃置 | 1.弃料品种:土方 2.运距：5km 3.包含消纳费 | m3 | 0.43 |  | 16.69 | 2.16 | 3.42 | 22.71

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 园林电气工程 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 031401001001 |  | 脚手架
2 | 031401002001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 031401003001 |  | 临时专用防护棚
4 | 031401004001 |  | 施工操作平台
5 | 031401005001 |  | 临时支撑架
6 | 031401006001 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 | 031401007001 |  | 吊装加固
8 | 031401008001 |  | 胎(模)具
9 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 11800.86
10 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  | 4256.31
11 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  | 3866.92
12 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  | 5029.70
13 | 031401013001 |  | 二次搬运
14 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
15 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护
16 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
17 | 031401017001 |  | 特殊地区施工增加
18 | 031401020001 |  | 夜间施工措施费
19 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
20 | 031401022001 |  | 其他措施
21 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
22 | BC004001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊
本页合计 | [5 empty] | 24953.79 |  | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 园林电气工程 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
施工部位进行施工增加费
23 | BC005001 |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
24 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
25 | BC007001 |  | 施工围档照明
26 | BC009001 |  | 样板引路
27 | BC018001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
28 | BC019001 |  | 施工便道
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 24953.79 |  | -

## 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 园林电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 031401001001 |  | 脚手架
2 |  | 031401002001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
3 |  | 031401003001 |  | 临时专用防护棚
4 |  | 031401004001 |  | 施工操作平台
5 |  | 031401005001 |  | 临时支撑架
6 |  | 031401006001 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 |  | 031401007001 |  | 吊装加固
8 |  | 031401008001 |  | 胎(模)具
9 |  | 031401009001 |  | 安全生产 | 54082.77 | 21.82 | 11800.86
10 |  | 031401010001 |  | 文明施工 | 54082.77 | 7.87 | 4256.31
11 |  | 031401011001 |  | 环境保护 | 54082.77 | 7.15 | 3866.92
12 |  | 031401012001 |  | 临时设施 | 54082.77 | 9.30 | 5029.70
13 |  | 031401013001 |  | 二次搬运
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 园林电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
14 |  | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
15 |  | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护
16 |  | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
17 |  | 031401017001 |  | 特殊地区施工增加
18 |  | 031401020001 |  | 夜间施工措施费
19 |  | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
20 |  | 031401022001 |  | 其他措施
21 |  | BC001001 |  | 文明工地措施费 | [9 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
22 |  | BC004001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
23 |  | BC005001 |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 园林电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
24 |  | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
25 |  | BC007001 |  | 施工围档照明
26 |  | BC009001 |  | 样板引路
27 |  | BC018001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
28 |  | BC019001 |  | 施工便道
合 计 | [6 empty] | 24953.79 | [6 empty] | -
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

## 措施项目费用分拆表
措施项目费用分拆表
工程名称: |  | 园林电气工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 价格(元) | 1.初始设立费用 |  |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 (%) |  | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) |  | 占比 (%) | 金额 (元)
本页小计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 园林电气工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [6 empty] | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [7 empty] | -

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  |  | 园林电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) |  | 确定金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 |  | 合同价格调整暂列金额
2 |  | 未确定工程暂列金额
2.1
3 |  | 未确定服务暂列金额
3.1
4 |  | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
合 计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
注： | 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算 填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称: |  |  | 园林电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 专业工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额±(元) |  | 备注
[5 empty] | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ |  | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [13 empty] | —
合 计 | [13 empty] | —
注： | 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 园林电气工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  | 214613.450 | 9.00 |  | 19315.21
合 计 | [7 empty] | 19315.21

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 园林电气工程 |  |  | 第1页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 230.00
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 1.00
3 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 5.38
4 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  | kg | 4.81
5 | 01530060 |  | 封铅 含铅65% 含锡35% |  | kg | 26.42
6 | 02130050 |  | 三色塑料带 综合 |  | kg | 10.30
7 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 11.47
8 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 2.75
9 | 03010225 |  | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 十套 | 0.18
10 | 03011360-0001 |  | 地脚螺栓 M8×230 | 不锈钢 | 十套 | 8.51
11 | 03011365-0001 |  | 地脚螺栓 φ14*500 |  | 十套 | 23.93
12 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 5.04
13 | 03011630 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 14.12
14 | 03013031 |  | 膨胀螺栓 M6 |  | 十套 | 2.80
15 | 03013051 |  | 膨胀螺栓 M10 |  | 十套 | 5.82
16 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 0.60
17 | 03014291 |  | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 |  | 十套 | 3.81
18 | 03019021 |  | 圆钉 50～75 |  | kg | 3.54
19 | 03019091 |  | 扒钉 |  | kg | 7.03
20 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 0.94
21 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 4.44
22 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 7.69
23 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 47.01
24 | 03139021 |  | 冲击钻头 φ12 |  | 个 | 8.55
25 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 2.76
26 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 0.43
27 | 03139521 |  | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 | 4.57
28 | 04130001 |  | 灰砂砖 240×115×53 |  | 千块 | 386.60
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 园林电气工程 |  |  | 第2页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
29 | 05030001 |  | 木枋 综合 |  | m3 | 1707.86
30 | 05030080 |  | 松杂板枋材 |  | m3 | 1278.22
31 | 05030200 |  | 木板 |  | m3 | 1630.62
32 | 05030265 |  | 枕木 |  | m3 | 1329.20
33 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 7.75
34 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 7.17
35 | 13050210 |  | 沥青绝缘漆 |  | kg | 6.20
36 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 7.90
37 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 14.45
38 | 14330030 |  | 丙酮 |  | kg | 9.74
39 | 14330320 |  | 硬脂酸 |  | kg | 6.33
40 | 14350250 |  | 隔离剂 |  | kg | 7.05
41 | 14410410 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 14.02
42 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m | 0.40
43 | 17250370-0011 |  | 塑料排水管 | PVC50 | m | 4.27
44 | 18030605 |  | 固定卡子 φ90 |  | 个 | 3.03
45 | 25000001-0129 |  | 矮柱灯 12W | IP65 | 套 | 299.71
46 | 25000001-0130 |  | 3.5米7字灯 | 40W，IP67 | 套 | 823.13
47 | 25000001-0131 |  | 挂壁灯 7Wx2 | IP65 | 套 | 245.84
48 | 25000001-0132 |  | 插泥射树灯10W | IP65 | 套 | 163.72
49 | 27010070 |  | 飞保险(羊角熔断器) 5A |  | 个 | 1.09
50 | 27060170-0010 |  | φ12热镀锌圆钢 |  | m | 4.18
51 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.40
52 | 28010030 |  | 镀锡裸铜绞线 16mm2 |  | kg | 63.75
53 | 28010090 |  | 裸铜线 10mm2 |  | kg | 53.88
54 | 28030450 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 |  | m | 2.47
55 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 2.47
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 园林电气工程 |  |  | 第3页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
56 | 28030750 |  | 铜芯橡皮绝缘线 | BX-4mm2 | m | 2.31
57 | 28110210-0138 |  | 铜芯电缆 | YJV-2x1.5 | m | 4.41
58 | 28110210-0139 |  | 铜芯电缆 | YJV-3x4 | m | 13.43
59 | 28110210-0140 |  | 铜芯电缆 | WDUZB1-YJY-4*50+25 | m | 241.47
60 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 0.06
61 | 29060140 |  | 刚性难燃管 | PC25 | m | 1.93
62 | 29060145 |  | 钢管保护管 φ40×400 |  | 根 | 7.50
63 | 29060285 |  | 难燃塑料管接头 25 |  | 个 | 0.53
64 | 29070150 |  | 电缆敷设牵引头 综合 |  | 只 | 370.00
65 | 29090175 |  | 塑料接线柱 双线 |  | 个 | 0.85
66 | 29090210 |  | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  | 个 | 1.06
67 | 29090213 |  | 铜接线端子 DT-4mm2 |  | 个 | 1.40
68 | 29090220 |  | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 2.25
69 | 29090225 |  | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 3.17
70 | 29090245 |  | 铜接线端子 DT-70mm2 |  | 个 | 7.26
71 | 29110390 |  | 接线盒 |  | 个 | 1.77
72 | 29110390-0007 |  | 防水接线盒80*80 |  | 个 | 4.42
73 | 30110100-0006 |  | 电磁阀解码器 |  | 台 | 305.00
74 | 34070010 |  | 塑料手套 ST型 |  | 个 | 13.72
75 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 3.74
76 | 35010010 |  | 钢模板 |  | kg | 4.44
77 | 35250001 |  | 电缆敷设滚轮 综合 |  | 个 | 45.50
78 | 35250010 |  | 电缆敷设转向导轮 综合 |  | 个 | 116.35
79 | 36010080-0005 |  | 树脂复合井盖500*500 |  | 套 | 88.50
80 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg | 4.37
81 | 37270130-0001 |  | L50x5厚不锈钢角钢L=2500mm |  | 根 | 50.00
82 | 55090080-0304 |  | 配电箱AL1 |  | 台 | 5447.26
83 | 55090080-0305 |  | 屋顶花园配电箱AL2 |  | 台 | 5447.26
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 园林电气工程 |  |  | 第4页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
84 | 80010630 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 393.00
85 | 80010680-0003 |  | 预拌水泥砂浆 M5 |  | m3 | 346.00
86 | 80010750 |  | 预拌水泥防水砂浆 1:2 |  | m3 | 403.00
87 | 80210180-0002 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 371.00
88 | 80210180-0005 |  | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 385.00
89 | 80210660-0001 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 408.00
90 | 80210660-0002 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 396.00
91 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 1.00
92 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 1.00
93 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 1.00
94 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 1.00
95 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 6.58
96 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.64
97 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1.00
98 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 1.00
99 | 870613023-0001 |  | 手持式万用表 |  | 台班 | 5.10
100 | 870699068-0001 |  | 相位表 |  | 台班 | 11.36
101 | 870699204-0001 |  | 电缆测试仪 |  | 台班 | 17.07
102 | 873110056-0001 |  | 振荡器 |  | 台班 | 21.13
103 | 873144001-0001 |  | 场强仪 | 量程：-120dB，VHF/UHF频段 | 台班 | 11.55
104 | 873146001-0001 |  | 频谱分析仪 | 频率：0.15～1050MHz | 台班 | 18.60
105 | 990123020-0001 |  | 电动夯实机 | 夯击能力20～62(kN·m) | 台班 | 31.45
106 | 990605060-0001 |  | 混凝土振捣器 | (插入式) | 台班 | 9.97
107 | 990605065-0001 |  | 混凝土振捣器 | (平板式) | 台班 | 11.20
108 | 990706010-0001 |  | 木工圆锯机 | 直径500(mm) | 台班 | 25.05
109 | 990801020-0001 |  | 电动单级离心清水泵 | 出口直径100(mm) | 台班 | 34.61
110 | ZC-0224 |  | 箍筋φ8 |  | t | 3265.00
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 园林电气工程 |  |  | 第5页, 共5页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
111 | ZC-0225 |  | 250*250*10钢板 |  | 块 | 24.92
112 | ZC-0226 |  | 镀锌钢板300*300*10 |  | 块 | 35.89