## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费 |  | 5069531.68
1.1 |  |  | 1#高压部分 |  | 1580922.00
1.2 |  |  | 1#低压部分 |  | 3037058.26
1.3 |  |  | 1#照明、防雷 |  | 23841.54
1.4 |  |  | 2#高压部分 |  | 209321.55
1.5 |  |  | 2#低压部分 |  | 188973.25
1.6 |  |  | 2#照明、防雷 |  | 15566.77
1.7 |  |  | 其他部分 |  | 13848.31
2 |  |  | 措施项目费 |  | 75346.66
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 33351.29
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 税前工程造价 |  | 5144878.34
5 |  |  | 增值税 |  | 463039.05
合 计 |  |  |  |  | 5607917.39
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 1#高压部分 | [6 empty] | 1580922.00
1 | 030401002001 |  | 10kV干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.容量(kV·A):SCB14-NX2-2000kVA/10kV 3.电压(kV):10kV 4.含基础槽钢 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 233576.97 |  | 467153.94
2 | 030402009001 |  | 电源进线柜G01 | 1.名称:电源进线柜G01 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 75570.13 |  | 75570.13
3 | 030402009002 |  | 电源出线柜G02 | 1.名称:电源出线柜G02 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 65443.46 |  | 65443.46
4 | 030402009003 |  | 电源出线柜G03 | 1.名称:电源出线柜G03 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 69064.67 |  | 69064.67
5 | 030402009004 |  | 电源进线柜G04 | 1.名称:电源进线柜G04 2.规格: |  | 台 | 1 | 73829.41 |  | 73829.41
本页小计 | [9 empty] | 751061.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
6 | 030402009005 |  | 电源计量柜G05 | 1.名称:电源计量柜G05 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 17612.01 |  | 17612.01
7 | 030402009006 |  | 1#变压器出线柜G06 | 1.名称:1#变压器出线柜G06 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 65443.46 |  | 65443.46
8 | 030402009007 |  | 电源联络柜G07 | 1.名称:电源联络柜G07 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 67057.12 |  | 67057.12
9 | 030402009008 |  | 母线提升柜、隔离柜G08 | 1.名称:母线提升柜、隔离柜G08 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程 |  | 台 | 1 | 20143.96 |  | 20143.96
本页小计 | [9 empty] | 170256.55
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
量清单计价说明、国家相关规范等
10 | 030402009009 |  | 2#变压器出线柜G09 | 1.名称:2#变压器出线柜G09 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 65443.46 |  | 65443.46
11 | 030402009010 |  | 电源计量柜G10 | 1.名称:电源计量柜G10 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 17612.01 |  | 17612.01
12 | 030402009011 |  | 电源进线柜G11 | 1.名称:电源进线柜G11 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 75570.13 |  | 75570.13
13 | 030404011001 |  | 直流馈电屏ZL | 1.名称:直流馈电屏ZL 2.规格:800x600x2200 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 16970.03 |  | 16970.03
14 | 030404001001 |  | 控制屏 | 1.名称:控制屏 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程 |  | 台 | 1 | 15330.30 |  | 15330.30
本页小计 | [9 empty] | 190925.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
量清单计价说明、国家相关规范等
15 | 030409001001 |  | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300 3.电压(kV):8.7/15 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 415.00 | 919.84 |  | 381733.60
16 | 030409001002 |  | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3*120 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*120 3.电压(kV):8.7/15 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 25.00 | 410.09 |  | 10252.25
17 | 030409003001 |  | 10kV冷缩电缆终端头3*300mm2 | 1.名称:10kV冷缩电缆终端头 2.规格:3*300mm2 3.电压(kV):10kV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 1223.30 |  | 4893.20
18 | 030409003002 |  | 10kV冷缩电缆终端头3*120mm2 | 1.名称:10kV冷缩电缆终端头 2.规格:3*120mm2 3.电压(kV):10kV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4 | 771.39 |  | 3085.56
本页小计 | [9 empty] | 399964.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
19 | 030416005001 |  | 10kV干式变压器系统调试 | 1.名称:10kV变压器系统调试 2.容量(kV·A):2000KVA 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 2 | 7974.32 |  | 15948.64
20 | 030416006001 |  | 10kV输配电装置系统 | 1.名称:10kV输配电装置系统 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 11 | 3357.37 |  | 36931.07
21 | 030416006002 |  | 直流屏调试 | 1.名称:直流屏调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 1040.51 |  | 1040.51
22 | 030416028001 |  | 电缆试验 | 1.名称:10kV电缆交流耐压试验 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根、次 | 2.000 | 6549.62 |  | 13099.24
23 | 030416028002 |  | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验 2.电压(kV):10kV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根、次 | 2.000 | 201.65 |  | 403.30
24 | 030416021001 |  | "五防"系统 | 1.名称:“五防”系统调试 变电站、配电室 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 1290.54 |  | 1290.54
本页小计 | [9 empty] | 68713.30
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 1#低压部分 | [6 empty] | 3037058.26
25 | 030402010001 |  | 低压开关柜1P01 | 1.名称:低压开关柜1P01 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 29953.23 |  | 29953.23
26 | 030402010002 |  | 低压开关柜1P02 | 1.名称:低压开关柜1P02 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 74976.37 |  | 74976.37
27 | 030402010003 |  | 低压开关柜1P03 | 1.名称:低压开关柜1P03 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 95508.44 |  | 95508.44
28 | 030402010004 |  | 低压开关柜1P04 | 1.名称:低压开关柜1P04 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 93089.71 |  | 93089.71
本页小计 | [9 empty] | 293527.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
29 | 030402010005 |  | 低压开关柜1P05 | 1.名称:低压开关柜1P05 2.规格:1000*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 92956.12 |  | 92956.12
30 | 030402010006 |  | 低压开关柜1P06 | 1.名称:低压开关柜1P06 2.规格:1000*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 280940.67 |  | 280940.67
31 | 030402010007 |  | 低压开关柜1P07 | 1.名称:低压开关柜1P07 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 87940.83 |  | 87940.83
32 | 030402010008 |  | 低压开关柜1P08 | 1.名称:低压开关柜1P08 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 82562.96 |  | 82562.96
本页小计 | [9 empty] | 544400.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
33 | 030402010009 |  | 低压开关柜1P09 | 1.名称:低压开关柜1P09 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 38670.52 |  | 38670.52
34 | 030402010010 |  | 低压开关柜1P10 | 1.名称:低压开关柜1P10 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 43388.67 |  | 43388.67
35 | 030402010011 |  | 低压开关柜1P11 | 1.名称:低压开关柜1P11 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 42692.77 |  | 42692.77
36 | 030402010012 |  | 低压开关柜1P12 | 1.名称:低压开关柜1P12 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 46001.54 |  | 46001.54
本页小计 | [9 empty] | 170753.50
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
37 | 030402010013 |  | 低压开关柜1P13 | 1.名称:低压开关柜1P13 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 114924.35 |  | 114924.35
38 | 030402010014 |  | 低压开关柜1P14 | 1.名称:低压开关柜1P14 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 35922.61 |  | 35922.61
39 | 030402010015 |  | 低压开关柜1P15 | 1.名称:低压开关柜1P15 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 31270.79 |  | 31270.79
40 | 030402010016 |  | 低压开关柜1P16 | 1.名称:低压开关柜1P16 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 37116.64 |  | 37116.64
本页小计 | [9 empty] | 219234.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
41 | 030402010017 |  | 低压开关柜2P01 | 1.名称:低压开关柜2P01 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 156270.43 |  | 156270.43
42 | 030402010018 |  | 低压开关柜2P02 | 1.名称:低压开关柜2P02 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 89952.91 |  | 89952.91
43 | 030402010019 |  | 低压开关柜2P03 | 1.名称:低压开关柜2P03 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 89952.91 |  | 89952.91
44 | 030402010020 |  | 低压开关柜2P04 | 1.名称:低压开关柜2P04 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 280896.14 |  | 280896.14
本页小计 | [9 empty] | 617072.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第11页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
45 | 030402010021 |  | 低压开关柜2P05 | 1.名称:低压开关柜2P05 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 44394.36 |  | 44394.36
46 | 030402010022 |  | 低压开关柜2P06 | 1.名称:低压开关柜2P06 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 70191.40 |  | 70191.40
47 | 030402010023 |  | 低压开关柜2P07 | 1.名称:低压开关柜2P07 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 38389.96 |  | 38389.96
48 | 030402010024 |  | 低压开关柜2P08 | 1.名称:低压开关柜2P08 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 41210.55 |  | 41210.55
本页小计 | [9 empty] | 194186.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第12页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
49 | 030402010025 |  | 低压开关柜2P09 | 1.名称:低压开关柜2P09 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 36634.01 |  | 36634.01
50 | 030402010026 |  | 低压开关柜2P10 | 1.名称:低压开关柜2P10 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 40635.93 |  | 40635.93
51 | 030402010027 |  | 低压开关柜2P11 | 1.名称:低压开关柜2P11 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 43176.56 |  | 43176.56
52 | 030402010028 |  | 低压开关柜2P12 | 1.名称:低压开关柜2P12 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 81729.23 |  | 81729.23
本页小计 | [9 empty] | 202175.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第13页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
53 | 030402010029 |  | 低压开关柜2P13 | 1.名称:低压开关柜2P13 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 101463.08 |  | 101463.08
54 | 030402010030 |  | 低压开关柜2P14 | 1.名称:低压开关柜2P14 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 53421.10 |  | 53421.10
55 | 030402010031 |  | 低压开关柜2P15 | 1.名称:低压开关柜2P15 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 32855.76 |  | 32855.76
56 | 030402010032 |  | 低压开关柜2P16 | 1.名称:低压开关柜2P16 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 49908.15 |  | 49908.15
本页小计 | [9 empty] | 237648.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第14页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
57 | 030403006001 |  | 五芯密集式母线槽5000A/5P/IP54 | 1.名称:五芯密集式母线槽 2.额定电流(A):5000A/5P/IP54 3.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始终端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.75 | 13150.60 |  | 167670.15
58 | 030403006002 |  | 四芯密集式母线槽4000A/4P/IP54 | 1.名称:四芯密集式母线槽 2.额定电流(A):4000A/4P/IP54 3.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始终端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16.83 | 7065.44 |  | 118911.36
本页小计 | [9 empty] | 286581.51
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第15页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
59 | 030403006003 |  | 五芯密集式母线槽4000A/5P/IP54 | 1.名称:五芯密集式母线槽 2.额定电流(A):4000A/5P/IP54 3.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始终端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 24.04 | 10677.60 |  | 256689.50
60 | 030403007001 |  | 始端箱4000A/4P/IP54 | 1.名称:始端箱 2.额定电流(A):4000A/4P/IP54 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 2720.33 |  | 5440.66
61 | 030403007002 |  | 始端箱4000A/5P/IP54 | 1.名称:始端箱 2.额定电流(A):4000A/5P/IP54 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 2997.53 |  | 5995.06
62 | 030403007003 |  | 始端箱5000A/5P/IP54 | 1.名称:始端箱 2.额定电流(A):5000A/5P/IP54 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程 |  | 台 | 1 | 3352.83 |  | 3352.83
本页小计 | [9 empty] | 271478.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第16页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
量清单计价说明、国家相关规范等
|  |  | 1#照明、防雷 | [6 empty] | 23841.54
63 | 030402011001 |  | 1#成套配电箱1ATEDF | 1.名称:成套配电箱1ATEDF 2.安装方式:成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 8375.20 |  | 8375.20
64 | 030412002001 |  | 塑料线槽40*18mm | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 3.规格:40*18mm |  | m | 110.00 | 20.74 |  | 2281.40
65 | 030412004001 |  | 管内配线WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-2.5 |  | m | 480.00 | 5.47 |  | 2625.60
66 | 030412004002 |  | 管内配线WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-4 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-4 |  | m | 210.00 | 7.38 |  | 1549.80
67 | 030413013001 |  | 单位单控开关 | 1.名称:单位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 3 | 21.04 |  | 63.12
68 | 030413014001 |  | 单相接地插座 | 1.名称:单相接地插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:地上暗装 |  | 套 | 3 | 21.85 |  | 65.55
69 | 030413014002 |  | 二三极插座 | 1.名称:二三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 3 | 21.85 |  | 65.55
70 | 030405015001 |  | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:250V |  | 台 | 2 | 247.74 |  | 495.48
本页小计 | [9 empty] | 15521.70
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第17页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
71 | 030413002001 |  | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:2x10W(蓄电池实际供电时间≥30分钟) 3.安装方式:壁装式 |  | 套 | 3 | 146.64 |  | 439.92
72 | 030413003001 |  | 电子式简易型单管荧光灯 | 1.名称:电子式简易型单管荧光灯 2.规格:1x36W(蓄电池实际供电时间≥30分钟) 3.安装方式:吸顶式 |  | 套 | 9 | 184.04 |  | 1656.36
73 | 030413003002 |  | 电子式简易型双管荧光灯 | 1.名称:电子式简易型双管荧光灯 2.规格:1x36W(蓄电池实际供电时间≥30分钟) 3.安装方式:吸顶式 |  | 套 | 6 | 237.77 |  | 1426.62
74 | 030416006003 |  | 1kV送配电装置系统调试 | 名称:1kV送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1 | 1096.36 |  | 1096.36
75 | 030410007001 |  | 接地端子板 | 名称:接地端子板 |  | 台 | 8 | 125.76 |  | 1006.08
76 | 030410002001 |  | 防静电接地线 | 1.名称:防静电接地线 2.规格:50*5镀锌扁钢 |  | m | 79.32 | 33.97 |  | 2694.50
|  |  | 2#高压部分 | [6 empty] | 209321.55
77 | 030401002002 |  | 10kV 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.容量(kV·A):SCB14-NX2-800kVA 3.电压(kV):10kV 4.含基础槽钢 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 126401.89 |  | 126401.89
78 | 030402009012 |  | 2#电源进线柜G01 | 1.名称:2#电源进线柜G01 2.规格:375x920x1900 |  | 台 | 1 | 9994.85 |  | 9994.85
本页小计 | [9 empty] | 144716.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第18页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
79 | 030402009013 |  | 2#电源计量柜G02 | 1.名称:2#电源计量柜G02 2.规格:1000x920x1900 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 20829.59 |  | 20829.59
80 | 030402009014 |  | 2#电源出线柜G03 | 1.名称:2#电源出线柜G03 2.规格:375x920x1900 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 10636.97 |  | 10636.97
81 | 030409001003 |  | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3x70 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3x70 3.电压(kV):8.7/15 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 62.00 | 282.70 |  | 17527.40
82 | 030409003003 |  | 10kV冷缩电缆终端头3*70mm2 | 1.名称:冷缩电缆终端头 2.规格:3*70mm2 3.电压(kV):10kV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家 |  | 个 | 4 | 674.14 |  | 2696.56
本页小计 | [9 empty] | 51690.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第19页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
相关规范等
83 | 030416005002 |  | 10kV干式变压器系统调试 | 1.名称:10kV干式变压器系统调试 2.容量(kV·A):800KVA 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1 | 3120.37 |  | 3120.37
84 | 030416006004 |  | 10kV输配电装置系统 | 1.名称:10kV输配电装置系统 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 3 | 3357.37 |  | 10072.11
85 | 030416028003 |  | 电缆试验 | 1.名称:10kV电缆交流耐压试验 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根、次 | 1.000 | 6549.62 |  | 6549.62
86 | 030416028004 |  | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验 2.电压(kV):10kV 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根、次 | 1.000 | 201.65 |  | 201.65
87 | 030416021002 |  | "五防"系统 | 1.名称:“五防”系统调试 变电站、配电室 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 1290.54 |  | 1290.54
|  |  | 2#低压部分 | [6 empty] | 188973.25
88 | 030402010033 |  | 2#低压开关柜P01 | 1.名称:2#低压开关柜P01 |  | 台 | 1 | 29055.06 |  | 29055.06
本页小计 | [9 empty] | 50289.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第20页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.规格:600*1000*2200 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
89 | 030402010034 |  | 2#低压开关柜P02 | 1.名称:2#低压开关柜P02 2.规格:600*1000*2200 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 29538.51 |  | 29538.51
90 | 030402010035 |  | 2#低压开关柜P03 | 1.名称:2#低压开关柜P03 2.规格:800*1000*2200 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 61266.63 |  | 61266.63
91 | 030402010036 |  | 2#低压开关柜P04 | 1.名称:2#低压开关柜P04 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 41022.89 |  | 41022.89
92 | 030403007004 |  | 始端箱1600A/4P/IP54 | 1.名称:始端箱 2.额定电流(A):1600A/4P/IP54 3.其他:未尽事项详见 |  | 台 | 2 | 2095.60 |  | 4191.20
本页小计 | [9 empty] | 136019.23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第21页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
93 | 030403006004 |  | 四芯密集式母线槽1600A/4P/IP54 | 1.名称:四芯密集式母线槽 2.额定电流(A):1600A/4P/IP54 3.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始终端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8.00 | 2987.37 |  | 23898.96
|  |  | 2#照明、防雷 | [6 empty] | 15566.77
94 | 030402011002 |  | 2#成套配电箱1ATEDF | 1.名称:成套配电箱1ATEDF 2.安装方式:成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 4473.35 |  | 4473.35
95 | 030412002002 |  | 塑料线槽40*18mm | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 3.规格:40*18mm |  | m | 110.00 | 20.74 |  | 2281.40
本页小计 | [9 empty] | 30653.71
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第22页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
96 | 030412004003 |  | 配线WDZB-BYJ-B1-2.5 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZB-BYJ-B1-2.5 |  | m | 480.00 | 4.91 |  | 2356.80
97 | 030412004004 |  | 管内配线WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-4 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-4 |  | m | 210.00 | 7.38 |  | 1549.80
98 | 030413013002 |  | 单位单控开关 | 1.名称:单位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 2 | 21.04 |  | 42.08
99 | 030413014003 |  | 单相接地插座 | 1.名称:单相接地插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:地上暗装 |  | 套 | 2 | 21.85 |  | 43.70
100 | 030413014004 |  | 二三极插座 | 1.名称:二三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 2 | 21.85 |  | 43.70
101 | 030405015002 |  | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:250V |  | 台 | 2 | 247.74 |  | 495.48
102 | 030413002002 |  | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:2x10W(蓄电池实际供电时间≥30分钟) 3.安装方式:壁装式 |  | 套 | 2 | 146.64 |  | 293.28
103 | 030413003003 |  | 电子式简易型单管荧光灯 | 1.名称:电子式简易型单管荧光灯 2.规格:1x36W(蓄电池实际供电时间≥30分钟) 3.安装方式:吸顶式 |  | 套 | 3 | 184.04 |  | 552.12
104 | 030413003004 |  | 电子式简易型双管荧光灯 | 1.名称:电子式简易型双管荧光灯 2.规格:1x36W(蓄电池实际供电时间≥30分钟) 3.安装方式:吸顶式 |  | 套 | 4 | 237.77 |  | 951.08
本页小计 | [9 empty] | 6328.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  |  |  | 第23页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
105 | 030416006005 |  | 1kV送配电装置系统调试 | 名称:1kV送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1 | 1096.36 |  | 1096.36
106 | 030410007002 |  | 接地端子板 | 名称:接地端子板 |  | 台 | 4 | 125.76 |  | 503.04
107 | 030410002002 |  | 防静电接地线 | 1.名称:防静电接地线 2.规格:50*5镀锌扁钢 |  | m | 26.04 | 33.97 |  | 884.58
|  |  | 其他部分 | [6 empty] | 13848.31
108 | 010805006001 |  | 金属挡鼠板 | 1.金属挡鼠板 |  | m2 | 4.65 | 175.12 |  | 814.31
109 | 011103001001 |  | 绝缘橡胶板 | 1.绝缘橡胶板 |  | m2 | 50.00 | 60.68 |  | 3034.00
110 | 011103001002 |  | 安健环标识牌 | 1.安健环标识牌 |  | 项 | 1 | 6000.00 |  | 6000.00
111 | 030402011003 |  | 绝缘工具箱 | 1.绝缘工具箱 |  | 套 | 2 | 2000.00 |  | 4000.00
本页小计 | [9 empty] | 16332.29
合 计 | [9 empty] | 5069531.68

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
1#高压部分
1 | 030401002001 |  | 10kV干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.容量(kV·A):SCB14-NX2-2000kVA/10kV 3.电压(kV):10kV 4.含基础槽钢 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1840.64 | 229829.74 | 678.68 | 724.05 | 503.86 | 233576.97
2 | 030402009001 |  | 电源进线柜G01 | 1.名称:电源进线柜G01 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1091.51 | 73648.17 | 200.64 | 371.37 | 258.43 | 75570.13
3 | 030402009002 |  | 电源出线柜G02 | 1.名称:电源出线柜G02 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1091.51 | 63521.50 | 200.64 | 371.37 | 258.43 | 65443.46
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
4 | 030402009003 |  | 电源出线柜G03 | 1.名称:电源出线柜G03 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1091.51 | 67142.71 | 200.64 | 371.37 | 258.43 | 69064.67
5 | 030402009004 |  | 电源进线柜G04 | 1.名称:电源进线柜G04 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1091.51 | 71907.45 | 200.64 | 371.37 | 258.43 | 73829.41
6 | 030402009005 |  | 电源计量柜G05 | 1.名称:电源计量柜G05 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 913.51 | 16012.54 | 161.83 | 309.06 | 215.06 | 17612.01
7 | 030402009006 |  | 1#变压器出线柜G06 | 1.名称:1#变压器出线柜G06 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关 | 台 | 1091.51 | 63521.50 | 200.64 | 371.37 | 258.43 | 65443.46
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
规范等
8 | 030402009007 |  | 电源联络柜G07 | 1.名称:电源联络柜G07 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1091.51 | 65135.16 | 200.64 | 371.37 | 258.43 | 67057.12
9 | 030402009008 |  | 母线提升柜、隔离柜G08 | 1.名称:母线提升柜、隔离柜G08 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 533.88 | 19051.43 | 200.64 | 211.10 | 146.90 | 20143.96
10 | 030402009009 |  | 2#变压器出线柜G09 | 1.名称:2#变压器出线柜G09 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1091.51 | 63521.50 | 200.64 | 371.37 | 258.43 | 65443.46
11 | 030402009010 |  | 电源计量柜G10 | 1.名称:电源计量柜G10 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 | 台 | 913.51 | 16012.54 | 161.83 | 309.06 | 215.06 | 17612.01
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
12 | 030402009011 |  | 电源进线柜G11 | 1.名称:电源进线柜G11 2.规格:800x1500x2300 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1091.51 | 73648.17 | 200.64 | 371.37 | 258.43 | 75570.13
13 | 030404011001 |  | 直流馈电屏ZL | 1.名称:直流馈电屏ZL 2.规格:800x600x2200 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 548.49 | 16016.33 | 92.71 | 184.28 | 128.24 | 16970.03
14 | 030404001001 |  | 控制屏 | 1.名称:控制屏 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 499.57 | 14368.65 | 146.96 | 185.81 | 129.31 | 15330.30
15 | 030409001001 |  | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300 3.电压(kV):8.7/15 | m | 28.79 | 858.74 | 12.29 | 11.81 | 8.22 | 919.84
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
16 | 030409001002 |  | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3*120 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*120 3.电压(kV):8.7/15 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 13.34 | 388.53 | 1.16 | 4.17 | 2.90 | 410.09
17 | 030409003001 |  | 10kV冷缩电缆终端头3*300mm2 | 1.名称:10kV冷缩电缆终端头 2.规格:3*300mm2 3.电压(kV):10kV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 250.92 | 850.09 |  | 72.11 | 50.18 | 1223.30
18 | 030409003002 |  | 10kV冷缩电缆终端头3*120mm2 | 1.名称:10kV冷缩电缆终端头 2.规格:3*120mm2 3.电压(kV):10kV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 194.03 | 482.79 |  | 55.76 | 38.81 | 771.39
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
19 | 030416005001 |  | 10kV干式变压器系统调试 | 1.名称:10kV变压器系统调试 2.容量(kV·A):2000KVA 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 4250.42 |  | 1110.83 | 1540.82 | 1072.25 | 7974.32
20 | 030416006001 |  | 10kV输配电装置系统 | 1.名称:10kV输配电装置系统 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1851.82 |  | 405.39 | 648.72 | 451.44 | 3357.37
21 | 030416006002 |  | 直流屏调试 | 1.名称:直流屏调试 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 643.37 |  | 56.18 | 201.05 | 139.91 | 1040.51
22 | 030416028001 |  | 电缆试验 | 1.名称:10kV电缆交流耐压试验 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根、次 | 1502.70 | 296.73 | 2701.21 | 1208.20 | 840.78 | 6549.62
23 | 030416028002 |  | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验 2.电压(kV):10kV 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根、次 | 110.79 | 0.50 | 24.44 | 38.87 | 27.05 | 201.65
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
24 | 030416021001 |  | "五防"系统 | 1.名称:“五防”系统调试 变电站、配电室 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 座 | 603.03 |  | 264.62 | 249.36 | 173.53 | 1290.54
1#低压部分
25 | 030402010001 |  | 低压开关柜1P01 | 1.名称:低压开关柜1P01 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 28915.01 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 29953.23
26 | 030402010002 |  | 低压开关柜1P02 | 1.名称:低压开关柜1P02 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 665.74 | 73909.06 | 51.83 | 206.23 | 143.52 | 74976.37
27 | 030402010003 |  | 低压开关柜1P03 | 1.名称:低压开关柜1P03 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文 | 台 | 665.74 | 94441.13 | 51.83 | 206.23 | 143.52 | 95508.44
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
28 | 030402010004 |  | 低压开关柜1P04 | 1.名称:低压开关柜1P04 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 739.98 | 91906.06 | 55.80 | 228.71 | 159.16 | 93089.71
29 | 030402010005 |  | 低压开关柜1P05 | 1.名称:低压开关柜1P05 2.规格:1000*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 684.30 | 91859.73 | 52.82 | 211.85 | 147.43 | 92956.12
30 | 030402010006 |  | 低压开关柜1P06 | 1.名称:低压开关柜1P06 2.规格:1000*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 684.30 | 279844.28 | 52.82 | 211.85 | 147.43 | 280940.67
31 | 030402010007 |  | 低压开关柜1P07 | 1.名称:低压开关柜1P07 2.规格:800*1000*2300 | 台 | 665.74 | 86873.52 | 51.83 | 206.23 | 143.52 | 87940.83
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
32 | 030402010008 |  | 低压开关柜1P08 | 1.名称:低压开关柜1P08 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 81524.74 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 82562.96
33 | 030402010009 |  | 低压开关柜1P09 | 1.名称:低压开关柜1P09 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 37632.30 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 38670.52
34 | 030402010010 |  | 低压开关柜1P10 | 1.名称:低压开关柜1P10 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 42350.45 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 43388.67
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
35 | 030402010011 |  | 低压开关柜1P11 | 1.名称:低压开关柜1P11 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 41654.55 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 42692.77
36 | 030402010012 |  | 低压开关柜1P12 | 1.名称:低压开关柜1P12 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 665.74 | 44934.23 | 51.83 | 206.23 | 143.52 | 46001.54
37 | 030402010013 |  | 低压开关柜1P13 | 1.名称:低压开关柜1P13 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 113886.13 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 114924.35
38 | 030402010014 |  | 低压开关柜1P14 | 1.名称:低压开关柜1P14 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关 | 台 | 647.18 | 34884.39 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 35922.61
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第11页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
规范等
39 | 030402010015 |  | 低压开关柜1P15 | 1.名称:低压开关柜1P15 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 30232.57 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 31270.79
40 | 030402010016 |  | 低压开关柜1P16 | 1.名称:低压开关柜1P16 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 36078.42 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 37116.64
41 | 030402010017 |  | 低压开关柜2P01 | 1.名称:低压开关柜2P01 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 665.74 | 155203.12 | 51.83 | 206.23 | 143.52 | 156270.43
42 | 030402010018 |  | 低压开关柜2P02 | 1.名称:低压开关柜2P02 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 | 台 | 665.74 | 88885.60 | 51.83 | 206.23 | 143.52 | 89952.91
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第12页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
43 | 030402010019 |  | 低压开关柜2P03 | 1.名称:低压开关柜2P03 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 665.74 | 88885.60 | 51.83 | 206.23 | 143.52 | 89952.91
44 | 030402010020 |  | 低压开关柜2P04 | 1.名称:低压开关柜2P04 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 665.74 | 279828.83 | 51.83 | 206.23 | 143.52 | 280896.14
45 | 030402010021 |  | 低压开关柜2P05 | 1.名称:低压开关柜2P05 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 43356.14 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 44394.36
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第13页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
46 | 030402010022 |  | 低压开关柜2P06 | 1.名称:低压开关柜2P06 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 69153.18 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 70191.40
47 | 030402010023 |  | 低压开关柜2P07 | 1.名称:低压开关柜2P07 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 37351.74 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 38389.96
48 | 030402010024 |  | 低压开关柜2P08 | 1.名称:低压开关柜2P08 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 40172.33 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 41210.55
49 | 030402010025 |  | 低压开关柜2P09 | 1.名称:低压开关柜2P09 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关 | 台 | 647.18 | 35595.79 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 36634.01
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第14页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
规范等
50 | 030402010026 |  | 低压开关柜2P10 | 1.名称:低压开关柜2P10 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 39597.71 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 40635.93
51 | 030402010027 |  | 低压开关柜2P11 | 1.名称:低压开关柜2P11 2.规格:800*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 665.74 | 42109.25 | 51.83 | 206.23 | 143.52 | 43176.56
52 | 030402010028 |  | 低压开关柜2P12 | 1.名称:低压开关柜2P12 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 80691.01 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 81729.23
53 | 030402010029 |  | 低压开关柜2P13 | 1.名称:低压开关柜2P13 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 | 台 | 647.18 | 100424.86 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 101463.08
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第15页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
54 | 030402010030 |  | 低压开关柜2P14 | 1.名称:低压开关柜2P14 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 52382.88 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 53421.10
55 | 030402010031 |  | 低压开关柜2P15 | 1.名称:低压开关柜2P15 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 31817.54 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 32855.76
56 | 030402010032 |  | 低压开关柜2P16 | 1.名称:低压开关柜2P16 2.规格:600*1000*2300 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 48869.93 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 49908.15
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第16页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
57 | 030403006001 |  | 五芯密集式母线槽5000A/5P/IP54 | 1.名称:五芯密集式母线槽 2.额定电流(A):5000A/5P/IP54 3.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始终端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 131.61 | 12905.96 | 32.86 | 47.27 | 32.89 | 13150.60
58 | 030403006002 |  | 四芯密集式母线槽4000A/4P/IP54 | 1.名称:四芯密集式母线槽 2.额定电流(A):4000A/4P/IP54 3.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始终端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关 | m | 108.14 | 6864.41 | 27.01 | 38.84 | 27.03 | 7065.44
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第17页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
规范等
59 | 030403006003 |  | 五芯密集式母线槽4000A/5P/IP54 | 1.名称:五芯密集式母线槽 2.额定电流(A):4000A/5P/IP54 3.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始终端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 108.15 | 10476.57 | 27.01 | 38.84 | 27.03 | 10677.60
60 | 030403007001 |  | 始端箱4000A/4P/IP54 | 1.名称:始端箱 2.额定电流(A):4000A/4P/IP54 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 418.85 | 1927.97 | 113.87 | 153.10 | 106.54 | 2720.33
61 | 030403007002 |  | 始端箱4000A/5P/IP54 | 1.名称:始端箱 2.额定电流(A):4000A/5P/IP54 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 418.85 | 2205.17 | 113.87 | 153.10 | 106.54 | 2997.53
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第18页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
62 | 030403007003 |  | 始端箱5000A/5P/IP54 | 1.名称:始端箱 2.额定电流(A):5000A/5P/IP54 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 634.70 | 2239.41 | 113.87 | 215.14 | 149.71 | 3352.83
1#照明、防雷
63 | 030402011001 |  | 1#成套配电箱1ATEDF | 1.名称:成套配电箱1ATEDF 2.安装方式:成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 242.62 | 8014.33 |  | 69.73 | 48.52 | 8375.20
64 | 030412002001 |  | 塑料线槽40*18mm | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 3.规格:40*18mm | m | 11.31 | 3.92 |  | 3.25 | 2.26 | 20.74
65 | 030412004001 |  | 管内配线WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-2.5 | m | 0.86 | 4.20 |  | 0.25 | 0.17 | 5.47
66 | 030412004002 |  | 管内配线WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-4 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-4 | m | 0.75 | 6.26 |  | 0.22 | 0.15 | 7.38
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第19页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
67 | 030413013001 |  | 单位单控开关 | 1.名称:单位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 8.56 | 8.30 |  | 2.46 | 1.71 | 21.04
68 | 030413014001 |  | 单相接地插座 | 1.名称:单相接地插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:地上暗装 | 套 | 8.75 | 8.84 |  | 2.51 | 1.75 | 21.85
69 | 030413014002 |  | 二三极插座 | 1.名称:二三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 8.75 | 8.84 |  | 2.51 | 1.75 | 21.85
70 | 030405015001 |  | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:250V | 台 | 64.46 | 151.86 |  | 18.53 | 12.89 | 247.74
71 | 030413002001 |  | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:2x10W(蓄电池实际供电时间≥30分钟) 3.安装方式:壁装式 | 套 | 25.63 | 108.52 |  | 7.37 | 5.13 | 146.64
72 | 030413003001 |  | 电子式简易型单管荧光灯 | 1.名称:电子式简易型单管荧光灯 2.规格:1x36W(蓄电池实际供电时间≥30分钟) 3.安装方式:吸顶式 | 套 | 21.72 | 151.73 |  | 6.24 | 4.34 | 184.04
73 | 030413003002 |  | 电子式简易型双管荧光灯 | 1.名称:电子式简易型双管荧光灯 2.规格:1x36W(蓄电池实际供电时间≥30分钟) | 套 | 27.31 | 197.15 |  | 7.85 | 5.46 | 237.77
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第20页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
3.安装方式:吸顶式
74 | 030416006003 |  | 1kV送配电装置系统调试 | 名称:1kV送配电装置系统调试 | 系统 | 678.33 |  | 58.77 | 211.84 | 147.42 | 1096.36
75 | 030410007001 |  | 接地端子板 | 名称:接地端子板 | 台 | 81.24 | 4.10 | 0.55 | 23.51 | 16.36 | 125.76
76 | 030410002001 |  | 防静电接地线 | 1.名称:防静电接地线 2.规格:50*5镀锌扁钢 | m | 14.45 | 11.36 | 0.76 | 4.37 | 3.04 | 33.97
2#高压部分
77 | 030401002002 |  | 10kV 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.容量(kV·A):SCB14-NX2-800kVA 3.电压(kV):10kV 4.含基础槽钢 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 1396.87 | 123923.66 | 269.28 | 478.85 | 333.23 | 126401.89
78 | 030402009012 |  | 2#电源进线柜G01 | 1.名称:2#电源进线柜G01 2.规格:375x920x1900 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 998.24 | 8219.04 | 195.65 | 343.13 | 238.78 | 9994.85
79 | 030402009013 |  | 2#电源计量柜G02 | 1.名称:2#电源计量柜G02 2.规格:1000x920x1900 | 台 | 878.24 | 19285.39 | 159.94 | 298.38 | 207.63 | 20829.59
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第21页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
80 | 030402009014 |  | 2#电源出线柜G03 | 1.名称:2#电源出线柜G03 2.规格:375x920x1900 3.含基础槽钢 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 998.24 | 8861.16 | 195.65 | 343.13 | 238.78 | 10636.97
81 | 030409001003 |  | 电力电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3x70 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3x70 3.电压(kV):8.7/15 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 9.08 | 267.96 | 0.83 | 2.85 | 1.98 | 282.70
82 | 030409003003 |  | 10kV冷缩电缆终端头3*70mm2 | 1.名称:冷缩电缆终端头 2.规格:3*70mm2 3.电压(kV):10kV 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 177.39 | 410.29 |  | 50.98 | 35.48 | 674.14
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第22页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
83 | 030416005002 |  | 10kV干式变压器系统调试 | 1.名称:10kV干式变压器系统调试 2.容量(kV·A):800KVA 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1680.09 |  | 417.78 | 602.93 | 419.57 | 3120.37
84 | 030416006004 |  | 10kV输配电装置系统 | 1.名称:10kV输配电装置系统 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 系统 | 1851.82 |  | 405.39 | 648.72 | 451.44 | 3357.37
85 | 030416028003 |  | 电缆试验 | 1.名称:10kV电缆交流耐压试验 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根、次 | 1502.70 | 296.73 | 2701.21 | 1208.20 | 840.78 | 6549.62
86 | 030416028004 |  | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验 2.电压(kV):10kV 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根、次 | 110.79 | 0.50 | 24.44 | 38.87 | 27.05 | 201.65
87 | 030416021002 |  | "五防"系统 | 1.名称:“五防”系统调试 变电站、配电室 2.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关 | 座 | 603.03 |  | 264.62 | 249.36 | 173.53 | 1290.54
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第23页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
规范等
2#低压部分
88 | 030402010033 |  | 2#低压开关柜P01 | 1.名称:2#低压开关柜P01 2.规格:600*1000*2200 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 28016.84 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 29055.06
89 | 030402010034 |  | 2#低压开关柜P02 | 1.名称:2#低压开关柜P02 2.规格:600*1000*2200 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 647.18 | 28500.29 | 50.84 | 200.61 | 139.61 | 29538.51
90 | 030402010035 |  | 2#低压开关柜P03 | 1.名称:2#低压开关柜P03 2.规格:800*1000*2200 3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 665.74 | 60199.32 | 51.83 | 206.23 | 143.52 | 61266.63
91 | 030402010036 |  | 2#低压开关柜P04 | 1.名称:2#低压开关柜P04 2.规格:800*1000*2300 | 台 | 665.74 | 39955.58 | 51.83 | 206.23 | 143.52 | 41022.89
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第24页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
3.含基础槽钢 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
92 | 030403007004 |  | 始端箱1600A/4P/IP54 | 1.名称:始端箱 2.额定电流(A):1600A/4P/IP54 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 311.72 | 1510.98 | 81.33 | 112.96 | 78.61 | 2095.60
93 | 030403006004 |  | 四芯密集式母线槽1600A/4P/IP54 | 1.名称:四芯密集式母线槽 2.额定电流(A):1600A/4P/IP54 3.包含支吊架制作安装、除锈刷油，母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始终端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 79.08 | 2836.83 | 22.13 | 29.09 | 20.24 | 2987.37
2#照明、防雷
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第25页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
94 | 030402011002 |  | 2#成套配电箱1ATEDF | 1.名称:成套配电箱1ATEDF 2.安装方式:成套配电箱安装，详按图纸系统图 3.箱体接地、单体调试、接线等 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 台 | 242.62 | 4112.48 |  | 69.73 | 48.52 | 4473.35
95 | 030412002002 |  | 塑料线槽40*18mm | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 3.规格:40*18mm | m | 11.31 | 3.92 |  | 3.25 | 2.26 | 20.74
96 | 030412004003 |  | 配线WDZB-BYJ-B1-2.5 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZB-BYJ-B1-2.5 | m | 0.86 | 3.64 |  | 0.25 | 0.17 | 4.91
97 | 030412004004 |  | 管内配线WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-4 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-4 | m | 0.75 | 6.26 |  | 0.22 | 0.15 | 7.38
98 | 030413013002 |  | 单位单控开关 | 1.名称:单位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 8.57 | 8.31 |  | 2.46 | 1.72 | 21.04
99 | 030413014003 |  | 单相接地插座 | 1.名称:单相接地插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:地上暗装 | 套 | 8.75 | 8.85 |  | 2.52 | 1.75 | 21.85
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第26页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
100 | 030413014004 |  | 二三极插座 | 1.名称:二三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 8.75 | 8.85 |  | 2.52 | 1.75 | 21.85
101 | 030405015002 |  | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:250V | 台 | 64.46 | 151.86 |  | 18.53 | 12.89 | 247.74
102 | 030413002002 |  | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:2x10W(蓄电池实际供电时间≥30分钟) 3.安装方式:壁装式 | 套 | 25.64 | 108.52 |  | 7.37 | 5.13 | 146.64
103 | 030413003003 |  | 电子式简易型单管荧光灯 | 1.名称:电子式简易型单管荧光灯 2.规格:1x36W(蓄电池实际供电时间≥30分钟) 3.安装方式:吸顶式 | 套 | 21.72 | 151.73 |  | 6.24 | 4.34 | 184.04
104 | 030413003004 |  | 电子式简易型双管荧光灯 | 1.名称:电子式简易型双管荧光灯 2.规格:1x36W(蓄电池实际供电时间≥30分钟) 3.安装方式:吸顶式 | 套 | 27.31 | 197.15 |  | 7.85 | 5.46 | 237.77
105 | 030416006005 |  | 1kV送配电装置系统调试 | 名称:1kV送配电装置系统调试 | 系统 | 678.33 |  | 58.77 | 211.84 | 147.42 | 1096.36
106 | 030410007002 |  | 接地端子板 | 名称:接地端子板 | 台 | 81.24 | 4.10 | 0.55 | 23.51 | 16.36 | 125.76
107 | 030410002002 |  | 防静电接地线 | 1.名称:防静电接地线 2.规格:50*5镀锌扁钢 | m | 14.45 | 11.36 | 0.76 | 4.37 | 3.04 | 33.97
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第27页, 共27页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
其他部分
108 | 010805006001 |  | 金属挡鼠板 | 1.金属挡鼠板 | m2 | 38.02 | 122.76 | 0.62 | 5.99 | 7.73 | 175.12
109 | 011103001001 |  | 绝缘橡胶板 | 1.绝缘橡胶板 | m2 | 16.11 | 38.49 |  | 2.86 | 3.22 | 60.68
110 | 011103001002 |  | 安健环标识牌 | 1.安健环标识牌 | 项 | [5 empty] | 6000.00
111 | 030402011003 |  | 绝缘工具箱 | 1.绝缘工具箱 | 套 |  | 2000.00 |  |  |  | 2000.00

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 031401001001 |  | 脚手架 |  |  | 4822.91
2 | 031401002001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 031401003001 |  | 临时专用防护棚
4 | 031401004001 |  | 施工操作平台
5 | 031401005001 |  | 临时支撑架
6 | 031401006001 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 | 031401007001 |  | 吊装加固
8 | 031401008001 |  | 胎(模)具
9 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 33351.29
10 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  | 12029.08
11 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  | 10928.58
12 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  | 14214.80
13 | 031401013001 |  | 二次搬运
14 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
15 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护
16 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
17 | 031401017001 |  | 特殊地区施工增加
18 | 031401020001 |  | 夜间施工措施费
19 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
20 | 031401022001 |  | 其他措施
21 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
22 | BC004001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊
本页合计 | [5 empty] | 75346.66 |  | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 标段: |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
施工部位进行施工增加费
23 | BC005001 |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
24 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
25 | BC007001 |  | 施工围档照明
26 | BC009001 |  | 样板引路
27 | BC018001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
28 | BC019001 |  | 施工便道
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 75346.66 |  | -

## 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 变配电工程（安装） | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 031401001001 |  | 脚手架 |  |  | 4822.91 | 4822.91
2 |  | 031401002001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
3 |  | 031401003001 |  | 临时专用防护棚
4 |  | 031401004001 |  | 施工操作平台
5 |  | 031401005001 |  | 临时支撑架
6 |  | 031401006001 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 |  | 031401007001 |  | 吊装加固
8 |  | 031401008001 |  | 胎(模)具
9 |  | 031401009001 |  | 安全生产 | 152847.32 | 21.82 | 33351.29
10 |  | 031401010001 |  | 文明施工 | 152847.32 | 7.87 | 12029.08
11 |  | 031401011001 |  | 环境保护 | 152847.32 | 7.15 | 10928.58
12 |  | 031401012001 |  | 临时设施 | 152847.32 | 9.30 | 14214.80
13 |  | 031401013001 |  | 二次搬运
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 变配电工程（安装） | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
14 |  | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
15 |  | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护
16 |  | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
17 |  | 031401017001 |  | 特殊地区施工增加
18 |  | 031401020001 |  | 夜间施工措施费
19 |  | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
20 |  | 031401022001 |  | 其他措施
21 |  | BC001001 |  | 文明工地措施费 | [9 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
22 |  | BC004001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
23 |  | BC005001 |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 变配电工程（安装） | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
24 |  | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
25 |  | BC007001 |  | 施工围档照明
26 |  | BC009001 |  | 样板引路
27 |  | BC018001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
28 |  | BC019001 |  | 施工便道
合 计 | [6 empty] | 75346.66 | 4822.91 | [5 empty] | -
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

## 措施项目费用分拆表
措施项目费用分拆表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 价格(元) | 1.初始设立费用 |  |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 (%) |  | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) |  | 占比 (%) | 金额 (元)
本页小计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [6 empty] | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [7 empty] | -

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  |  | 变配电工程（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) |  | 确定金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 |  | 合同价格调整暂列金额
2 |  | 未确定工程暂列金额
2.1
3 |  | 未确定服务暂列金额
3.1
4 |  | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
合 计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
注： | 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算 填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称: |  |  | 变配电工程（安装） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 专业工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额±(元) |  | 备注
[5 empty] | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ |  | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [13 empty] | —
合 计 | [13 empty] | —
注： | 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  | 5144878.340 | 9.00 |  | 463039.05
合 计 | [7 empty] | 463039.05

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 第1页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 230.00
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 1.00
3 | 01010105 |  | 镀锌热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 4.77
4 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 5.38
5 | 01030055 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5～4.0 | kg | 5.38
6 | 01090023 |  | 圆钢 φ10以内 |  | kg | 3.27
7 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  | kg | 4.81
8 | 01190043-0001 |  | 槽钢 | 10# | m | 33.27
9 | 01290003 |  | 钢板 综合 |  | kg | 3.26
10 | 01370010 |  | 铜带 综合 |  | m | 18.14
11 | 01410001 |  | 黄铜丝 综合 |  | kg | 48.06
12 | 01530060 |  | 封铅 含铅65% 含锡35% |  | kg | 26.42
13 | 02010030 |  | 橡胶板 3 |  | m2 | 29.63
14 | 02070240 |  | 橡胶片 3 |  | kg | 3.81
15 | 02130090 |  | 三色塑料带 20mm×40m |  | 卷 | 2.06
16 | 02130100 |  | 聚四氟乙烯带 |  | kg | 221.51
17 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 11.47
18 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 2.75
19 | 03010225 |  | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 十套 | 0.18
20 | 03011415 |  | 镀锌精制螺栓 | 1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 1.04
21 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 0.43
22 | 03011590 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 2.69
23 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 5.04
24 | 03011610 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 5.09
25 | 03011630 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 14.12
26 | 03011655 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M20×100以内 | 十套 | 27.92
27 | 03013051 |  | 膨胀螺栓 M10 |  | 十套 | 5.82
28 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 0.60
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 第2页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
29 | 03131101 |  | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 | 11.97
30 | 03134001 |  | 木砂纸 |  | 张 | 0.17
31 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 0.94
32 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 4.44
33 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 7.69
34 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 47.01
35 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 52.47
36 | 03139021 |  | 冲击钻头 φ12 |  | 个 | 8.55
37 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 2.76
38 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 0.43
39 | 03139341 |  | 明角片 |  | m2 | 29.62
40 | 03139521 |  | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 | 4.57
41 | 04090105 |  | 羧甲基纤维素 |  | kg | 6.00
42 | 04090160 |  | 石膏粉 |  | kg | 1.37
43 | 05030140 |  | 杉木枋 |  | m3 | 1603.20
44 | 09050260 |  | 镜面不锈钢板 0.8 |  | m2 | 79.20
45 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 7.75
46 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 7.17
47 | 13050080 |  | 防锈漆 C53-1 |  | kg | 16.13
48 | 13050210 |  | 沥青绝缘漆 |  | kg | 6.20
49 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 7.90
50 | 14070001 |  | 变压器油 |  | kg | 9.81
51 | 14070050 |  | 机油 综合 |  | kg | 6.96
52 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 14.45
53 | 14230030 |  | 大白粉 |  | kg | 0.30
54 | 14230060 |  | 滑石粉 |  | kg | 0.98
55 | 14310430 |  | 四氯化碳 |  | kg | 4.25
56 | 14330030 |  | 丙酮 |  | kg | 9.74
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 第3页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
57 | 14330280 |  | 天那水 |  | kg | 8.14
58 | 14330320 |  | 硬脂酸 |  | kg | 6.33
59 | 14410120 |  | 玻璃胶 |  | L | 33.47
60 | 14410500 |  | 乳液 |  | kg | 5.83
61 | 14410560 |  | 塑料粘结剂 |  | kg | 14.17
62 | 17250030 |  | 塑料异型管 D2.5～5 |  | m | 2.19
63 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m | 0.40
64 | 18030605 |  | 固定卡子 φ90 |  | 个 | 3.03
65 | 25000001-0001 |  | 应急照明灯 | 2x10W(蓄电池实际供电时间≥30分钟) | 套 | 104.06
66 | 25000001-0002 |  | 电子式简易型单管荧光灯 | 1x36W(蓄电池实际供电时间≥30分钟) | 套 | 146.27
67 | 25000001-0003 |  | 电子式简易型双管荧光灯 | 2x36W(蓄电池实际供电时间≥30分钟) | 套 | 191.24
68 | 25010050 |  | 电珠 2.5V |  | 个 | 0.50
69 | 26050001-0001 |  | 单位单控开关 | 250V 10A | 个 | 7.26
70 | 26410060-0001 |  | 单相接地插座 | 250V 10A | 个 | 7.79
71 | 26410060-0002 |  | 二三极插座 | 250V 10A | 个 | 7.79
72 | 27060170-0002 |  | 防静电接地线 | 50*5镀锌扁钢 | m | 9.42
73 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.40
74 | 28010030 |  | 镀锡裸铜绞线 16mm2 |  | kg | 63.75
75 | 28010090 |  | 裸铜线 10mm2 |  | kg | 53.88
76 | 28030080 |  | 铜芯橡皮花线 | 2×16/0.15mm2 | m | 1.63
77 | 28030170-0001 |  | 绝缘电线 | WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-2.5 | m | 3.66
78 | 28030170-0002 |  | 绝缘电线 | WDZCN-BYJ-B1(d1,t1)-4 | m | 5.64
79 | 28030170-0003 |  | 绝缘电线 | WDZB-BYJ-B1-2.5 | m | 3.15
80 | 28030310 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-35mm2 |  | m | 25.36
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 第4页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
81 | 28030450 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 |  | m | 2.47
82 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 2.47
83 | 28110210-0001 |  | 铜芯电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300 | m | 848.70
84 | 28110210-0002 |  | 铜芯电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*120 | m | 383.55
85 | 28110210-0003 |  | 铜芯电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3x70 | m | 264.25
86 | 29030060-0001 |  | 塑料线槽 | 40*18mm | m | 3.51
87 | 29030070 |  | 塑料线槽配件 | 线槽断面周长120以内 | 个 | 0.25
88 | 29050030-0002 |  | （变压器始端母线）密集母线 | 1600A/4P/IP54 | m | 2724.00
89 | 29050030-0004 |  | （低压柜）五芯密集式母线槽 | 5000A/5P/IP54 | m | 12811.00
90 | 29050030-0006 |  | （低压柜）五芯密集式母线槽 | 4000A/5P/IP54 | m | 10389.10
91 | 29050030-0010 |  | (变压器始端母线）四芯密集式母线槽 | 4000A/4P/IP54 | m | 6778.00
92 | 29050040-0001 |  | 始端箱 | 4000A/5P/IP54 | 台 | 2125.20
93 | 29050040-0002 |  | 始端箱 | 1600A/4P/IP54 | 台 | 1463.00
94 | 29050040-0003 |  | 始端箱 | 5000A/5P/IP54 | 台 | 2158.55
95 | 29050040-0004 |  | 始端箱 | 4000A/4P/IP54 | 台 | 1848.00
96 | 29060145 |  | 钢管保护管 φ40×400 |  | 根 | 7.50
97 | 29070020-0001 |  | 10KV冷缩电缆终端头3*300mm2 |  | 套 | 393.81
98 | 29070020-0002 |  | 10KV冷缩电缆终端头3*120mm2 |  | 套 | 306.19
99 | 29070020-0003 |  | 10KV冷缩电缆终端头3*70mm2 |  | 套 | 295.58
100 | 29070150 |  | 电缆敷设牵引头 综合 |  | 只 | 370.00
101 | 29090175 |  | 塑料接线柱 双线 |  | 个 | 0.85
102 | 29090210 |  | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  | 个 | 1.06
103 | 29090220 |  | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 2.25
104 | 29090225 |  | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 3.17
105 | 29090235 |  | 铜接线端子 DT-35mm2 |  | 个 | 4.67
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 第5页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
106 | 29090255 |  | 铜接线端子 DT-120mm2 |  | 个 | 13.98
107 | 29090280 |  | 铜接线端子 DT-400mm2 |  | 个 | 73.88
108 | 29170340 |  | 胶木线夹 |  | 个 | 0.40
109 | 31170020 |  | 道林纸 |  | 张 | 1.20
110 | 34090010 |  | 白棉纱 |  | kg | 11.47
111 | 34090070 |  | 电池 |  | 节 | 1.03
112 | 35250001 |  | 电缆敷设滚轮 综合 |  | 个 | 45.50
113 | 35250010 |  | 电缆敷设转向导轮 综合 |  | 个 | 116.35
114 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg | 4.37
115 | 50350010 |  | 排气扇 |  | 台 | 150.00
116 | 55010001-0001 |  | 控制屏 |  | 台 | 14335.58
117 | 55010001-0002 |  | 低压开关柜1P01 |  | 台 | 28757.16
118 | 55010001-0003 |  | 低压开关柜1P02 |  | 台 | 73735.77
119 | 55010001-0004 |  | 低压开关柜1P03 |  | 台 | 94267.84
120 | 55010001-0005 |  | 低压开关柜1P04 |  | 台 | 91670.99
121 | 55010001-0007 |  | 低压开关柜1P07 |  | 台 | 86700.23
122 | 55010001-0008 |  | 低压开关柜1P08 |  | 台 | 81366.89
123 | 55010001-0009 |  | 低压开关柜1P09 |  | 台 | 37474.45
124 | 55010001-0010 |  | 低压开关柜1P10 |  | 台 | 42192.60
125 | 55010001-0011 |  | 低压开关柜1P11 |  | 台 | 41496.70
126 | 55010001-0012 |  | 低压开关柜1P12 |  | 台 | 44760.94
127 | 55010001-0013 |  | 低压开关柜1P13 |  | 台 | 113728.28
128 | 55010001-0014 |  | 低压开关柜1P14 |  | 台 | 34726.54
129 | 55010001-0015 |  | 低压开关柜1P15 |  | 台 | 30074.72
130 | 55010001-0016 |  | 低压开关柜2P01 |  | 台 | 155029.83
131 | 55010001-0017 |  | 低压开关柜2P02 |  | 台 | 88712.31
132 | 55010001-0018 |  | 低压开关柜2P03 |  | 台 | 88712.31
133 | 55010001-0019 |  | 低压开关柜2P04 |  | 台 | 279655.54
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 第6页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
134 | 55010001-0020 |  | 低压开关柜2P05 |  | 台 | 43198.29
135 | 55010001-0021 |  | 低压开关柜2P06 |  | 台 | 68995.33
136 | 55010001-0022 |  | 低压开关柜2P07 |  | 台 | 37193.89
137 | 55010001-0023 |  | 低压开关柜2P08 |  | 台 | 40014.48
138 | 55010001-0024 |  | 低压开关柜2P09 |  | 台 | 35437.94
139 | 55010001-0025 |  | 低压开关柜2P10 |  | 台 | 39439.86
140 | 55010001-0026 |  | 低压开关柜2P11 |  | 台 | 41935.96
141 | 55010001-0027 |  | 低压开关柜2P12 |  | 台 | 80533.16
142 | 55010001-0028 |  | 低压开关柜2P13 |  | 台 | 100267.01
143 | 55010001-0029 |  | 低压开关柜2P14 |  | 台 | 52225.03
144 | 55010001-0030 |  | 2#低压开关柜P01 |  | 台 | 27858.99
145 | 55010001-0031 |  | 2#低压开关柜P02 |  | 台 | 28342.44
146 | 55010001-0032 |  | 2#低压开关柜P03 |  | 台 | 60026.03
147 | 55010001-0033 |  | 2#低压开关柜P04 |  | 台 | 39782.29
148 | 55010001-0034 |  | 低压开关柜2P15 |  | 台 | 31659.69
149 | 55010001-0035 |  | 低压开关柜2P16 |  | 台 | 48712.08
150 | 55010001-0036 |  | 低压开关柜1P16 |  | 台 | 35920.57
151 | 55010001-0037 |  | 低压开关柜1P06 |  | 台 | 279655.54
152 | 55010001-0038 |  | 低压开关柜1P05 |  | 台 | 91670.99
153 | 55010010-0001 |  | 电源进线柜G01 |  | 台 | 73446.24
154 | 55010010-0002 |  | 电源出线柜G02 |  | 台 | 63319.57
155 | 55010010-0003 |  | 电源出线柜G03 |  | 台 | 66940.78
156 | 55010010-0004 |  | 电源进线柜G04 |  | 台 | 71705.52
157 | 55010010-0005 |  | 电源计量柜G05 |  | 台 | 15815.44
158 | 55010010-0006 |  | 1#变压器出线柜G06 |  | 台 | 63319.57
159 | 55010010-0007 |  | 电源联络柜G07 |  | 台 | 64933.23
160 | 55010010-0008 |  | 2#变压器出线柜G09 |  | 台 | 63319.57
161 | 55010010-0009 |  | 电源计量柜G10 |  | 台 | 15815.44
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 变配电工程（安装） |  |  | 第7页, 共7页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
162 | 55010010-0010 |  | 电源进线柜G11 |  | 台 | 73446.24
163 | 55010010-0011 |  | 2#电源进线柜G01 |  | 台 | 8094.72
164 | 55010010-0012 |  | 2#电源计量柜G02 |  | 台 | 19117.63
165 | 55010010-0013 |  | 2#电源出线柜G03 |  | 台 | 8736.84
166 | 55030060-0001 |  | 直流馈电屏ZL | 40AH DC220V | 台 | 15879.06
167 | 55050050-0001 |  | 母线提升柜、隔离柜G08 |  | 组 | 18854.71
168 | 55090080-0001 |  | 1#成套配电箱 | 1ATEDF | 台 | 7983.89
169 | 55090080-0002 |  | 2#成套配电箱 | 1ATEDF | 台 | 4082.04
170 | 55430050-0001 |  | 10KV干式变压器 | SCB14-NX2-2000kVA/10kV | 台 | 229690.27
171 | 55430050-0002 |  | 10kV 干式变压器 | SCB14-NX2-800kVA/10kV | 台 | 123808.85
172 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 1.00
173 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 1.00
174 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 1.00
175 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 1.00
176 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 7.90
177 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 6.58
178 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.64
179 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1.00
180 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 1.00
181 | 990503020-0001 |  | 电动单筒慢速卷扬机 | 牵引力30(kN) | 台班 | 277.36
182 | 990706010-0001 |  | 木工圆锯机 | 直径500(mm) | 台班 | 25.05
183 | 990710010-0001 |  | 木工单面压刨床 | 刨削宽度600(mm) | 台班 | 34.50
184 | SB-0001 |  | 工具箱 | 包含:高压验电笔、绝缘工具、绝缘手套、绝缘靴、工具箱、万用表、钳流表、绝缘电阻表及常用工具一批。 | 套 | 2000.00
185 | ZC-0068 |  | 母线吊架 |  | 个 | 88.50