## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 泛光照明 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费 |  | 1057238.06
1.1 |  |  |  |  | 1057238.06
2 |  |  | 措施项目费 |  | 116731.77
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 51021.90
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 税前工程造价 |  | 1173969.83
5 |  |  | 增值税 |  | 105657.28
合 计 |  |  |  |  | 1279627.11
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 泛光照明 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
1057238.06
1 | 030402011001 |  | 泛光电箱FGAL1 | 1.名称:泛光电箱FGAL1 2.安装方式:明装 |  | 台 | 1 | 8946.21 |  | 8946.21
2 | 030402011002 |  | 泛光电箱FGAL2 | 1.名称:泛光电箱FGAL2 2.安装方式:明装 |  | 台 | 1 | 7378.03 |  | 7378.03
3 | 030416006001 |  | 输配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 2 | 1059.67 |  | 2119.34
4 | 030505006001 |  | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:350W -24V,IP65(带电源箱) |  | 台 | 217 | 494.55 |  | 107317.35
5 | 030505006002 |  | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:350W -12V,IP65(带电源箱) |  | 台 | 29 | 483.94 |  | 14034.26
6 | 030412002001 |  | 线槽MR100*50 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100*50 3.线槽、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14.76 | 88.17 |  | 1301.39
7 | 030412002002 |  | 线槽MR150*100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR150*100 3.线槽、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 59.32 | 99.30 |  | 5890.48
本页小计 | [9 empty] | 146987.06
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 泛光照明 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
8 | 030412001001 |  | 配管JDG70 | 1.名称:配管 2.规格:JDG70 3.配置形式:明配 |  | m | 60.00 | 89.60 |  | 5376.00
9 | 030412001002 |  | 配管JDG50 | 1.名称:配管 2.规格:JDG50 3.配置形式:明配 |  | m | 60.00 | 42.57 |  | 2554.20
10 | 030412001003 |  | 配管JDG25 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 |  | m | 4574.96 | 25.10 |  | 114831.50
11 | 030412001004 |  | 配管JDG20 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 7088.98 | 24.00 |  | 170135.52
12 | 030412001005 |  | 蛇皮管φ20 | 1.名称:蛇皮管 2.规格:φ20 |  | m | 200.00 | 9.07 |  | 1814.00
13 | 030409001001 |  | 电力电缆WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x35+1X16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x35+1X16 |  | m | 60.00 | 188.78 |  | 11326.80
14 | 030409001002 |  | 电力电缆WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x16 |  | m | 60.00 | 106.78 |  | 6406.80
15 | 030409001003 |  | 电力电缆WDZB-YJY-B1(t1,d1)-B1(t1,d1)-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1)-B1(t1,d1)-3*4 |  | m | 5793.94 | 23.64 |  | 136968.74
16 | 030409003001 |  | 电力电缆头35mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2 |  | 个 | 2 | 171.14 |  | 342.28
17 | 030409003002 |  | 电力电缆头16mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2 |  | 个 | 2 | 107.84 |  | 215.68
18 | 030412004001 |  | 管内配线WDZC-BYJ-4 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZC-BYJ-4 |  | m | 13742.56 | 6.48 |  | 89051.79
19 | 030502003001 |  | 带屏蔽超五类网线 | 1.类别:带屏蔽超五类网线 |  | m | 494.45 | 4.49 |  | 2220.08
20 | 030503002001 |  | DMX512主控器 | 1.名称:DMX512主控器 |  | 台 | 1 | 2475.51 |  | 2475.51
21 | 030503002002 |  | DMX512分控器 | 1.名称:DMX512分控器 |  | 台 | 1 | 1817.12 |  | 1817.12
本页小计 | [9 empty] | 545536.02
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 泛光照明 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
22 | 031101018001 |  | 12路开关智能控制模块 | 1.名称:12路开关智能控制模块 |  | 套 | 4 | 2058.50 |  | 8234.00
23 | 031101018002 |  | 8路开关智能控制模块 | 1.名称:8路开关智能控制模块 |  | 套 | 1 | 1616.02 |  | 1616.02
24 | 031101018003 |  | 网桥、系统时钟、电源模块、4G模块 | 1.名称:网桥、系统时钟、电源模块、4G模块 |  | 套 | 1 | 5196.10 |  | 5196.10
25 | 030413005001 |  | LED投光灯,50W,4000K,DC24V,IP65 | 1.名称:LED投光灯,50W,4000K,DC24V,IP65 |  | 套 | 104 | 410.88 |  | 42731.52
26 | 030413001001 |  | LED上下照壁灯,2*15W,AC220V,IP65 | 1.名称:LED上下照壁灯,2*15W,AC220V,IP65 |  | 套 | 60 | 528.03 |  | 31681.80
27 | 030413002001 |  | LED明装筒灯,20W,AC220V,IP65 | 1.名称:LED明装筒灯,20W,AC220V,IP65 |  | 套 | 41 | 408.66 |  | 16755.06
28 | 030413002002 |  | LED线条灯,14.4W,DC24V,IP65 | 1.名称:LED线条灯,14.4W,DC24V,IP65 |  | 套 | 3602 | 31.70 |  | 114183.40
29 | 040303002001 |  | LED投光灯底座,150*150*100水泥墩 | 1.名称:LED投光灯底座 2.规格:150*150*100水泥墩 |  | 个 | 104 | 3.36 |  | 349.44
30 | 010609003001 |  | E1线条灯挡板,30*30*2厚,铝板 | 1.名称：E1线条灯挡板,30*30*2厚,铝板 |  | m | 3602.00 | 20.00 |  | 72040.00
31 | 011508001001 |  | 群楼LED发光字,100W/平方米 40.61m2 | 1.名称：群楼LED发光字,100W/平方米 40.61m2 |  | 个 | 1 | 36691.14 |  | 36691.14
32 | 011508001002 |  | 群楼LED发光字,100W/平方米 19.5m2 | 1.名称：群楼LED发光字,100W/平方米 19.5m2 |  | 个 | 2 | 17618.25 |  | 35236.50
本页小计 | [9 empty] | 364714.98
合 计 | [9 empty] | 1057238.06

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 泛光照明 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
1 | 030402011001 |  | 泛光电箱FGAL1 | 1.名称:泛光电箱FGAL1 2.安装方式:明装 | 台 | 257.17 | 8563.70 |  | 73.91 | 51.43 | 8946.21
2 | 030402011002 |  | 泛光电箱FGAL2 | 1.名称:泛光电箱FGAL2 2.安装方式:明装 | 台 | 257.17 | 6995.52 |  | 73.91 | 51.43 | 7378.03
3 | 030416006001 |  | 输配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 653.66 |  | 58.77 | 204.75 | 142.49 | 1059.67
4 | 030505006001 |  | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:350W -24V,IP65(带电源箱) | 台 | 61.70 | 333.65 | 45.97 | 31.70 | 21.53 | 494.55
5 | 030505006002 |  | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:350W -12V,IP65(带电源箱) | 台 | 61.70 | 323.04 | 45.97 | 31.70 | 21.53 | 483.94
6 | 030412002001 |  | 线槽MR100*50 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100*50 3.线槽、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 42.52 | 22.47 | 1.75 | 12.58 | 8.85 | 88.17
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 泛光照明 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
7 | 030412002002 |  | 线槽MR150*100 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR150*100 3.线槽、盖板及中间隔板安装 4.含接地、防火堵洞、支（吊）架制作安装、除锈、刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 43.55 | 31.92 | 1.85 | 12.90 | 9.08 | 99.30
8 | 030412001001 |  | 配管JDG70 | 1.名称:配管 2.规格:JDG70 3.配置形式:明配 | m | 33.32 | 39.70 | 0.23 | 9.64 | 6.71 | 89.60
9 | 030412001002 |  | 配管JDG50 | 1.名称:配管 2.规格:JDG50 3.配置形式:明配 | m | 14.84 | 20.38 | 0.08 | 4.29 | 2.98 | 42.57
10 | 030412001003 |  | 配管JDG25 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 | m | 12.78 | 6.02 | 0.04 | 3.69 | 2.56 | 25.10
11 | 030412001004 |  | 配管JDG20 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 | m | 12.33 | 5.66 |  | 3.54 | 2.47 | 24.00
12 | 030412001005 |  | 蛇皮管φ20 | 1.名称:蛇皮管 2.规格:φ20 | m | 3.85 | 3.34 |  | 1.11 | 0.77 | 9.07
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 泛光照明 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
13 | 030409001001 |  | 电力电缆WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x35+1X16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x35+1X16 | m | 9.38 | 174.50 | 0.22 | 2.76 | 1.92 | 188.78
14 | 030409001002 |  | 电力电缆WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x16 | m | 9.38 | 92.50 | 0.22 | 2.76 | 1.92 | 106.78
15 | 030409001003 |  | 电力电缆WDZB-YJY-B1(t1,d1)-B1(t1,d1)-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1(t1,d1)-B1(t1,d1)-3*4 | m | 3.77 | 17.90 | 0.08 | 1.11 | 0.77 | 23.64
16 | 030409003001 |  | 电力电缆头35mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2 | 个 | 73.25 | 62.19 |  | 21.05 | 14.65 | 171.14
17 | 030409003002 |  | 电力电缆头16mm2 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2 | 个 | 40.03 | 48.30 |  | 11.50 | 8.01 | 107.84
18 | 030412004001 |  | 管内配线WDZC-BYJ-4 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZC-BYJ-4 | m | 0.80 | 5.30 |  | 0.23 | 0.16 | 6.48
19 | 030502003001 |  | 带屏蔽超五类网线 | 1.类别:带屏蔽超五类网线 | m | 1.52 | 2.11 | 0.05 | 0.48 | 0.31 | 4.49
20 | 030503002001 |  | DMX512主控器 | 1.名称:DMX512主控器 | 台 | 169.24 | 2157.42 | 41.89 | 64.73 | 42.23 | 2475.51
21 | 030503002002 |  | DMX512分控器 | 1.名称:DMX512分控器 | 台 | 169.24 | 1499.03 | 41.89 | 64.73 | 42.23 | 1817.12
22 | 031101018001 |  | 12路开关智能控制模块 | 1.名称:12路开关智能控制模块 | 套 | 192.33 | 1771.08 |  | 56.62 | 38.47 | 2058.50
23 | 031101018002 |  | 8路开关智能控制模块 | 1.名称:8路开关智能控制模块 | 套 | 192.33 | 1328.60 |  | 56.62 | 38.47 | 1616.02
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 泛光照明 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共4页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
24 | 031101018003 |  | 网桥、系统时钟、电源模块、4G模块 | 1.名称:网桥、系统时钟、电源模块、4G模块 | 套 | 493.78 | 4452.17 |  | 151.39 | 98.76 | 5196.10
25 | 030413005001 |  | LED投光灯,50W,4000K,DC24V,IP65 | 1.名称:LED投光灯,50W,4000K,DC24V,IP65 | 套 | 29.65 | 360.62 | 4.14 | 9.71 | 6.76 | 410.88
26 | 030413001001 |  | LED上下照壁灯,2*15W,AC220V,IP65 | 1.名称:LED上下照壁灯,2*15W,AC220V,IP65 | 套 | 19.32 | 499.29 |  | 5.55 | 3.87 | 528.03
27 | 030413002001 |  | LED明装筒灯,20W,AC220V,IP65 | 1.名称:LED明装筒灯,20W,AC220V,IP65 | 套 | 18.12 | 381.70 |  | 5.21 | 3.63 | 408.66
28 | 030413002002 |  | LED线条灯,14.4W,DC24V,IP65 | 1.名称:LED线条灯,14.4W,DC24V,IP65 | 套 | 2.62 | 27.80 |  | 0.75 | 0.52 | 31.70
29 | 040303002001 |  | LED投光灯底座,150*150*100水泥墩 | 1.名称:LED投光灯底座 2.规格:150*150*100水泥墩 | 个 | 1.46 | 1.18 |  | 0.42 | 0.29 | 3.36
30 | 010609003001 |  | E1线条灯挡板,30*30*2厚,铝板 | 1.名称：E1线条灯挡板,30*30*2厚,铝板 | m |  | 20.00 |  |  |  | 20.00
31 | 011508001001 |  | 群楼LED发光字,100W/平方米 40.61m2 | 1.名称：群楼LED发光字,100W/平方米 40.61m2 | 个 |  | 36691.14 |  |  |  | 36691.14
32 | 011508001002 |  | 群楼LED发光字,100W/平方米 19.5m2 | 1.名称：群楼LED发光字,100W/平方米 19.5m2 | 个 |  | 17618.25 |  |  |  | 17618.25

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 泛光照明 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 031401001001 |  | 脚手架 |  |  | 8842.20
2 | 031401002001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 031401003001 |  | 临时专用防护棚
4 | 031401004001 |  | 施工操作平台
5 | 031401005001 |  | 临时支撑架
6 | 031401006001 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 | 031401007001 |  | 吊装加固
8 | 031401008001 |  | 胎(模)具
9 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 51021.90
10 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  | 18402.49
11 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  | 16718.91
12 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  | 21746.27
13 | 031401013001 |  | 二次搬运
14 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
15 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护
16 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
17 | 031401017001 |  | 特殊地区施工增加
18 | 031401020001 |  | 夜间施工措施费
19 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
20 | 031401022001 |  | 其他措施
21 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
22 | BC004001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊
本页合计 | [5 empty] | 116731.77 |  | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 泛光照明 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
施工部位进行施工增加费
23 | BC005001 |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
24 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
25 | BC007001 |  | 施工围档照明
26 | BC009001 |  | 样板引路
27 | BC018001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
28 | BC019001 |  | 施工便道
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 116731.77 |  | -

## 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 泛光照明 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 031401001001 |  | 脚手架 |  |  | 8842.20 | 8842.20
2 |  | 031401002001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
3 |  | 031401003001 |  | 临时专用防护棚
4 |  | 031401004001 |  | 施工操作平台
5 |  | 031401005001 |  | 临时支撑架
6 |  | 031401006001 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 |  | 031401007001 |  | 吊装加固
8 |  | 031401008001 |  | 胎(模)具
9 |  | 031401009001 |  | 安全生产 | 233830.87 | 21.82 | 51021.90
10 |  | 031401010001 |  | 文明施工 | 233830.87 | 7.87 | 18402.49
11 |  | 031401011001 |  | 环境保护 | 233830.87 | 7.15 | 16718.91
12 |  | 031401012001 |  | 临时设施 | 233830.87 | 9.30 | 21746.27
13 |  | 031401013001 |  | 二次搬运
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 泛光照明 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
14 |  | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
15 |  | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护
16 |  | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
17 |  | 031401017001 |  | 特殊地区施工增加
18 |  | 031401020001 |  | 夜间施工措施费
19 |  | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
20 |  | 031401022001 |  | 其他措施
21 |  | BC001001 |  | 文明工地措施费 | [9 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
22 |  | BC004001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
23 |  | BC005001 |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 泛光照明 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
24 |  | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
25 |  | BC007001 |  | 施工围档照明
26 |  | BC009001 |  | 样板引路
27 |  | BC018001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
28 |  | BC019001 |  | 施工便道
合 计 | [6 empty] | 116731.77 | 8842.20 | [5 empty] | -
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

## 措施项目费用分拆表
措施项目费用分拆表
工程名称: |  | 泛光照明 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 价格(元) | 1.初始设立费用 |  |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 (%) |  | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) |  | 占比 (%) | 金额 (元)
本页小计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 泛光照明 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [6 empty] | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [7 empty] | -

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  |  | 泛光照明 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) |  | 确定金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 |  | 合同价格调整暂列金额
2 |  | 未确定工程暂列金额
2.1
3 |  | 未确定服务暂列金额
3.1
4 |  | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
合 计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
注： | 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算 填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称: |  |  | 泛光照明 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 专业工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额±(元) |  | 备注
[5 empty] | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ |  | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [13 empty] | —
合 计 | [13 empty] | —
注： | 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 泛光照明 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  | 1173969.830 | 9.00 |  | 105657.28
合 计 | [7 empty] | 105657.28

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 泛光照明 |  |  | 第1页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 230.00
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 1.00
3 | 01010011 |  | 圆钢 |  | kg | 3.27
4 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 5.38
5 | 01130003 |  | 扁钢 |  | kg | 3.31
6 | 01210045 |  | 角钢 |  | kg | 3.29
7 | 01290003 |  | 钢板 综合 |  | kg | 3.26
8 | 01530060 |  | 封铅 含铅65% 含锡35% |  | kg | 26.42
9 | 02130050 |  | 三色塑料带 综合 |  | kg | 10.30
10 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 11.47
11 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 2.75
12 | 03010135 |  | 自攻螺钉 M6×45 |  | 十套 | 1.68
13 | 03010225 |  | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 十套 | 0.18
14 | 03010240 |  | 木螺钉 M4×65 |  | 十套 | 0.68
15 | 03011390 |  | 铜接地端子带螺栓 | DT-6mm2 | 十套 | 10.38
16 | 03011407 |  | 镀锌带母螺栓 M10×40～60 |  | 十套 | 7.50
17 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 0.43
18 | 03011540 |  | 镀锌六角螺栓 | 2个垫圈 M10×14～70 | 十套 | 4.45
19 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 5.04
20 | 03013031 |  | 膨胀螺栓 M6 |  | 十套 | 2.80
21 | 03013051 |  | 膨胀螺栓 M10 |  | 十套 | 5.82
22 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 0.60
23 | 03014101 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN25×1.5 | 十套 | 2.40
24 | 03014131 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN50×1.5 | 十套 | 9.27
25 | 03014181 |  | 镀锌锁紧螺母 DN65×3 |  | 十套 | 40.16
26 | 03014271 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 十套 | 1.58
27 | 03016311 |  | 镀锌垫圈 M10 |  | 个 | 0.18
28 | 03016386 |  | 镀锌弹簧垫圈 M10 |  | 个 | 0.20
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 泛光照明 |  |  | 第2页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
29 | 03019021-0001 |  | 圆钉 50～75 |  | kg | 3.54
30 | 03019091 |  | 扒钉 |  | kg | 7.03
31 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 0.94
32 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 4.44
33 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 7.69
34 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 47.01
35 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 52.47
36 | 03139021 |  | 冲击钻头 φ12 |  | 个 | 8.55
37 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 2.76
38 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 0.43
39 | 03139321 |  | 钢丝刷子 |  | 把 | 12.82
40 | 03139521 |  | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 | 4.57
41 | 03213021 |  | 垫铁 |  | kg | 4.87
42 | 05030001 |  | 木枋 综合 |  | m3 | 1707.86
43 | 05030200-0002 |  | 木板 |  | m3 | 1630.62
44 | 05030265-0002 |  | 枕木 |  | m3 | 1329.20
45 | 13010050 |  | 醇酸清漆 |  | kg | 13.99
46 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 7.75
47 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg | 7.17
48 | 13010135 |  | 醇酸调和漆 |  | kg | 10.59
49 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg | 10.26
50 | 13030795 |  | 醇酸防锈漆 |  | kg | 8.40
51 | 13050070 |  | 防锈漆 |  | kg | 11.00
52 | 13050080 |  | 防锈漆 C53-1 |  | kg | 16.13
53 | 13050210 |  | 沥青绝缘漆 |  | kg | 6.20
54 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 7.90
55 | 14050040 |  | 溶剂汽油 |  | kg | 7.17
56 | 14050050 |  | 溶剂油 |  | kg | 3.94
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 泛光照明 |  |  | 第3页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
57 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 14.45
58 | 14330320 |  | 硬脂酸 |  | kg | 6.33
59 | 14350190 |  | 多功能上光清洁剂 |  | 盒 | 8.20
60 | 14410410 |  | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 14.02
61 | 17030001-0001 |  | 镀锌钢管 | JDG70 | m | 32.28
62 | 17210120-0001 |  | 蛇皮管 | φ20 | m | 3.10
63 | 17250140 |  | 塑料软管 综合 |  | kg | 12.02
64 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m | 0.40
65 | 18030605 |  | 固定卡子 φ90 |  | 个 | 3.03
66 | 18031100 |  | 镀锌钢管塑料护口 DN65 |  | 个 | 0.41
67 | 18031155 |  | 镀锌钢管接头 65×3.75 |  | 个 | 6.18
68 | 18250060 |  | 镀锌钢管卡子 DN65 |  | 个 | 1.97
69 | 24330001 |  | 光盘 5″ |  | 片 | 4.44
70 | 25000001-0082 |  | LED投光灯,50W,4000K,DC24V,IP65 |  | 套 | 347.38
71 | 25000001-0083 |  | LED明装筒灯,20W,AC220V,IP65 |  | 套 | 375.47
72 | 25000001-0084 |  | LED上下照壁灯,2*15W,AC220V,IP65 |  | 套 | 491.68
73 | 25570010-0001 |  | LED线条灯,14.4W,DC24V,IP65 |  | m | 27.42
74 | 25590001 |  | 塑料灯带卡子 |  | 十个 | 0.15
75 | 27060050 |  | 接地铜编织线 16mm2 |  | m | 42.00
76 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.40
77 | 28010030 |  | 镀锡裸铜绞线 16mm2 |  | kg | 63.75
78 | 28010090 |  | 裸铜线 10mm2 |  | kg | 53.88
79 | 28030170-0015 |  | 绝缘电线 | WDZC-BYJ-4 | m | 4.75
80 | 28030270-0001 |  | 带屏蔽超五类网线 |  | m | 2.04
81 | 28030290 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  | m | 3.62
82 | 28030300 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 |  | m | 5.35
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 泛光照明 |  |  | 第4页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
83 | 28030450 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 |  | m | 2.47
84 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 2.47
85 | 28030500 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm2 |  | m | 3.80
86 | 28030510 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2 |  | m | 5.59
87 | 28030520 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm2 |  | m | 14.24
88 | 28110210-0091 |  | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-B1(t1,d1)-4x35+1X16 | m | 172.30
89 | 28110210-0092 |  | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-B1(t1,d1)-5x16 | m | 91.11
90 | 28110210-0093 |  | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-B1(t1,d1)-B1(t1,d1)-3*4 | m | 17.50
91 | 29030030-0001 |  | 金属线槽 | MR100*50 | m | 14.82
92 | 29030030-0002 |  | 金属线槽 | MR150*100 | m | 23.73
93 | 29060030-0001 |  | 镀锌电线管 | JDG50 | m | 14.84
94 | 29060030-0002 |  | 镀锌电线管 | JDG25 | m | 3.48
95 | 29060030-0003 |  | 镀锌电线管 | JDG20 | m | 3.36
96 | 29060040 |  | 镀锌电线管接头 | 20×1.5 | 个 | 0.99
97 | 29060045 |  | 镀锌电线管接头 | 25×1.5 | 个 | 1.17
98 | 29060065 |  | 镀锌电线管接头 | 50×1.5 | 个 | 3.24
99 | 29060075 |  | 镀锌电线管卡子 20 |  | 个 | 0.10
100 | 29060080 |  | 镀锌电线管卡子 25 |  | 个 | 0.18
101 | 29060095 |  | 镀锌电线管卡子 50 |  | 个 | 0.53
102 | 29060100 |  | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 0.17
103 | 29060105 |  | 镀锌电线管塑料护口 | DN25～32 | 个 | 0.26
104 | 29060110 |  | 镀锌电线管塑料护口 | DN40～50 | 个 | 0.44
105 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 0.06
106 | 29090185 |  | 铜端子 6mm2 |  | 个 | 1.74
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 泛光照明 |  |  | 第5页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
107 | 29090210 |  | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  | 个 | 1.06
108 | 29090213 |  | 铜接线端子 DT-4mm2 |  | 个 | 1.40
109 | 29090220 |  | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 2.25
110 | 29090225 |  | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 3.17
111 | 29090235 |  | 铜接线端子 DT-35mm2 |  | 个 | 4.67
112 | 29170210 |  | 镀锌地线夹 20 |  | 套 | 0.36
113 | 29170220 |  | 镀锌地线夹 25 |  | 套 | 0.53
114 | 29170250 |  | 镀锌地线夹 50 |  | 套 | 1.52
115 | 29170260 |  | 镀锌地线夹 65 |  | 套 | 2.10
116 | 30030001-0001 |  | DMX512主控器 |  | 台 | 2153.39
117 | 30030001-0002 |  | DMX512分控器 |  | 台 | 1495.00
118 | 30150120-0001 |  | 12路开关智能控制模块 |  | 台 | 1769.91
119 | 30150120-0002 |  | 8路开关智能控制模块 |  | 台 | 1327.43
120 | 34070010 |  | 塑料手套 ST型 |  | 个 | 13.72
121 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 3.74
122 | 35010010-0001 |  | 钢模板 |  | kg | 4.44
123 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg | 4.37
124 | 55090080-0174 |  | 泛光电箱FGAL1 |  | 台 | 8533.26
125 | 55090080-0175 |  | 泛光电箱FGAL2 |  | 台 | 6965.08
126 | 55490390-0001 |  | 开关电源 | 350W -24V,IP65(带电源箱) | 台 | 209.73
127 | 55490390-0002 |  | 开关电源 | 350W -12V,IP65(带电源箱) | 台 | 199.12
128 | 57310010-0001 |  | 网桥、系统时钟、电源模块、4G模块 |  | 台(套) | 4424.78
129 | 80210660 |  | 混凝土 |  | m3 | 371.00
130 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 1.00
131 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 1.00
132 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 1.00
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 泛光照明 |  |  | 第6页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
133 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 1.00
134 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg | 7.90
135 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 6.58
136 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.64
137 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1.00
138 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 1.00
139 | 870699068-0001 |  | 相位表 |  | 台班 | 11.36
140 | 870699204-0001 |  | 电缆测试仪 |  | 台班 | 17.07
141 | 873110056-0001 |  | 振荡器 |  | 台班 | 21.13
142 | 873150102-0001 |  | 对讲机（一对）5公里 |  | 台班 | 5.24
143 | 990735010-0001 |  | 联合冲剪机 | 板厚16(mm) | 台班 | 90.40
144 | 990756010-0001 |  | 钢材电动煨弯机 | 弯曲直径500以内(mm) | 台班 | 62.14
145 | ZC-0078 |  | E1线条灯挡板,30*30*2厚,铝板 |  | m | 20.00
146 | ZC-0079 |  | 群楼LED发光字,100W/平方米 |  | 个 | 36691.14
147 | ZC-0080 |  | 群楼LED发光字,100W/平方米 19.5m2 |  | 个 | 17618.25