## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 装修电气工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费 |  | 2961940.32
1.1 |  |  | 地上 |  | 2948397.20
1.2 |  |  | 地下室 |  | 13543.12
2 |  |  | 措施项目费 |  | 411763.21
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 178877.06
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 税前工程造价 |  | 3373703.53
5 |  |  | 增值税 |  | 303633.32
合 计 |  |  |  |  | 3677336.85
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 装修电气工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 地上 | [6 empty] | 2948397.20
1 | 030413002001 |  | 可调角度射灯10W | 1.名称:可调角度射灯10W 2.安装方式:嵌入式 |  | 套 | 224 | 99.45 |  | 22276.80
2 | 030413002002 |  | 筒灯9W | 1.名称:筒灯9W 2.安装方式:嵌入式 |  | 套 | 2142 | 94.09 |  | 201540.78
3 | 030413002003 |  | 防雾筒灯7W | 1.名称:防雾筒灯7W 2.安装方式:嵌入式 |  | 套 | 191 | 86.94 |  | 16605.54
4 | 030413002004 |  | LED灯带7.2W/m | 1.名称:LED灯带7.2W/m |  | m | 4905.73 | 28.25 |  | 138586.87
5 | 030413002005 |  | 1.8米长铝合金集成双灯槽设备带 | 1.名称:1.8米铝合金集成双灯槽设备带 2.规格:2*7.2W/m |  | 套 | 274 | 203.80 |  | 55841.20
6 | 030413002006 |  | 2.4米长铝合金集成双灯槽设备带 | 1.名称:2.4米长铝合金集成双灯槽设备带 2.规格:2*7.2W/m |  | 套 | 4 | 263.19 |  | 1052.76
7 | 030413002007 |  | 3米长*铝合金集成双灯槽设备带 | 1.名称:3米长*铝合金集成双灯槽设备带 2.规格:2*7.2W/m |  | 套 | 20 | 322.58 |  | 6451.60
8 | 030413003001 |  | 1.2米长条形灯 | 1.名称:1.2米长条形灯 2.规格:40W |  | 套 | 28 | 125.00 |  | 3500.00
9 | 030413003002 |  | 1.56米长条形灯 | 1.名称:1.56米长条形灯 2.规格:40W |  | 套 | 12 | 131.26 |  | 1575.12
10 | 030413003003 |  | 2.8米长条形灯 | 1.名称:2.8米长条形灯 2.规格:40W |  | 套 | 98 | 199.18 |  | 19519.64
11 | 030413003004 |  | 2米长条形灯 | 1.名称:2米长条形灯 2.规格:40W |  | 套 | 46 | 174.15 |  | 8010.90
12 | 030413002008 |  | 吊灯 | 1.名称:吊灯 2.规格:详见设计图纸参数要求 |  | 套 | 18 | 496.47 |  | 8936.46
13 | 030413001001 |  | 吸顶灯24W | 1.名称:吸顶灯24W |  | 套 | 18 | 87.48 |  | 1574.64
本页小计 | [9 empty] | 485472.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 装修电气工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
14 | 030413007001 |  | 嵌入式紫外线消毒灯600x600 | 1.名称:嵌入式紫外线消毒灯600x600 2.规格:2*30W |  | 套 | 152 | 228.09 |  | 34669.68
15 | 030413002009 |  | LED平板灯1200x300 | 1.名称:LED平板灯1200x300 2.规格:36w |  | 套 | 552 | 93.37 |  | 51540.24
16 | 030413002010 |  | LED平板灯600x600 | 1.名称:LED平板灯600x600 2.规格:36W |  | 套 | 2012 | 86.41 |  | 173856.92
17 | 030413013001 |  | 紧急呼叫按钮 | 1.名称:紧急呼叫按钮 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 797 | 101.19 |  | 80648.43
18 | 030901004001 |  | 淋浴拉绳报警装置 | 1.名称:淋浴拉绳报警装置 |  | 组 | 174 | 159.55 |  | 27761.70
19 | 030413013002 |  | 消毒灯开关 | 1.名称:消毒灯开关 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 72 | 21.80 |  | 1569.60
20 | 030413013003 |  | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A开关 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 300 | 21.80 |  | 6540.00
21 | 030413013004 |  | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A开关 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 426 | 24.35 |  | 10373.10
22 | 030413013005 |  | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A开关 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 425 | 24.09 |  | 10238.25
23 | 030413013006 |  | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A开关 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 579 | 27.52 |  | 15934.08
24 | 030413013007 |  | 四联单控开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:16A开关 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 117 | 35.40 |  | 4141.80
25 | 030413014001 |  | 二三极安全型插座 | 1.名称:二三极安全型插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 8048 | 22.63 |  | 182126.24
本页小计 | [9 empty] | 599400.04
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 装修电气工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
26 | 030413014002 |  | 二三极安全型地面插座 | 1.名称:二三极安全型地面插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 58 | 135.53 |  | 7860.74
27 | 030413014003 |  | 冰箱插座 | 1.名称:冰箱插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 37 | 22.63 |  | 837.31
28 | 030413014004 |  | 电吹风插座 | 1.名称:电吹风插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 51 | 22.63 |  | 1154.13
29 | 030413014005 |  | 干手器插座 | 1.名称:干手器插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 22 | 22.63 |  | 497.86
30 | 030413014006 |  | 清洁插座 | 1.名称:清洁插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 219 | 22.63 |  | 4955.97
31 | 030413014007 |  | 防水墙面插座 | 1.名称:防水墙面插座 2.规格:220V，10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 100 | 24.22 |  | 2422.00
32 | 030412006001 |  | 预埋接线盒 | 1.名称:预埋接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 214 | 9.99 |  | 2137.86
33 | 030412006002 |  | 灯具接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 5791 | 9.99 |  | 57852.09
34 | 030412006003 |  | 开关插座接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 11425 | 9.85 |  | 112536.25
35 | 030412006004 |  | 三相热水机20A防水接线盒 | 1.名称:三相热水机20A防水接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 17 | 12.70 |  | 215.90
36 | 030412001001 |  | 配管JDG20 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 27328.77 | 13.63 |  | 372491.14
37 | 030412001002 |  | 配管JDG25 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 |  | m | 22413.93 | 18.00 |  | 403450.74
本页小计 | [9 empty] | 966411.99
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 装修电气工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
38 | 030412004001 |  | 管内穿线WDUZC-BYJ-B1-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 |  | m | 83603.81 | 4.91 |  | 410494.71
39 | 030412004002 |  | 管内穿线WDUZC-BYJ-B1-4 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-4 |  | m | 70282.59 | 6.48 |  | 455431.18
40 | 030412004003 |  | 线槽配线WDUZC-BYJ-B1-2.5 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 |  | m | 2600.43 | 4.94 |  | 12846.12
41 | 030412004004 |  | 线槽配线WDUZC-BYJ-B1-4 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-4 |  | m | 2737.44 | 6.70 |  | 18340.85
|  |  | 地下室 | [6 empty] | 13543.12
42 | 030413002011 |  | LED灯带7.2W/m | 1.名称:LED灯带7.2W/m |  | m | 43.00 | 28.36 |  | 1219.48
43 | 030413002012 |  | LED平板灯600x600 | 1.名称:LED平板灯600x600 2.规格:36W |  | 套 | 23 | 86.91 |  | 1998.93
44 | 030413001002 |  | 吸顶灯24W | 1.名称:吸顶灯24W |  | 套 | 13 | 88.44 |  | 1149.72
45 | 030413014008 |  | 二三极安全型插座 | 1.名称:二三极安全型插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 12 | 23.02 |  | 276.24
46 | 030412006005 |  | 灯具接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 48 | 10.20 |  | 489.60
47 | 030412006006 |  | 开关插座接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 12 | 10.07 |  | 120.84
48 | 030412001003 |  | 配管JDG20 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 26.98 | 24.52 |  | 661.55
49 | 030412001004 |  | 配管SC20 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 207.67 | 19.98 |  | 4149.25
本页小计 | [9 empty] | 907178.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 装修电气工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
50 | 030412004005 |  | 管内穿线WDZC-BYJ-B1(d0,t0)-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZC-BYJ-B1(d0,t0)-2.5 |  | m | 703.95 | 4.94 |  | 3477.51
本页小计 | [9 empty] | 3477.51
合 计 | [9 empty] | 2961940.32

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 装修电气工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
地上
1 | 030413002001 |  | 可调角度射灯10W | 1.名称:可调角度射灯10W 2.安装方式:嵌入式 | 套 | 22.08 | 66.62 |  | 6.35 | 4.42 | 99.45
2 | 030413002002 |  | 筒灯9W | 1.名称:筒灯9W 2.安装方式:嵌入式 | 套 | 22.08 | 61.25 |  | 6.35 | 4.42 | 94.09
3 | 030413002003 |  | 防雾筒灯7W | 1.名称:防雾筒灯7W 2.安装方式:嵌入式 | 套 | 22.08 | 54.10 |  | 6.35 | 4.42 | 86.94
4 | 030413002004 |  | LED灯带7.2W/m | 1.名称:LED灯带7.2W/m | m | 2.62 | 24.35 |  | 0.75 | 0.52 | 28.25
5 | 030413002005 |  | 1.8米长铝合金集成双灯槽设备带 | 1.名称:1.8米铝合金集成双灯槽设备带 2.规格:2*7.2W/m | 套 | 17.18 | 178.25 |  | 4.94 | 3.44 | 203.80
6 | 030413002006 |  | 2.4米长铝合金集成双灯槽设备带 | 1.名称:2.4米长铝合金集成双灯槽设备带 2.规格:2*7.2W/m | 套 | 17.18 | 237.64 |  | 4.94 | 3.44 | 263.19
7 | 030413002007 |  | 3米长*铝合金集成双灯槽设备带 | 1.名称:3米长*铝合金集成双灯槽设备带 2.规格:2*7.2W/m | 套 | 17.18 | 297.03 |  | 4.94 | 3.44 | 322.58
8 | 030413003001 |  | 1.2米长条形灯 | 1.名称:1.2米长条形灯 2.规格:40W | 套 | 26.81 | 85.13 |  | 7.71 | 5.36 | 125.00
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 装修电气工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
9 | 030413003002 |  | 1.56米长条形灯 | 1.名称:1.56米长条形灯 2.规格:40W | 套 | 26.81 | 91.39 |  | 7.71 | 5.36 | 131.26
10 | 030413003003 |  | 2.8米长条形灯 | 1.名称:2.8米长条形灯 2.规格:40W | 套 | 26.81 | 159.31 |  | 7.71 | 5.36 | 199.18
11 | 030413003004 |  | 2米长条形灯 | 1.名称:2米长条形灯 2.规格:40W | 套 | 26.81 | 134.28 |  | 7.71 | 5.36 | 174.15
12 | 030413002008 |  | 吊灯 | 1.名称:吊灯 2.规格:详见设计图纸参数要求 | 套 | 31.30 | 449.93 |  | 9.00 | 6.26 | 496.47
13 | 030413001001 |  | 吸顶灯24W | 1.名称:吸顶灯24W | 套 | 22.93 | 53.38 |  | 6.59 | 4.59 | 87.48
14 | 030413007001 |  | 嵌入式紫外线消毒灯600x600 | 1.名称:嵌入式紫外线消毒灯600x600 2.规格:2*30W | 套 | 24.38 | 191.82 |  | 7.01 | 4.88 | 228.09
15 | 030413002009 |  | LED平板灯1200x300 | 1.名称:LED平板灯1200x300 2.规格:36w | 套 | 12.06 | 75.43 |  | 3.47 | 2.41 | 93.37
16 | 030413002010 |  | LED平板灯600x600 | 1.名称:LED平板灯600x600 2.规格:36W | 套 | 12.06 | 68.46 |  | 3.47 | 2.41 | 86.41
17 | 030413013001 |  | 紧急呼叫按钮 | 1.名称:紧急呼叫按钮 2.安装方式:暗装 | 套 | 32.58 | 52.73 |  | 9.36 | 6.52 | 101.19
18 | 030901004001 |  | 淋浴拉绳报警装置 | 1.名称:淋浴拉绳报警装置 | 组 | 34.26 | 107.51 | 0.28 | 10.59 | 6.91 | 159.55
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 装修电气工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
19 | 030413013002 |  | 消毒灯开关 | 1.名称:消毒灯开关 2.安装方式:暗装 | 套 | 9.08 | 8.30 |  | 2.61 | 1.82 | 21.80
20 | 030413013003 |  | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A开关 3.安装方式:暗装 | 套 | 9.08 | 8.30 |  | 2.61 | 1.82 | 21.80
21 | 030413013004 |  | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A开关 3.安装方式:暗装 | 套 | 9.50 | 10.23 |  | 2.73 | 1.90 | 24.35
22 | 030413013005 |  | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A开关 3.安装方式:暗装 | 套 | 9.50 | 9.96 |  | 2.73 | 1.90 | 24.09
23 | 030413013006 |  | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A开关 3.安装方式:暗装 | 套 | 9.50 | 13.40 |  | 2.73 | 1.90 | 27.52
24 | 030413013007 |  | 四联单控开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:16A开关 3.安装方式:暗装 | 套 | 9.50 | 21.28 |  | 2.73 | 1.90 | 35.40
25 | 030413014001 |  | 二三极安全型插座 | 1.名称:二三极安全型插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 9.27 | 8.84 |  | 2.67 | 1.85 | 22.63
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 装修电气工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
26 | 030413014002 |  | 二三极安全型地面插座 | 1.名称:二三极安全型地面插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 9.27 | 121.74 |  | 2.67 | 1.85 | 135.53
27 | 030413014003 |  | 冰箱插座 | 1.名称:冰箱插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 9.27 | 8.84 |  | 2.67 | 1.85 | 22.63
28 | 030413014004 |  | 电吹风插座 | 1.名称:电吹风插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 9.27 | 8.84 |  | 2.67 | 1.85 | 22.63
29 | 030413014005 |  | 干手器插座 | 1.名称:干手器插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 9.27 | 8.84 |  | 2.67 | 1.85 | 22.63
30 | 030413014006 |  | 清洁插座 | 1.名称:清洁插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 9.27 | 8.84 |  | 2.67 | 1.85 | 22.63
31 | 030413014007 |  | 防水墙面插座 | 1.名称:防水墙面插座 2.规格:220V，10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 9.27 | 10.43 |  | 2.67 | 1.85 | 24.22
32 | 030412006001 |  | 预埋接线盒 | 1.名称:预埋接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 4.81 | 2.84 |  | 1.38 | 0.96 | 9.99
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 装修电气工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
33 | 030412006002 |  | 灯具接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 4.81 | 2.84 |  | 1.38 | 0.96 | 9.99
34 | 030412006003 |  | 开关插座接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 5.13 | 2.23 |  | 1.47 | 1.03 | 9.85
35 | 030412006004 |  | 三相热水机20A防水接线盒 | 1.名称:三相热水机20A防水接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 4.81 | 5.54 |  | 1.38 | 0.96 | 12.70
36 | 030412001001 |  | 配管JDG20 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 5.80 | 5.00 |  | 1.67 | 1.16 | 13.63
37 | 030412001002 |  | 配管JDG25 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 | m | 8.36 | 5.50 | 0.04 | 2.41 | 1.68 | 18.00
38 | 030412004001 |  | 管内穿线WDUZC-BYJ-B1-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 | m | 0.91 | 3.56 |  | 0.26 | 0.18 | 4.91
39 | 030412004002 |  | 管内穿线WDUZC-BYJ-B1-4 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-4 | m | 0.80 | 5.30 |  | 0.23 | 0.16 | 6.48
40 | 030412004003 |  | 线槽配线WDUZC-BYJ-B1-2.5 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 | m | 1.07 | 3.34 |  | 0.31 | 0.21 | 4.94
41 | 030412004004 |  | 线槽配线WDUZC-BYJ-B1-4 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDUZC-BYJ-B1-4 | m | 1.07 | 5.10 |  | 0.31 | 0.21 | 6.70
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 装修电气工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
地下室
42 | 030413002011 |  | LED灯带7.2W/m | 1.名称:LED灯带7.2W/m | m | 2.70 | 24.35 |  | 0.78 | 0.54 | 28.36
43 | 030413002012 |  | LED平板灯600x600 | 1.名称:LED平板灯600x600 2.规格:36W | 套 | 12.40 | 68.46 |  | 3.57 | 2.48 | 86.91
44 | 030413001002 |  | 吸顶灯24W | 1.名称:吸顶灯24W | 套 | 23.58 | 53.38 |  | 6.78 | 4.72 | 88.44
45 | 030413014008 |  | 二三极安全型插座 | 1.名称:二三极安全型插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 9.53 | 8.84 |  | 2.74 | 1.91 | 23.02
46 | 030412006005 |  | 灯具接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 4.95 | 2.84 |  | 1.42 | 0.99 | 10.20
47 | 030412006006 |  | 开关插座接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 5.27 | 2.23 |  | 1.52 | 1.06 | 10.07
48 | 030412001003 |  | 配管JDG20 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 | m | 12.68 | 5.66 |  | 3.64 | 2.54 | 24.52
49 | 030412001004 |  | 配管SC20 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 | m | 7.29 | 9.14 |  | 2.09 | 1.46 | 19.98
50 | 030412004005 |  | 管内穿线WDZC-BYJ-B1(d0,t0)-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZC-BYJ-B1(d0,t0)-2.5 | m | 0.93 | 3.56 |  | 0.27 | 0.19 | 4.94

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 装修电气工程 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 031401001001 |  | 脚手架 |  |  | 32751.10
2 | 031401002001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 031401003001 |  | 临时专用防护棚
4 | 031401004001 |  | 施工操作平台
5 | 031401005001 |  | 临时支撑架
6 | 031401006001 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 | 031401007001 |  | 吊装加固
8 | 031401008001 |  | 胎(模)具
9 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 178877.06
10 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  | 64517.07
11 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  | 58614.62
12 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  | 76239.99
13 | 031401013001 |  | 二次搬运
14 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
15 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护
16 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
17 | 031401017001 |  | 特殊地区施工增加
18 | 031401020001 |  | 夜间施工措施费
19 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
20 | 031401022001 |  | 其他措施
21 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
22 | BC004001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊 |  |  | 763.37
本页合计 | [5 empty] | 411763.21 |  | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 装修电气工程 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
施工部位进行施工增加费
23 | BC005001 |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
24 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
25 | BC007001 |  | 施工围档照明
26 | BC009001 |  | 样板引路
27 | BC018001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
28 | BC019001 |  | 施工便道
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 411763.21 |  | -

## 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 装修电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第1页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 031401001001 |  | 脚手架 |  |  | 32751.10 | 32751.10
2 |  | 031401002001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
3 |  | 031401003001 |  | 临时专用防护棚
4 |  | 031401004001 |  | 施工操作平台
5 |  | 031401005001 |  | 临时支撑架
6 |  | 031401006001 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 |  | 031401007001 |  | 吊装加固
8 |  | 031401008001 |  | 胎(模)具
9 |  | 031401009001 |  | 安全生产 | 819784.86 | 21.82 | 178877.06
10 |  | 031401010001 |  | 文明施工 | 819784.86 | 7.87 | 64517.07
11 |  | 031401011001 |  | 环境保护 | 819784.86 | 7.15 | 58614.62
12 |  | 031401012001 |  | 临时设施 | 819784.86 | 9.30 | 76239.99
13 |  | 031401013001 |  | 二次搬运
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 装修电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第2页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
14 |  | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
15 |  | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护
16 |  | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
17 |  | 031401017001 |  | 特殊地区施工增加
18 |  | 031401020001 |  | 夜间施工措施费
19 |  | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
20 |  | 031401022001 |  | 其他措施
21 |  | BC001001 |  | 文明工地措施费 | [9 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
22 |  | BC004001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 763.37 | 763.37
23 |  | BC005001 |  | 在管井内、竖井内、断面小于或等于 2 ㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 装修电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第3页, 共3页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
24 |  | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
25 |  | BC007001 |  | 施工围档照明
26 |  | BC009001 |  | 样板引路
27 |  | BC018001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
28 |  | BC019001 |  | 施工便道
合 计 | [6 empty] | 411763.21 | 33514.47 | [5 empty] | -
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

## 措施项目费用分拆表
措施项目费用分拆表
工程名称: |  | 装修电气工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 价格(元) | 1.初始设立费用 |  |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 (%) |  | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) |  | 占比 (%) | 金额 (元)
本页小计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 装修电气工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [6 empty] | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [7 empty] | -

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  |  | 装修电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) |  | 确定金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 |  | 合同价格调整暂列金额
2 |  | 未确定工程暂列金额
2.1
3 |  | 未确定服务暂列金额
3.1
4 |  | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
合 计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
注： | 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算 填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称: |  |  | 装修电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 专业工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额±(元) |  | 备注
[5 empty] | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ |  | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [13 empty] | —
合 计 | [13 empty] | —
注： | 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 装修电气工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  | 3373703.530 | 9.00 |  | 303633.32
合 计 | [7 empty] | 303633.32

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 装修电气工程 |  |  | 第1页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
1 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 1.00
2 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 5.38
3 | 02050090 |  | 橡胶护套圈 φ6～32 |  | 个 | 0.50
4 | 02130140 |  | 扁形塑料绑带 |  | m | 0.72
5 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 11.47
6 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 2.75
7 | 03010225 |  | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 十套 | 0.18
8 | 03010240 |  | 木螺钉 M4×65 |  | 十套 | 0.68
9 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套 | 0.43
10 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 5.04
11 | 03013041 |  | 膨胀螺栓 M8 |  | 十套 | 3.15
12 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套 | 0.60
13 | 03014101 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN25×1.5 | 十套 | 2.40
14 | 03014271 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 十套 | 1.58
15 | 03014281 |  | 镀锌锁紧螺母 DN15×3 |  | 十套 | 2.94
16 | 03014291 |  | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 |  | 十套 | 3.81
17 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 47.01
18 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg | 52.47
19 | 03139011 |  | 冲击钻头 φ10 |  | 个 | 6.84
20 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个 | 2.76
21 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 0.43
22 | 10130090 |  | 镀锌槽型吊码 | 单边 δ3 | 个 | 0.45
23 | 13010050 |  | 醇酸清漆 |  | kg | 13.99
24 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg | 10.26
25 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 7.90
26 | 14050050 |  | 溶剂油 |  | kg | 3.94
27 | 17030001-8135 |  | 镀锌钢管 | SC20 | m | 7.44
28 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m | 0.40
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 装修电气工程 |  |  | 第2页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
29 | 18031130 |  | 镀锌钢管接头 20×2.75 |  | 个 | 1.97
30 | 23410060-0014 |  | 紧急呼叫按钮 |  | 个 | 44.25
31 | 25000001-0116 |  | 吸顶灯24W |  | 套 | 48.67
32 | 25000001-0117 |  | LED平板灯600x600 | 36W | 套 | 66.37
33 | 25000001-0118 |  | 可调角度射灯10W |  | 套 | 63.72
34 | 25000001-0119 |  | 2.8米长条形灯 | 40W | 套 | 146.90
35 | 25000001-0120 |  | 2米长条形灯 | 40W | 套 | 122.12
36 | 25000001-0121 |  | 1.56米长条形灯 | 40W | 套 | 79.65
37 | 25000001-0122 |  | 防雾筒灯7W |  | 套 | 51.33
38 | 25000001-0123 |  | LED平板灯1200x300 | 36W | 套 | 73.27
39 | 25000001-0124 |  | 1.2米长条形灯 | 40W | 套 | 73.45
40 | 25000001-0125 |  | 嵌入式紫外线消毒灯600x600 | 2*30W | 套 | 186.00
41 | 25000001-0126 |  | 吊灯 |  | 套 | 442.48
42 | 25000001-0127 |  | 筒灯9W |  | 套 | 58.41
43 | 25570001-0002 |  | 2.4米长铝合金集成双灯槽设备带 | 2*7.2W/m | 套 | 235.20
44 | 25570001-0003 |  | 3米长*铝合金集成双灯槽设备带 | 2*7.2W/m | 套 | 294.00
45 | 25570001-0004 |  | 1.8米长铝合金集成双灯槽设备带 | 2*7.2W/m | 套 | 176.40
46 | 25570010-0002 |  | LED灯带7.2W/m |  | m | 24.00
47 | 25590001-0001 |  | 塑料灯带卡子 |  | 十个 | 0.15
48 | 26050001-0007 |  | 三联单控开关 | 10A开关 | 个 | 11.52
49 | 26050001-0008 |  | 单联双控开关 | 10A开关 | 个 | 8.91
50 | 26050001-0009 |  | 消毒灯开关 |  | 个 | 7.26
51 | 26050001-0013 |  | 双联单控开关 | 10A开关 | 个 | 8.52
52 | 26050001-0015 |  | 四联单控开关 | 16A开关 | 个 | 18.87
53 | 26050001-0016 |  | 单联单控开关 | 10A开关 | 个 | 7.26
54 | 26410060-0006 |  | 干手器插座 | 10A | 个 | 7.79
55 | 26410060-0007 |  | 二三极安全型地面插座 | 10A | 个 | 118.48
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 装修电气工程 |  |  | 第3页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
56 | 26410060-0008 |  | 清洁插座 | 10A | 个 | 7.79
57 | 26410060-0026 |  | 冰箱插座 | 10A | 个 | 7.79
58 | 26410060-0027 |  | 二三极安全型插座 | 10A | 个 | 7.79
59 | 26410060-0028 |  | 电吹风插座 | 10A | 个 | 7.79
60 | 26410060-0029 |  | 单相二、三极防水插座(安全型) | 220V，10A/16A | 个 | 9.35
61 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.40
62 | 28010080 |  | 裸铜线 6mm2 |  | kg | 53.88
63 | 28030170-0026 |  | 绝缘电线 | WDUZC-BYJ-B1-2.5 | m | 3.08
64 | 28030170-0027 |  | 绝缘电线 | WDUZC-BYJ-B1-4 | m | 4.75
65 | 28030170-0028 |  | 绝缘电线 | WDZC-BYJ-B1(d0,t0)-2.5 | m | 3.08
66 | 28030290 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  | m | 3.62
67 | 28030450 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 |  | m | 2.47
68 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 2.47
69 | 29060030-0002 |  | 镀锌电线管 | JDG25 | m | 3.48
70 | 29060030-0003 |  | 镀锌电线管 | JDG20 | m | 3.36
71 | 29060040 |  | 镀锌电线管接头 | 20×1.5 | 个 | 0.99
72 | 29060045 |  | 镀锌电线管接头 | 25×1.5 | 个 | 1.17
73 | 29060075 |  | 镀锌电线管卡子 20 |  | 个 | 0.10
74 | 29060100 |  | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 0.17
75 | 29060105 |  | 镀锌电线管塑料护口 | DN25～32 | 个 | 0.26
76 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 0.06
77 | 29090210 |  | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  | 个 | 1.06
78 | 29090215 |  | 铜接线端子 DT-6mm2 |  | 个 | 1.74
79 | 29110390 |  | 接线盒 |  | 个 | 1.77
80 | 29110390-0002 |  | 三相热水机20A防水接线盒 |  | 个 | 4.42
81 | 29110390-0005 |  | 预埋接线盒 |  | 个 | 1.77
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 装修电气工程 |  |  | 第4页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
82 | 29170210 |  | 镀锌地线夹 20 |  | 套 | 0.36
83 | 29170220 |  | 镀锌地线夹 25 |  | 套 | 0.53
84 | 34130001 |  | 标志牌 塑料扁形 |  | 个 | 0.68
85 | 57010040-0001 |  | 淋浴拉绳报警装置 |  | 套 | 106.19
86 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 1.00
87 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 1.00
88 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 1.00
89 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 1.00
90 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.64
91 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1.00
92 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元 | 1.00
93 | 990759010-0001 |  | 液压弯管机 | 管径D60(mm) | 台班 | 53.93