## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费 |  | 856124.53
1.1 |  |  | 土石方工程 |  | 51855.35
1.2 |  |  | 室外雨水管道 |  | 273889.58
1.3 |  |  | 室外污水管道 |  | 352215.51
1.4 |  |  | 室外废水管道 |  | 120940.12
1.5 |  |  | 园林绿化地排水管道 |  | 57223.97
2 |  |  | 措施项目费 |  | 35571.04
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目 |  | 12752.18
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 税前工程造价 |  | 891695.57
5 |  |  | 增值税 |  | 80252.60
合 计 |  |  |  |  | 971948.17
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  |  | 土石方工程 | [6 empty] | 51855.35
1 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 深度2m内 | 1.土方类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内 |  | m3 | 1247.24 | 8.67 |  | 10813.57
2 | 040101002002 |  | 挖沟槽土方 深度4m内 | 1.土方类别：一、二类土 2.挖土深度：2-4m内 |  | m3 | 13.58 | 9.17 |  | 124.53
3 | 040101002003 |  | 挖沟槽土方 深度6m内 | 1.土方类别：一、二类土 2.挖土深度：4-6m内 |  | m3 | 13.29 | 9.61 |  | 127.72
4 | 040103001001 |  | 沟槽回填石屑 | 1.材料品种、规格：石屑 2.密实度：按设计图纸要求 |  | m3 | 93.22 | 178.79 |  | 16666.80
5 | 040103001002 |  | 沟槽回填土 | 1.材料品种、规格：沟槽原土 2.密实度：按设计图纸要求 |  | m3 | 597.09 | 19.69 |  | 11756.70
6 | 040103003001 |  | 余方弃置 | 1.弃料品种：土方 2.弃土运距：综合考虑 |  | m3 | 587.46 | 21.05 |  | 12366.03
|  |  | 室外雨水管道 | [6 empty] | 273889.58
7 | 040501001001 |  | DN500钢筋混凝土雨水管 | 1.基础材质、形式：120°混凝土基础 2.混凝土强度等级：C15商品混凝土 3.管道规格、等级：DN500钢筋混凝土雨水管 4.连接形式：承插连接 5.其他：按设计图纸要求 |  | m | 117.46 | 282.18 |  | 33144.86
8 | 040501001002 |  | DN500钢筋混凝土雨水管（包封） | 1.垫层材质及厚度：100mm厚石屑、200mm厚碎石 2.基础材质、形式：满 |  | m | 11.90 | 804.49 |  | 9573.43
本页小计 | [9 empty] | 94573.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
包混凝土包封 3.混凝土强度等级：C25商品混凝土 4.管道规格、等级：DN500钢筋混凝土雨水管 5.连接形式：承插连接 6.其他：按设计图纸要求
9 | 040501005001 |  | DN400HDPE双壁波纹雨水管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN400HDPE双壁波纹雨水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 |  | m | 206.89 | 240.15 |  | 49684.63
10 | 040501005002 |  | DN400HDPE双壁波纹雨水管（包封） | 1.垫层材质及厚度：100mm厚石屑、200mm厚碎石 2.基础材质、形式：满包混凝土包封 3.混凝土强度等级：C25商品混凝土 4.管道规格、等级：DN400HDPE双壁波纹雨水管 5.连接形式：橡胶圈连接 6.其他：按设计图纸要求 |  | m | 62.63 | 724.00 |  | 45344.12
11 | 040501005003 |  | DN300HDPE双壁波纹雨水管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN300HDPE双壁波纹雨水管 3.连接形式：橡胶圈连 |  | m | 135.21 | 177.72 |  | 24029.52
本页小计 | [9 empty] | 119058.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 4.其他：按设计图纸要求
12 | 040501005004 |  | DN200HDPE双壁波纹雨水管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN200HDPE双壁波纹雨水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 |  | m | 135.06 | 122.75 |  | 16578.62
13 | 040501005005 |  | DN150HDPE双壁波纹雨水管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN150HDPE双壁波纹雨水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 |  | m | 180.32 | 88.12 |  | 15889.80
14 | 040504003001 |  | φ1000预制装配式混凝土雨水检查井 平均井深H=1.2m | 1.材质及规格：φ1000预制装配式混凝土雨水检查井 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15商品混凝土垫层 3.井深：1.2m 4.做法图集：20S515第31页 |  | 座 | 18 | 1990.99 |  | 35837.82
15 | 040504003002 |  | φ1250预制装配式混凝土雨水检查井 平均井深H=1.5m | 1.材质及规格：φ1250预制装配式混凝土雨水检查井 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15商品混凝土垫层 3.井深：1.5m 4.做法图集：20S515第 |  | 座 | 10 | 2596.86 |  | 25968.60
本页小计 | [9 empty] | 94274.84
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
31页
16 | 040504010001 |  | 砖砌平箅式单篦雨水口 | 1.材质及规格：380*680砖砌平箅式单篦雨水口 2.做法图集：05S518 |  | 座 | 18 | 991.01 |  | 17838.18
|  |  | 室外污水管道 | [6 empty] | 352215.51
17 | 040501005006 |  | DN300HDPE双壁波纹污水管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN300HDPE双壁波纹污水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 |  | m | 318.33 | 178.82 |  | 56923.77
18 | 040501005007 |  | DN300HDPE双壁波纹污水管（包封） | 1.垫层材质及厚度：100mm厚石屑、200mm厚碎石 2.基础材质、形式：满包混凝土包封 3.混凝土强度等级：C25商品混凝土 4.管道规格、等级：DN300HDPE双壁波纹污水管 5.连接形式：橡胶圈连接 6.其他：按设计图纸要求 |  | m | 13.32 | 552.58 |  | 7360.37
19 | 040501005009 |  | DN200HDPE双壁波纹污水管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN200HDPE双壁波纹污水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要 |  | m | 115.46 | 112.68 |  | 13010.03
本页小计 | [9 empty] | 95132.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
求
20 | 040504003003 |  | φ1000预制装配式混凝土污水检查井 平均井深H=1.2m | 1.材质及规格：φ1000预制装配式混凝土污水检查井 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15商品混凝土垫层 3.井深：1.2m 4.做法图集：20S515第31页 |  | 座 | 26 | 1990.99 |  | 51765.74
21 | 040504009001 |  | 钢筋混凝土化粪池 G13-100SQF | 1.材质：钢筋混凝土化粪池 2.型号、规格：G13-100SQF 3.做法图集：22S702第235页 |  | 座 | 2 | 84048.76 |  | 168097.52
22 | 040602052001 |  | 一体化医疗污水处理系统 | 1.名称：一体化医疗污水处理系统（用作预消毒处理） 2.处理流量、功率：1m3/h，3kw 3.材质：特种钢材制作 4.功能：含次氯酸钠发生器、臭气处理、ph检测、余氯检测、H2S在线检测 |  | 套 | 1 | 55058.08 |  | 55058.08
|  |  | 室外废水管道 | [6 empty] | 120940.12
23 | 040501005008 |  | DN300HDPE双壁波纹废水管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN300HDPE双壁波纹废水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 |  | m | 137.76 | 184.89 |  | 25470.45
本页小计 | [9 empty] | 300391.79
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
24 | 040501005010 |  | DN200HDPE双壁波纹废水管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN200HDPE双壁波纹废水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 |  | m | 127.52 | 113.59 |  | 14485.00
25 | 040501005012 |  | DN200HDPE双壁波纹废水管（包封） | 1.垫层材质及厚度：100mm厚石屑、200mm厚碎石 2.基础材质、形式：满包混凝土包封 3.混凝土强度等级：C25商品混凝土 4.管道规格、等级：DN200HDPE双壁波纹废水管 5.连接形式：橡胶圈连接 6.其他：按设计图纸要求 |  | m | 10.37 | 421.49 |  | 4370.85
26 | 040501005011 |  | DN150HDPE双壁波纹废水管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN150HDPE双壁波纹废水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 |  | m | 4.72 | 90.27 |  | 426.07
27 | 040501005013 |  | DN150HDPE双壁波纹废水管（包封） | 1.垫层材质及厚度：100mm厚石屑、200mm厚碎石 2.基础材质、形式：满包混凝土包封 3.混凝土强度等级： |  | m | 11.78 | 331.98 |  | 3910.72
本页小计 | [9 empty] | 23192.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
C25商品混凝土 4.管道规格、等级：DN150HDPE双壁波纹废水管 5.连接形式：橡胶圈连接 6.其他：按设计图纸要求
28 | 040504003004 |  | φ1000预制装配式混凝土废水检查井 平均井深H=1.8m | 1.材质及规格：φ1000预制装配式混凝土废水检查井 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15商品混凝土垫层 3.井深：1.8m 4.做法图集：20S515第31页 |  | 座 | 16 | 2705.47 |  | 43287.52
29 | 040504001001 |  | φ1200闸阀井 | 1.材质及规格：φ1200闸阀井 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15商品混凝土垫层 3.井深：1.2m 4.做法图集：05S502第16页 |  | 座 | 2 | 2796.80 |  | 5593.60
30 | 040504009002 |  | 降温池 GP-3S | 1.材质：钢筋混凝土降温池 2.型号、规格：GP-3S 3.做法图集：07S906-Ⅳ-40页 |  | 座 | 1 | 23395.91 |  | 23395.91
|  |  | 园林绿化地排水管道 | [6 empty] | 57223.97
31 | 040504010002 |  | 绿化带雨水口 | 1.材质：绿化带雨水口 2.做法图集：详设计图纸要求 |  | 座 | 44 | 410.37 |  | 18056.28
32 | 040504010003 |  | 溢流雨水口 | 1.材质：溢流雨水口 2.做法图集：详设计图纸要求 |  | 座 | 9 | 977.54 |  | 8797.86
本页小计 | [9 empty] | 99131.17
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
33 | 040501005015 |  | 绿化带排水地漏 | 1.材质：绿化带排水地漏 2.做法图集：详设计图纸要求 |  | 个 | 2 | 150.00 |  | 300.00
34 | 040501017001 |  | 疏水暗沟 | 1.盖板:50mm厚C25钢筋砼预制板 2.墙身:120mm厚7.5水泥砂浆M10砖砌体 |  | m | 106.87 | 34.30 |  | 3665.64
35 | 040504001002 |  | 疏水暗沟检查井 | 1.检查井规格:疏水井内空700*700*800mm 2.井壁:180mm厚砖砌体 3.井盖:50mm厚成品树脂井盖 |  | 座 | 8 | 562.48 |  | 4499.84
36 | 040501005018 |  | DN100UPVC双壁波纹管-疏水管 | 1.垫层材质、形式：100mm厚中粗砂 2.管道规格、等级：DN200UPVC双壁波纹管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 |  | m | 185.23 | 29.97 |  | 5551.34
37 | 040501005019 |  | DN300HDPE双壁波纹管-溢流雨水口接管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN300HDPE双壁波纹污水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 |  | m | 43.71 | 141.67 |  | 6192.40
38 | 040501005020 |  | DN100UPVC双壁波纹管-绿化地雨水口连接管 | 1.垫层材质、形式：100mm厚中粗砂 2.管道规格、等级：DN200UPVC双壁波纹管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要 |  | m | 61.69 | 53.18 |  | 3280.67
本页小计 | [9 empty] | 23489.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
求
39 | 040501005021 |  | DN200UPVC双壁波纹管-绿化地雨水口连接管 | 1.垫层材质、形式：100mm厚中粗砂 2.管道规格、等级：DN200UPVC双壁波纹管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 |  | m | 102.38 | 67.20 |  | 6879.94
本页小计 | [9 empty] | 6879.94
合 计 | [9 empty] | 856124.53

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
土石方工程
1 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 深度2m内 | 1.土方类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内 | m3 | 2.37 |  | 4.42 | 0.86 | 1.02 | 8.67
2 | 040101002002 |  | 挖沟槽土方 深度4m内 | 1.土方类别：一、二类土 2.挖土深度：2-4m内 | m3 | 2.77 |  | 4.42 | 0.91 | 1.08 | 9.17
3 | 040101002003 |  | 挖沟槽土方 深度6m内 | 1.土方类别：一、二类土 2.挖土深度：4-6m内 | m3 | 3.11 |  | 4.42 | 0.95 | 1.13 | 9.61
4 | 040103001001 |  | 沟槽回填石屑 | 1.材料品种、规格：石屑 2.密实度：按设计图纸要求 | m3 | 16.94 | 155.05 | 1.67 | 2.35 | 2.79 | 178.79
5 | 040103001002 |  | 沟槽回填土 | 1.材料品种、规格：沟槽原土 2.密实度：按设计图纸要求 | m3 | 13.03 |  | 2.39 | 1.95 | 2.31 | 19.69
6 | 040103003001 |  | 余方弃置 | 1.弃料品种：土方 2.弃土运距：综合考虑 | m3 | 0.41 |  | 16.08 | 2.08 | 2.47 | 21.05
室外雨水管道
7 | 040501001001 |  | DN500钢筋混凝土雨水管 | 1.基础材质、形式：120°混凝土基础 2.混凝土强度等级：C15商品混凝土 3.管道规格、等级：DN500钢筋混凝土雨水管 4.连接形式：承插连接 5.其他：按设计图纸要求 | m | 67.45 | 179.55 | 9.91 | 13.62 | 11.60 | 282.18
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
8 | 040501001002 |  | DN500钢筋混凝土雨水管（包封） | 1.垫层材质及厚度：100mm厚石屑、200mm厚碎石 2.基础材质、形式：满包混凝土包封 3.混凝土强度等级：C25商品混凝土 4.管道规格、等级：DN500钢筋混凝土雨水管 5.连接形式：承插连接 6.其他：按设计图纸要求 | m | 227.40 | 463.65 | 29.30 | 45.21 | 38.51 | 804.49
9 | 040501005001 |  | DN400HDPE双壁波纹雨水管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN400HDPE双壁波纹雨水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 | m | 31.47 | 195.97 | 1.84 | 5.87 | 5.00 | 240.15
10 | 040501005002 |  | DN400HDPE双壁波纹雨水管（包封） | 1.垫层材质及厚度：100mm厚石屑、200mm厚碎石 2.基础材质、形式：满包混凝土包封 3.混凝土强度等级：C25商品混凝土 4.管道规格、等级：DN400HDPE双壁波纹雨水管 5.连接形式：橡胶圈连接 6.其他：按设计图纸要求 | m | 181.45 | 453.10 | 22.85 | 35.98 | 30.65 | 724.00
11 | 040501005003 |  | DN300HDPE双壁波纹雨水管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN300HDPE双壁 | m | 26.93 | 140.05 | 1.48 | 5.00 | 4.26 | 177.72
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
波纹雨水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求
12 | 040501005004 |  | DN200HDPE双壁波纹雨水管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN200HDPE双壁波纹雨水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 | m | 23.99 | 89.20 | 1.31 | 4.46 | 3.80 | 122.75
13 | 040501005005 |  | DN150HDPE双壁波纹雨水管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN150HDPE双壁波纹雨水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 | m | 23.14 | 55.76 | 1.26 | 4.30 | 3.66 | 88.12
14 | 040504003001 |  | φ1000预制装配式混凝土雨水检查井 平均井深H=1.2m | 1.材质及规格：φ1000预制装配式混凝土雨水检查井 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15商品混凝土垫层 3.井深：1.2m 4.做法图集：20S515第31页 | 座 | -10.48 | 1846.97 | 119.07 | 19.13 | 16.30 | 1990.99
15 | 040504003002 |  | φ1250预制装配式混凝土雨水检查井 平均井深H=1.5m | 1.材质及规格：φ1250预制装配式混凝土雨水检查井 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚 | 座 | 34.18 | 2264.03 | 216.79 | 44.20 | 37.66 | 2596.86
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
C15商品混凝土垫层 3.井深：1.5m 4.做法图集：20S515第31页
16 | 040504010001 |  | 砖砌平箅式单篦雨水口 | 1.材质及规格：380*680砖砌平箅式单篦雨水口 2.做法图集：05S518 | 座 | 334.99 | 541.81 | 3.75 | 59.65 | 50.81 | 991.01
室外污水管道
17 | 040501005006 |  | DN300HDPE双壁波纹污水管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN300HDPE双壁波纹污水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 | m | 27.15 | 140.84 | 1.49 | 5.04 | 4.30 | 178.82
18 | 040501005007 |  | DN300HDPE双壁波纹污水管（包封） | 1.垫层材质及厚度：100mm厚石屑、200mm厚碎石 2.基础材质、形式：满包混凝土包封 3.混凝土强度等级：C25商品混凝土 4.管道规格、等级：DN300HDPE双壁波纹污水管 5.连接形式：橡胶圈连接 6.其他：按设计图纸要求 | m | 146.89 | 332.98 | 18.70 | 29.16 | 24.84 | 552.58
19 | 040501005009 |  | DN200HDPE双壁波纹污水管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN200HDPE双壁 | m | 22.01 | 81.89 | 1.20 | 4.09 | 3.48 | 112.68
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
波纹污水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求
20 | 040504003003 |  | φ1000预制装配式混凝土污水检查井 平均井深H=1.2m | 1.材质及规格：φ1000预制装配式混凝土污水检查井 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15商品混凝土垫层 3.井深：1.2m 4.做法图集：20S515第31页 | 座 | -10.48 | 1846.97 | 119.07 | 19.13 | 16.30 | 1990.99
21 | 040504009001 |  | 钢筋混凝土化粪池 G13-100SQF | 1.材质：钢筋混凝土化粪池 2.型号、规格：G13-100SQF 3.做法图集：22S702第235页 | 座 | 20846.03 | 53313.91 | 1916.52 | 4017.98 | 3414.34 | 84048.76
22 | 040602052001 |  | 一体化医疗污水处理系统 | 1.名称：一体化医疗污水处理系统（用作预消毒处理） 2.处理流量、功率：1m3/h，3kw 3.材质：特种钢材制作 4.功能：含次氯酸钠发生器、臭气处理、ph检测、余氯检测、H2S在线检测 | 套 |  | 55058.08 |  |  |  | 55058.08
室外废水管道
23 | 040501005008 |  | DN300HDPE双壁波纹废水管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN300HDPE双壁 | m | 28.77 | 144.64 | 1.59 | 5.35 | 4.55 | 184.89
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
波纹废水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求
24 | 040501005010 |  | DN200HDPE双壁波纹废水管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN200HDPE双壁波纹废水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 | m | 22.21 | 82.53 | 1.21 | 4.12 | 3.51 | 113.59
25 | 040501005012 |  | DN200HDPE双壁波纹废水管（包封） | 1.垫层材质及厚度：100mm厚石屑、200mm厚碎石 2.基础材质、形式：满包混凝土包封 3.混凝土强度等级：C25商品混凝土 4.管道规格、等级：DN200HDPE双壁波纹废水管 5.连接形式：橡胶圈连接 6.其他：按设计图纸要求 | m | 120.90 | 240.95 | 15.24 | 23.97 | 20.42 | 421.49
26 | 040501005011 |  | DN150HDPE双壁波纹废水管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN150HDPE双壁波纹废水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 | m | 23.61 | 57.30 | 1.29 | 4.38 | 3.74 | 90.27
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
27 | 040501005013 |  | DN150HDPE双壁波纹废水管（包封） | 1.垫层材质及厚度：100mm厚石屑、200mm厚碎石 2.基础材质、形式：满包混凝土包封 3.混凝土强度等级：C25商品混凝土 4.管道规格、等级：DN150HDPE双壁波纹废水管 5.连接形式：橡胶圈连接 6.其他：按设计图纸要求 | m | 103.90 | 177.14 | 12.86 | 20.56 | 17.51 | 331.98
28 | 040504003004 |  | φ1000预制装配式混凝土废水检查井 平均井深H=1.8m | 1.材质及规格：φ1000预制装配式混凝土废水检查井 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15商品混凝土垫层 3.井深：1.8m 4.做法图集：20S515第31页 | 座 | 50.00 | 2393.08 | 185.56 | 41.49 | 35.34 | 2705.47
29 | 040504001001 |  | φ1200闸阀井 | 1.材质及规格：φ1200闸阀井 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15商品混凝土垫层 3.井深：1.2m 4.做法图集：05S502第16页 | 座 | 794.43 | 1646.23 | 71.26 | 155.04 | 129.86 | 2796.80
30 | 040504009002 |  | 降温池 GP-3S | 1.材质：钢筋混凝土降温池 2.型号、规格：GP-3S 3.做法图集：07S906-Ⅳ-40页 | 座 | 4803.64 | 13120.45 | 640.14 | 1015.10 | 816.57 | 23395.91
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
园林绿化地排水管道
31 | 040504010002 |  | 绿化带雨水口 | 1.材质：绿化带雨水口 2.做法图集：详设计图纸要求 | 座 | 111.96 | 253.98 | 5.97 | 20.77 | 17.69 | 410.37
32 | 040504010003 |  | 溢流雨水口 | 1.材质：溢流雨水口 2.做法图集：详设计图纸要求 | 座 | 334.99 | 528.34 | 3.75 | 59.65 | 50.81 | 977.54
33 | 040501005015 |  | 绿化带排水地漏 | 1.材质：绿化带排水地漏 2.做法图集：详设计图纸要求 | 个 |  | 150.00 |  |  |  | 150.00
34 | 040501017001 |  | 疏水暗沟 | 1.盖板:50mm厚C25钢筋砼预制板 2.墙身:120mm厚7.5水泥砂浆M10砖砌体 | m | 11.39 | 17.92 | 0.97 | 2.18 | 1.85 | 34.30
35 | 040504001002 |  | 疏水暗沟检查井 | 1.检查井规格:疏水井内空700*700*800mm 2.井壁:180mm厚砖砌体 3.井盖:50mm厚成品树脂井盖 | 座 | 159.63 | 338.34 | 9.39 | 29.77 | 25.35 | 562.48
36 | 040501005018 |  | DN100UPVC双壁波纹管-疏水管 | 1.垫层材质、形式：100mm厚中粗砂 2.管道规格、等级：DN200UPVC双壁波纹管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 | m | 12.53 | 12.63 | 0.59 | 2.25 | 1.97 | 29.97
37 | 040501005019 |  | DN300HDPE双壁波纹管-溢流雨水口接管 | 1.垫层材质、形式：300mm厚石屑 2.管道规格、等级：DN300HDPE双壁 | m | 18.81 | 115.38 | 1.02 | 3.49 | 2.97 | 141.67
分部分项工程项目清单综合单价分析表(简表)
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共9页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
波纹污水管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求
38 | 040501005020 |  | DN100UPVC双壁波纹管-绿化地雨水口连接管 | 1.垫层材质、形式：100mm厚中粗砂 2.管道规格、等级：DN200UPVC双壁波纹管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 | m | 17.09 | 29.29 | 0.92 | 3.17 | 2.70 | 53.18
39 | 040501005021 |  | DN200UPVC双壁波纹管-绿化地雨水口连接管 | 1.垫层材质、形式：100mm厚中粗砂 2.管道规格、等级：DN200UPVC双壁波纹管 3.连接形式：橡胶圈连接 4.其他：按设计图纸要求 | m | 18.24 | 41.70 | 0.98 | 3.39 | 2.88 | 67.20

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 041201001001 |  | 脚手架
2 | 041201001002 |  | 化粪池、降温池脚手架 |  |  | 2172.47
3 | 041201002001 |  | 水上桩基础支架、平台
4 | 041201003001 |  | 桥涵支架
5 | 041201004001 |  | 施工排水
6 | 041201005001 |  | 施工降水
7 | 041201006001 |  | 围堰
8 | 041201007001 |  | 筑岛
9 | 041201008001 |  | 便道
10 | 041201009001 |  | 便桥
11 | 041201010001 |  | 洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施
12 | 041201011001 |  | 洞内外轨道铺设
13 | 041201012001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
14 | 041201013001 |  | 立交箱涵顶进被交线路加固及防护
15 | 041201014001 |  | 地下管线交叉处理
16 | 041201015001 |  | 施工监测、监控
17 | 041201016001 |  | 临时设施 |  |  | 7894.21 |  | 单独场地平整工程费率按1.13%计算，道路、管网工程费率按4.29%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.77%计算
18 | 041201017001 |  | 文明施工 |  |  | 6679.71 |  | 单独场地平整工程费率按0.96%计算，道路、管网工程费率按3.63%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程
本页合计 | [5 empty] | 16746.39 |  | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
费率按3.19%计算
19 | 041201018001 |  | 环境保护 |  |  | 6072.47 |  | 单独场地平整工程费率按0.87%计算，道路、管网工程费率按3.3%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按2.9%计算
20 | 041201019001 |  | 安全生产 |  |  | 12752.18 |  | 单独场地平整工程费率按1.83%计算，道路、管网工程费率按6.93%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按6.09%计算
21 | 041201020001 |  | 冬雨季施工增加
22 | 041201021001 |  | 夜间施工措施费
23 | 041201022001 |  | 特殊地区施工增加
24 | 041201023001 |  | 二次搬运
25 | 041201024001 |  | 已完工程及设备保护
26 | 041201025001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
27 | 041106001001001 |  | 大型机械设备安拆费
28 | BC001001 |  | 文明工地措施费 |  |  |  |  | 省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
29 | BC002001 |  | 赶工措施费
30 | BF006001 |  | 独立安全防护挡板
31 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
32 | BC007001 |  | 施工围档照明
本页合计 | [5 empty] | 18824.65 |  | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  | 标段: |  | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
33 | BC014001 |  | 吊装设备基础
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 35571.04 |  | -

## 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 室外排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第1页, 共5页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 041201001001 |  | 脚手架
2 |  | 041201001002 |  | 化粪池、降温池脚手架 |  |  | 2172.47 | 1358.01 |  | 313.27 | 98.93 | 183.71 | 218.55
3 |  | 041201002001 |  | 水上桩基础支架、平台
4 |  | 041201003001 |  | 桥涵支架
5 |  | 041201004001 |  | 施工排水
6 |  | 041201005001 |  | 施工降水
7 |  | 041201006001 |  | 围堰
8 |  | 041201007001 |  | 筑岛
9 |  | 041201008001 |  | 便道
10 |  | 041201009001 |  | 便桥
11 |  | 041201010001 |  | 洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施
12 |  | 041201011001 |  | 洞内外轨道铺设
13 |  | 041201012001 |  | 大型机械设备进出场及安拆
14 |  | 041201013001 |  | 立交箱涵顶进被交线路加固及防护
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 室外排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第2页, 共5页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
15 |  | 041201014001 |  | 地下管线交叉处理
16 |  | 041201015001 |  | 施工监测、监控
17 |  | 041201016001 |  | 临时设施 | 184014.14 | 4.29 | 7894.21 | [6 empty] | 单独场地平整工程费率按1.13%计算，道路、管网工程费率按4.29%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.77%计算
18 |  | 041201017001 |  | 文明施工 | 184014.14 | 3.63 | 6679.71 | [6 empty] | 单独场地平整工程费率按0.96%计算，道路、管网工程费率按3.63%计算，桥
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 室外排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第3页, 共5页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.19%计算
19 |  | 041201018001 |  | 环境保护 | 184014.14 | 3.30 | 6072.47 | [6 empty] | 单独场地平整工程费率按0.87%计算，道路、管网工程费率按3.3%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按2.9%计算
20 |  | 041201019001 |  | 安全生产 | 184014.14 | 6.93 | 12752.18 | [6 empty] | 单独场地平整工程费率按1.83%计算，道路、管网工程费率按6.93%
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 室外排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第4页, 共5页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按6.09%计算
21 |  | 041201020001 |  | 冬雨季施工增加
22 |  | 041201021001 |  | 夜间施工措施费
23 |  | 041201022001 |  | 特殊地区施工增加
24 |  | 041201023001 |  | 二次搬运
25 |  | 041201024001 |  | 已完工程及设备保护
26 |  | 041201025001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
27 |  | 041106001001001 |  | 大型机械设备安拆费
28 |  | BC001001 |  | 文明工地措施费 | [9 empty] | 省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称: |  |  | 室外排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  | 第5页, 共5页
序号 |  | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
0.60%计算
29 |  | BC002001 |  | 赶工措施费
30 |  | BF006001 |  | 独立安全防护挡板
31 |  | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
32 |  | BC007001 |  | 施工围档照明
33 |  | BC014001 |  | 吊装设备基础
合 计 | [6 empty] | 35571.04 | 1358.01 |  | 313.27 | 98.93 | 183.71 | 218.55 | -
注： | 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

## 措施项目费用分拆表
措施项目费用分拆表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 措施项目名称 | 价格(元) | 1.初始设立费用 |  |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 (%) |  | 金额 (元) | 占比 (%) | 金额 (元) |  | 占比 (%) | 金额 (元)
本页小计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税。
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [6 empty] | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [7 empty] | -

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  |  | 室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) |  | 确定金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 |  | 合同价格调整暂列金额
2 |  | 未确定工程暂列金额
2.1
3 |  | 未确定服务暂列金额
3.1
4 |  | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
合 计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
注： | 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算 填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称: |  |  | 室外排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 专业工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额±(元) |  | 备注
[5 empty] | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ |  | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [13 empty] | —
合 计 | [13 empty] | —
注： | 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  | 891695.570 | 9.00 |  | 80252.60
合 计 | [7 empty] | 80252.60

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  | 第1页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日 | 230.00
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元 | 1.00
3 | 01010125-0003 |  | 三级螺纹钢筋 φ12～14 |  | t | 3212.00
4 | 01030031 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ0.7～1.2 | kg | 5.38
5 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg | 5.38
6 | 01030055 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ2.5～4.0 | kg | 5.38
7 | 01210001 |  | 角钢 综合 |  | kg | 3.29
8 | 02050001-0001 |  | DN500橡胶圈 |  | 个 | 26.24
9 | 02050001-0002 |  | DN400橡胶圈 |  | 个 | 23.32
10 | 02050001-0003 |  | DN300橡胶圈 |  | 个 | 15.04
11 | 02050001-0004 |  | DN200橡胶圈 |  | 个 | 8.22
12 | 02050001-0005 |  | DN150橡胶圈 |  | 个 | 3.57
13 | 02050001-0006 |  | DN100橡胶圈 |  | 个 | 2.80
14 | 02090090 |  | 塑料薄膜 |  | m2 | 0.26
15 | 02190060 |  | 尼龙帽 φ1.5 |  | 个 | 0.69
16 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 2.75
17 | 02270070 |  | 土工布 |  | m2 | 2.76
18 | 03019001 |  | 圆钉 综合 |  | kg | 5.36
19 | 03131071 |  | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 3.04
20 | 03134011 |  | 水砂纸 |  | 张 | 0.77
21 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 4.44
22 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  | kg | 4.84
23 | 03214046 |  | 零星卡具 |  | kg | 5.47
24 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3 | 200.00
25 | 04030015-0009 |  | 回填-中粗砂 |  | m3 | 100.00
26 | 04050015 |  | 碎石 30～50 |  | m3 | 143.00
27 | 04050040 |  | 碎石 40 |  | m3 | 143.00
28 | 04070045 |  | 石屑 |  | m3 | 115.00
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  | 第2页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
29 | 04130001-0004 |  | MU10砖 |  | 千块 | 274.34
30 | 04130001-0005 |  | 灰砂砖 240×115×53 |  | 千块 | 386.60
31 | 05030060 |  | 板枋材 综合 |  | m3 | 1278.22
32 | 13030410-0001 |  | 煤焦油沥清漆 L01-17 |  | kg | 17.77
33 | 13050440 |  | 酚醛红丹防锈漆 |  | kg | 16.96
34 | 13350250 |  | 模板嵌缝料 |  | kg | 1.71
35 | 13410010 |  | 嵌缝料 |  | kg | 0.58
36 | 14010030 |  | 松节油 |  | kg | 8.84
37 | 14090040 |  | 润滑脂 |  | kg | 34.61
38 | 14330030 |  | 丙酮 |  | kg | 9.74
39 | 14350540 |  | 润滑剂 |  | kg | 4.53
40 | 14350630 |  | 脱模剂 |  | kg | 5.13
41 | 14390070 |  | 氧气 |  | m3 | 5.16
42 | 14390100 |  | 乙炔气 |  | kg | 13.30
43 | 14410600 |  | 胶粘剂 |  | kg | 1.88
44 | 17010100-0042 |  | DN300不锈钢管 |  | m | 232.71
45 | 17250040-0006 |  | DN100UPVC管 |  | m | 12.82
46 | 17250350-0001 |  | DN400HDPE双壁波纹管 |  | m | 143.19
47 | 17250350-0002 |  | DN300HDPE双壁波纹管 |  | m | 91.88
48 | 17250350-0003 |  | DN200HDPE双壁波纹管 |  | m | 48.72
49 | 17250350-0004 |  | DN150HDPE双壁波纹管 |  | m | 17.60
50 | 17250350-0005 |  | DN200UPVC双壁波纹管 |  | m | 17.75
51 | 17250350-0006 |  | DN100UPVC双壁波纹管 |  | m | 9.84
52 | 17290070-0001 |  | DN500钢筋混凝土管 |  | m | 109.58
53 | 19000020-0121 |  | 法兰阀门 | DN50-80 | 个 | 135.61
54 | 33010285 |  | 塑钢踏步 |  | kg | 6.29
55 | 34050040 |  | 草板纸 80# |  | 张 | 4.19
56 | 34110010 |  | 水 |  | m3 | 3.74
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  | 第3页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
57 | 35010001 |  | 复合木模板面板 |  | m2 | 29.91
58 | 35010010 |  | 钢模板 |  | kg | 4.44
59 | 35010030-0001 |  | 组合钢模板 |  | kg | 5.41
60 | 35020030 |  | 模板卡具 |  | kg | 4.27
61 | 35030020 |  | 脚手架接驳管 | φ43×350 | 支 | 5.74
62 | 35030030 |  | 脚手架钢管底座 |  | 个 | 7.05
63 | 35030050 |  | 脚手架钢管 φ51×3.5 |  | m | 13.08
64 | 35030080 |  | 木支撑 |  | m3 | 1651.95
65 | 35030160 |  | 脚手架活动扣(含螺丝) |  | 套 | 5.62
66 | 35030170-0002 |  | 脚手架直角扣(含螺丝) |  | 套 | 5.24
67 | 35090230 |  | 钢支撑 |  | kg | 3.88
68 | 36010201-0001 |  | φ700球墨铸铁井盖 |  | 套 | 511.62
69 | 36010280 |  | 铸铁平篦 |  | 套 | 315.14
70 | 36010280-0001 |  | 300*500*30高成品绿色树脂井盖 |  | 套 | 173.76
71 | 36010280-0002 |  | 750*450*180矩形铸铁溢流雨水口 |  | 套 | 301.67
72 | 36010280-0003 |  | 50厚树脂井盖 |  | 套 | 173.76
73 | 53000020-0001 |  | 一体化医疗污水处理系统 |  | 套 | 55058.08
74 | 80010310 |  | 膨胀水泥砂浆 |  | m3 | 970.32
75 | 80010630-0006 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 393.00
76 | 80010650-0004 |  | 预拌水泥砂浆 1:3 |  | m3 | 388.00
77 | 80010675 |  | 预拌水泥砂浆 M5 |  | m3 | 346.00
78 | 80010680 |  | 预拌水泥砂浆 M7.5 |  | m3 | 359.00
79 | 80010680-0001 |  | 预拌水泥砂浆 M7.5 | 砌筑 | m3 | 359.00
80 | 80010690-0001 |  | 预拌水泥砂浆 M10 |  | m3 | 371.00
81 | 80010750-0003 |  | 预拌水泥防水砂浆 1:2 |  | m3 | 403.00
82 | 80210190 |  | 普通预拌混凝土 C15 |  | m3 | 371.00
83 | 80210200 |  | 普通预拌混凝土 C20 |  | m3 | 385.00
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 室外排水工程 |  |  | 第4页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制 单价(元)
84 | 80210210 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  | m3 | 396.00
85 | 80210220 |  | 普通预拌混凝土 C30 |  | m3 | 408.00
86 | 80210220-0011 |  | 普通预拌混凝土 C30 | P6 | m3 | 417.30
87 | 80210674 |  | 预拌混凝土 C15 |  | m3 | 371.00
88 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 1.00
89 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 1.00
90 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 1.00
91 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 1.00
92 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 6.58
93 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 0.64
94 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元 | 1.00
95 | SZB04015-0001 |  | φ1000预制装配式混凝土雨水检查井 平均井深H=1.2m |  | 座 | 1008.83
96 | SZB04015-0003 |  | φ1000预制装配式混凝土废水检查井 平均井深H=1.8m |  | 座 | 1513.24
97 | SZB04015-0004 |  | φ1000预制装配式混凝土污水检查井 平均井深H=1.2m |  | 座 | 1008.83
98 | SZB04015-0005 |  | φ1250预制装配式混凝土雨水检查井 平均井深H=1.5m |  | 座 | 1261.04
99 | SZB04017-0001 |  | 防坠网 |  | 个 | 30.00
100 | SZB04018-0001 |  | 塑钢爬梯 |  | 个 | 6.00
101 | ZC-0218 |  | 防坠网 |  | 座 | 30.00
102 | ZC-0219 |  | 绿化带排水地漏 |  | 个 | 150.00
103 | ZC-0220 |  | DN100UPVC三通 |  | 个 | 11.02